KLAUSIMYNAS

CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Centrinė monitoravimo stotis (skirta pacientų stebėjimo prie RITS lovų sujungimui) | 1 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti modulinius paciento gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 3.2. | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties monitoriams | 3.2.1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų monitorių; 3.2.2. Galimybė pasirinkti (stebėti monitoriuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui. |  |
| 3.3. | Nuotolinis modulinių gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas: | Būtina |  |
| 3.4. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų. |  |
| 3.5. | Perspėjimo signalai centriniame pulte | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. |  |
| 3.6. | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |
| 3.7. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtinas. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas |  |
| 3.8. | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 3.8.1. Kompiuteris su belaide klaviatūra ir belaide pele – 1 vnt.; 3.8.2. Monitorius (statomas ant stalo stebėjimo poste), skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5" - 1 vnt.; 3.8.3. Monitorius arba TV, atkartojantis poste esančios centrinės stoties monitoriaus vaizdą; kabinamas ant sienos personalo kambaryje. Įstrižainė ≥ 55" – 1 vnt.; 3.8.4. Nespalvoto spausdinimo lazerinis spausdintuvas, spausdinantis ant A4 formato lapų; spausdinimo raiška ne mažesnė nei 600 x 600 dpi – 1 vnt. |  |
| 3.9. | Galimybė perduoti centrinės stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis į gydytojų ir slaugytojų kabinetus | Būtina, bent vienas budėjimo postas |  |
| 4. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 5. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. |  |