| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 1 dalyvis | 5 pirkimo objekto dalis Paciento spintelė (15 vnt.)- |

|  |  | 9 dalyvis |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 5 pirkimo objekto dalis – Paciento spintelė (15 vnt.)- 8677,80 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Paskirtis | Skirta naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus. |  |
| 2. | Spintelės konstrukcijos | Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. |  |
| 3. | Spintelės išmatavimai | Ilgis 60cm±1cm Plotis 52cm±1cm Aukštis 85 cm±1cm | Ilgis 60cm±5cm Plotis 50cm±5cm Aukštis 85 cm±5cm |
| 4. | Staliuko išmatavimai | Ilgis 56 cm±1cm Plotis 34cm±1cm Aukštis 70-100cm±1cm | Ilgis ne mažiau 56 cm Plotis ne mažiau 34 cm Aukštis ne siauriai 85-100 cm |
| 5. | Spintelės dalys | Spintelė su atvira niša, stalčiumi ir skyriumi už durelių. Rankena stūmimui bei rankšluosčio pakabinimui | Spintelė su atvira niša, stalčiumi ir skyriumi už durelių arba antru dideliu stalčiumi. |
| 6. | Staliukas | Atlenkiamu maitinimo staliukas. Reguliuojamas aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Staliukas su kraštų paaukštinimais. Suglaudžiamas prie spintelės šono. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas į abi puses. Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL plokštės arba lygiavertės. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Slankiojančios dalys iš nerūdijančio plieno AISI304 markės arba lygiavertės. Staliuko stalviršio paviršius higieniškas: be neišvalomų tarpų, konstrukcija be tvirtinimo varžtų. |  |
| 7. | Stalčius | Su plastikiniu įdėklu. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. Guoliniai bėgeliai. Atsidaro į abi puses. Su užapvalintomis rankenėlėmis. |  |
| 8. | Durelės | Abiejose spintelės pusėse. Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Su užapvalintomis rankenėlėmis. Rakinamos. Su magnetiniu pritraukimo funkcija. | Durelės arba didelis stalčius Rakinamos. Su magnetiniu pritraukimo funkcija. |
| 9. | Stalviršis | Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Be aštrių kampų. |  |
| 10. | Atvira niša | Higieniška, be neišvalomų tarpų. |  |
| 11. | Ratukai | Keturiais dvigubi ≥50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, bent 2 ratukai su stabdžiais. | Keturiais dvigubi ≥50 mm Ne mažiau keturi dvigubi ≥50 mm |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

Pakartotinai įvertinus informacija apie įsigyjamą objektą, pacientų spinteles nutarta įsigyti per |CPO.LT katalogą.