TECHNINIO INSPEKTAVIMO IR TIKRINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas) techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugų pirkimas (toliau – Paslaugos). BVPŽ kodas 71630000-3.

  - Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:

    - 1 objekto dalis – Potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) techninės būklės patikros paslaugų pirkimas;

    - 2 objekto dalis – Padidintos rizikos kėlimo įrenginių (toliau – PRKĮ) techninės būklės patikros paslaugų pirkimas;

  - Pirkimo objekto apimtys: sutarties 3 metų galiojimo laikotarpiu planuojamas įsigyti Paslaugų kiekis:

    - 1 objekto dalis – PPĮ techninės patikros:

| Eil. Nr. | PPĮ objektas |  | Techninės patikros pavadinimas | Preliminarus paslaugų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kėlimo įrenginiai | KR-01 | DTP | 4 |
|  |  |  | PTP | 2 |
|  |  | KR-02 | DTP | 6 |
|  |  |  | PTP | 3 |
|  |  | KR-03 | DTP | 172 |
|  |  |  | PTP | 86 |
| 2 | Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti | KK-04 | DTP | 8 |
|  |  |  | PTP | 4 |
| 3 | Slėginiai indai | SI-01 | VIP | 4 |
|  |  |  | VA | 2 |

    - 2 objekto dalis – PRKĮ techninės patikros:

| Eil. Nr. | PRKĮ objektas |  | Preliminarus paslaugų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais | DTP | 50 |
|  |  | PTP | 25 |
| 2 | Mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai. | DTP | 102 |
|  |  | PTP | 51 |
| 3 | Automobiliniai keltuvai | TP | 78 |

1.4. Sutrumpinimų paaiškinimas:

    - PPĮ – potencialiai pavojingi įrenginiai;

    - PRKĮ – padidintos rizikos kėlimo įrenginiai;

    - RP – regioninis padalinys;

    - DTP – dalinis techninis patikrinimas;

    - PTP – pilnutinis techninis patikrinimas;

    - TP – techninis patikrinimas;

    - VIP – veikiančio indo patikrinimas;

    - VA – vidaus ir išorės apžiūra;

    - KR-01 – 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai – rietuvai, nesvarbu kaip jie valdomi;

    - KR-02 – mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina;

    - KR – 03 – 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais;

    - KK – 04 – mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos;

    - SI – 01 – didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus.

  - Paslaugos teikiamos Užsakovui pagal šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytus adresus padaliniams visoje Lietuvoje.

2. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

2.1. 1 objekto dalis - PPĮ techninių patikrų paslaugų pirkimas:

    - Atlikti PPĮ būklės techninį tikrinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo ir priežiūros įstatymu, taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais PPĮ priežiūrą, pagal atskirus Užsakovo raštiškus užsakymus.

    - Atlikęs PPĮ techninės būklės patikrinimą:

2.1.2.1. Paslaugų teikėjas surašo patikrinimo ataskaitą, kurioje pateikiama išvada, ar PPĮ tinkamas saugiai naudoti;

2.1.2.2. nurodo kito techninės būklės patikrinimo datą;

2.1.2.3. matomoje vietoje (pavyzdžiui ant ženklinimo lentelės) pritvirtina neištrinamą žymą (lipduką) su atlikto patikrinimo data, būsimo dalinio arba pilnutinio patikrinimo data;

2.1.2.4. užpildo PPĮ naudojimo dokumentų bylą (pasą).

    - Paslaugų teikėjui PPĮ techninės patikros metu nustačius, kad PPĮ negali būti eksploatuojamas dėl keliamo pavojaus - privalo pranešti Užsakovo atsakingam darbuotojui.

    - Užsakovui pašalinus PPĮ techninės patikros metu nustatytus trūkumus, Paslaugų teikėjas pakartotinai atlieka PPĮ techninę patikrą ir atlieka 2.1.2 punkte numatytus veiksmus.

  - 2 objekto dalis - PRKĮ techninių patikrų paslaugų pirkimas:

    - Atlikti PRKĮ būklės techninį tikrinimą vadovaujantis Kėlimo kranų priežiūros taisyklėmis, išskyrus reikalavimą dėl įrenginio registravimo PPĮ registre, gamintojo naudojimo instrukcijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kėlimo įrenginių priežiūrą, pagal atskirus Užsakovo raštiškus užsakymus.

    - Atlikęs PRKĮ techninės būklės patikrinimą:

      - Paslaugų teikėjas surašo patikrinimo ataskaitą, kurioje pateikiama išvada, ar PRKĮ tinkamas saugiai naudoti;

      - nurodo kito techninės būklės patikrinimo datą;

      - matomoje vietoje (pavyzdžiui ant ženklinimo lentelės) pritvirtina neištrinamą žymą (lipduką) su atlikto patikrinimo data, būsimo dalinio arba pilnutinio patikrinimo data;

      - užpildo PRKĮ naudojimo dokumentų bylą (pasą).

    - Paslaugų teikėjui PRKĮ techninės patikros metu nustačius, kad PRKĮ negali būti eksploatuojamas dėl keliamo pavojaus - privalo pranešti Užsakovo atsakingam darbuotojui.

    - Užsakovui pašalinus PRKĮ techninės patikros metu nustatytus trūkumus, Paslaugų teikėjas pakartotinai atlieka PRKĮ techninę patikrą ir atlieka 2.2.2. papunktyje numatytus veiksmus.

2.2.5. Paslaugų teikėjas privalo turėti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones (slankmatis, ruletė, lazerinis matuoklis, laikmatis, gulsčiukas, dinanometras, svarstyklės ir kt.) Paslaugų suteikimui.

2.3. Paslaugų teikėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už jam pavestų įrenginių priežiūros funkcijų ir suteiktų įgaliojimų vykdymą.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

3.1. Užsakovas PPĮ / PRKĮ techninės būklės tikrinimo datą el. paštu Paslaugų teikėjui praneša ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki paslaugų teikimo pradžios.

3.2. Paslaugos turi būti teikiamos Užsakovo darbo laiku.

3.3. Jei Paslaugų teikėjas negali pradėti teikti Paslaugų užsakyme nustatytu terminu, jis privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos raštu arba telefonu informuoti Užsakovo atsakingą asmenį ir pasiūlyti naują Paslaugų teikimo pradžios terminą. Paslaugų teikimo pradžios terminas negali būti pratęstas ilgiau kaip 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakovo pirminės užsakyme nurodytos Paslaugų teikimo pradžios datos.

3.4. Užsakovas atsako už PPĮ / PRKĮ parengimą techniniam patikrinimui.

3.5. Paslaugų teikėjo atstovas PPĮ / PRKĮ priežiūros norminių aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis PPĮ / PRKĮ techniniais dokumentais, įvertina PPĮ / PRKĮ techninę būklę ir teikia išvadas Užsakovui dėl PPĮ / PRKĮ naudojimo tinkamumo.

3.6. Paslaugų teikėjo atstovas nustatęs, kad gali įvykti PPĮ / PRKĮ avarija, atsirasti sutrikimų, kurie sukeltų pavojų Užsakovo darbuotojų ir kitų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ir aplinkai, apie tai nedelsiant žodžiu ir raštu privalo informuoti Užsakovą, nurodant esamą situaciją ir siūlomas priemones esamai situacijai šalinti.

3.7. Paslaugų teikėjas privalo saugoti Užsakovo technologines ir komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją.

4.  KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

4.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai šios techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

4.2. Užsakovo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Paslaugų teikėjo informavimo dienos.

5.  KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pateikti Užsakovui ataskaitą apie PPĮ / PRKĮ gedimus ir/arba priemonės tinkamumą eksploatuoti (toliau – Ataskaita).

5.2. Ataskaita turi būti pateikiama po Paslaugų suteikimo kartu su sąskaita faktūra.

5.3. Sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodytas suteiktų paslaugų pavadinimas, jei tai PPĮ – nurodomas identifikacinis numeris, data, vieta (padalinio pavadinimas), techninės patikros pavadinimas (DTP, PTP, TP, VIP, VA), kaina ir sutarties numeris.

6. PRIEDAI

6.1. 1 priedas „Paslaugų suteikimo adresai“.

_________________________________

PASLAUGŲ SUTEIKIMO ADRESAI

| Užsakovas | Darbo laikas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| Anykščių RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai |
| Biržų RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai |
| Dubravos RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. |
| Druskininkų RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | M. K. Čiurliono g. 96, 66151 Druskininkai |
| Ignalinos RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina |
| Jurbarko RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas |
| Kazlų Rūdos RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda |
| Kretingos RP | I – IV 7.00 – 16.00 val. V 7.00 – 14.45 val. | Savanorių g. 27, 97111 Kretinga |
| Kuršėnų RP | I – IV 7.00 – 16.00 val. V 7.00 – 14.45 val. | Žalioji g. 2, 76319 Toliočiai, Šiaulių r. |
| Mažeikių RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai |
| Nemenčinės RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen. |
| Panevėžio RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Parko g. 32, 37188, Panevėžys |
| Prienų RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. |
| Radviliškio RP | I – IV 7.00 – 16.00 val. V 7.00 – 14.45 val. | Šiaulių g. 31, 82142 Radviliškis |
| Raseinių RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Akacijų g. 1, Norgėlų k., 60190 Raseinių r. sav. |
| Rokiškio RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis |
| Šakių RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Miško g. 1, Giedručių k., 71106 Šakių r. sav. |
| Šalčininkų RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai |
| Šilutės RP | I – IV 7.00 – 16.00 val. V 7.00 – 14.45 val. | Nemuno g. 15, 99149 Šilutė |
| Švenčionėlių RP | I – IV 7.00 – 16.00 val. V 7.00 – 14.45 val. | Žeimenos g. 49, 18208 Švenčionėliai |
| Tauragės RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Vytauto g. 125, 72211 Tauragė |
| Telšių RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Miškininkų g, 4, 87151 Telšiai |
| Trakų RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų raj. |
| Ukmergės RP | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė |
| Varėnos RP | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Miškininkų g. 5, 65156 Varėna |
| Dubravos medelynas | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Kauno r. sav. |
| Strošiūnų medelynas | I – IV 7.30 – 16.30 val. V 7.30 – 15.15 val. | Strošiūnų k., Elektrėnų sav. |
| Nemenčinės medelynas | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Vilniaus g. 60, Nemenčinė |
| Vainagių medelynas | I - IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 – 15.45 val. | Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. |

Pastabos:

- Jei PPĮ / PRKĮ techninės patikros metu yra miške, Užsakovas savo transportu tiekėją nuveža į PPĮ / PRKĮ buvimo darbo vietą.

___________________________________