## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ANTIKŪNAS CA-IX, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Antikūnas CA-IX, koncentruotas
1.1. | Antikūnas CA-IX, koncentruotas | 2 | ml
1.1.1. | Taikymas: IHC-P
1.1.2. | Reaktyvumas: Hu
1.1.3. | Kilmė: Triušio
1.1.4. | Tipas: Monokloninis
1.1.5. | Klonas: EP161
1.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
1.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau 1 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ANTIKŪNAS CHROMOGRANIN A, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas
2.1. | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas | 1 | ml
2.1.1. | Taikymas: IHC-P
2.1.2. | Reaktyvumas: Hu
2.1.3. | Kilmė: Pelės
2.1.4. | Tipas: Monokloninis
2.1.5. | Klonas: LK2H10
2.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:200
2.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau 1 ml
2.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ANTIKŪNAS CK5, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Antikūnas CK5, koncentruotas
3.1. | Antikūnas CK5, koncentruotas | 2 | ml
3.1.1. | Taikymas: IHC-P
3.1.2. | Reaktyvumas: Hu
3.1.3. | Kilmė: Pelės
3.1.4. | Tipas: Monokloninis
3.1.5. | Klonas: XM26
3.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
3.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
3.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ANTIKŪNAS CK7, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Antikūnas CK7, koncentruotas
4.1. | Antikūnas CK7, koncentruotas | 3 | ml
4.1.1. | Taikymas: IHC-P
4.1.2. | Reaktyvumas: Hu
4.1.3. | Kilmė: Pelės
4.1.4. | Tipas: Monokloninis
4.1.5. | Klonas: OV-TL 12/30
4.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
4.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
4.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-CYTOKERATIN 20, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Antikūnas anti-Cytokeratin 20, koncentruotas
5.1. | Antikūnas anti-Cytokeratin 20, koncentruotas | 2 | ml
5.1.1. | Taikymas: IHC-P
5.1.2. | Reaktyvumas: Hu
5.1.3. | Kilmė: Pelės
5.1.4. | Tipas: Monokloninis
5.1.5. | Klonas: KS20.8
5.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
5.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
5.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ANTIKŪNAS ESTROGEN RECEPTOR, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Antikūnas Estrogen Receptor, koncentruotas
6.1. | Antikūnas Estrogen Receptor, koncentruotas | 3 | ml
6.1.1. | Taikymas: IHC-P
6.1.2. | Reaktyvumas: Hu
6.1.3. | Kilmė: Triušio
6.1.4. | Tipas: Monokloninis
6.1.5. | Klonas: SP1
6.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
6.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
6.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 30% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ANTIKŪNAS HER 2, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Antikūnas HER 2, koncentruotas
7.1. | Antikūnas HER 2, koncentruotas | 1 | ml
7.1.1. | Taikymas: IHC-P
7.1.2. | Reaktyvumas: Hu
7.1.3. | Kilmė: Triušio
7.1.4. | Tipas: Monokloninis
7.1.5. | Klonas: SP3
7.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
7.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
7.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ANTIKŪNAS HMB-45 KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Antikūnas HMB-45 koncentruotas
8.1. | Antikūnas HMB-45 koncentruotas | 1 | ml
8.1.1. | Taikymas: IHC-P
8.1.2. | Reaktyvumas: Hu
8.1.3. | Kilmė: Triušio
8.1.4. | Tipas: Monokloninis
8.1.5. | Klonas: HMB45
8.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
8.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
8.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ANTIKŪNAS KI 67, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Antikūnas Ki 67, koncentruotas
9.1. | Antikūnas Ki 67, koncentruotas | 5 | ml
9.1.1. | Taikymas: IHC-P
9.1.2. | Reaktyvumas: Hu
9.1.3. | Kilmė: Triušio
9.1.4. | Tipas: Monokloninis
9.1.5. | Klonas: SP6
9.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
9.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
9.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ANTIKŪNAS PR, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Antikūnas PR, koncentruotas
10.1. | Antikūnas PR, koncentruotas | 2 | ml
10.1.1. | Taikymas: IHC-P
10.1.2. | Reaktyvumas: Hu
10.1.3. | Kilmė: Triušio
10.1.4. | Tipas: Monokloninis
10.1.5. | Klonas: 16 arba SP2
10.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
10.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
10.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-P16, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | Antikūnas anti-p16, koncentruotas
11.1. | Antikūnas anti-p16, koncentruotas | 2 | ml
11.1.1. | Taikymas: IHC-P
11.1.2. | Reaktyvumas: Hu
11.1.3. | Kilmė: Pelės
11.1.4. | Tipas: Monokloninis
11.1.5. | Klonas: JC2
11.1.6. | Skiedimas: Ne mažiau 1:50
11.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
11.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ANTIKŪNAS P63, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | Antikūnas p63, koncentruotas
12.1. | Antikūnas p63, koncentruotas | 3 | ml
12.1.1. | Taikymas: IHC-P
12.1.2. | Reaktyvumas: Hu
12.1.3. | Kilmė: Pelės
12.1.4. | Tipas: Monokloninis
12.1.5. | Klonas: 4A4 arba DAK-p63
12.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
12.1.7. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
12.1.8. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ANTIKŪNAS S-100 PROTEIN, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | Antikūnas S-100 Protein, koncentruotas
13.1. | Antikūnas S-100 Protein, koncentruotas | 1 | ml
13.1.1. | Taikymas: IHC-P
13.1.2. | Reaktyvumas: Hu
13.1.3. | Kilmė: Pelės
13.1.4. | Tipas: Monokloninis
13.1.5. | Klonas: 4C4.9
13.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
13.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
13.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | ANTIKŪNAS SYNAPTOPHYSIN, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
14. | Antikūnas Synaptophysin, koncentruotas
14.1. | Antikūnas Synaptophysin, koncentruotas | 1 | ml
14.1.1. | Taikymas: IHC-P
14.1.2. | Reaktyvumas: Hu
14.1.3. | Kilmė: Pelės arba triušio
14.1.4. | Tipas: Monokloninis
14.1.5. | Klonas: 27G12 arba MRQ40
14.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
14.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
14.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ANTIKŪNAS SOX10, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
15. | Antikūnas SOX10, koncentruotas
15.1. | Antikūnas SOX10, koncentruotas | 3 | ml
15.1.1. | Taikymas: IHC-P
15.1.2. | Reaktyvumas: Hu
15.1.3. | Kilmė: Triušio
15.1.4. | Tipas: Monokloninis
15.1.5. | Klonas: EP268
15.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
15.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
15.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ANTIKŪNAS THYROID TRANSCRIPTION FACTOR 1, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
16. | Antikūnas Thyroid Transcription Factor 1, koncentruotas
16.1. | Antikūnas Thyroid Transcription Factor 1, koncentruotas | 2 | ml
16.1.1. | Taikymas: IHC-P
16.1.2. | Reaktyvumas: Hu
16.1.3. | Kilmė: Pelės
16.1.4. | Tipas: Monokloninis
16.1.5. | Klonas: SPT24
16.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
16.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
16.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ANTIKŪNAS CD56, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17. | Antikūnas CD56, koncentruotas
17.1. | Antikūnas CD56, koncentruotas | 1 | ml
17.1.1. | Taikymas: IHC-P
17.1.2. | Reaktyvumas: Hu
17.1.3. | Kilmė: Triušio
17.1.4. | Tipas: Monokloninis
17.1.5. | Klonas: MRQ-42
17.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
17.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
17.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | ANTIKŪNAS CK8/18, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
18. | Antikūnas CK8/18, koncentruotas
18.1. | Antikūnas CK8/18, koncentruotas | 1 | ml
18.1.1. | Taikymas: IHC-P
18.1.2. | Reaktyvumas: Hu
18.1.3. | Kilmė: Pelės
18.1.4. | Tipas: Monokloninis
18.1.5. | Klonas: 5D3
18.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
18.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
18.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | ANTIKŪNAS MELANA, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
19. | Antikūnas MelanA, koncentruotas
19.1. | Antikūnas MelanA, koncentruotas | 1 | ml
19.1.1. | Taikymas: IHC-P
19.1.2. | Reaktyvumas: Hu
19.1.3. | Kilmė: Pelės
19.1.4. | Tipas: Monokloninis
19.1.5. | Klonas: A103
19.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
19.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
19.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | ANTIKŪNAS MITF, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
20. | Antikūnas MiTF, koncentruotas
20.1. | Antikūnas MiTF, koncentruotas | 1 | ml
20.1.1. | Taikymas: IHC-P
20.1.2. | Reaktyvumas: Hu
20.1.3. | Kilmė: Triušio
20.1.4. | Tipas: Monokloninis
20.1.5. | Klonas: C5/D5
20.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
20.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | ANTIKŪNAS PRIEŠ P40, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
21. | Antikūnas prieš p40, koncentruotas
21.1. | Antikūnas prieš p40, koncentruotas | 2 | ml
21.1.1. | Taikymas: IHC-P
21.1.2. | Reaktyvumas: Hu
21.1.3. | Kilmė: Pelės
21.1.4. | Tipas: Monokloninis
21.1.5. | Klonas: BC28
21.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
21.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
21.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ANTIKŪNAS CDX-2, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
22. | Antikūnas CDX-2, koncentruotas
22.1. | Antikūnas CDX-2, koncentruotas | 2 | ml
22.1.1. | Taikymas: IHC-P
22.1.2. | Reaktyvumas: Hu
22.1.3. | Kilmė: Triušio
22.1.4. | Tipas: Monokloninis
22.1.5. | Klonas: EPR2764Y
22.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
22.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
22.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai. pateikti vertinimų duomenis nuo 2020 m.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | ANTIKŪNAS PAN-CK, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
23. | Antikūnas PAN-CK, koncentruotas
23.1. | Antikūnas PAN-CK, koncentruotas | 2 | ml
23.1.1. | Taikymas: IHC-P
23.1.2. | Reaktyvumas: Hu
23.1.3. | Kilmė: Pelės
23.1.4. | Tipas: Monoklonų kokteilis
23.1.5. | Klonas: AE1+AE3
23.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
23.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
23.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | ANTIKŪNAS CYTOKERATIN, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
24. | Antikūnas Cytokeratin, koncentruotas
24.1. | Antikūnas Cytokeratin, koncentruotas | 1 | ml
24.1.1. | Taikymas: IHC-P
24.1.2. | Reaktyvumas: Hu
24.1.3. | Kilmė: Pelės
24.1.4. | Tipas: Monokloninis
24.1.5. | Klonas: CAM5.2
24.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:50
24.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | ANTIKŪNAS SMAD4, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
25. | Antikūnas SMAD4, koncentruotas
25.1. | Antikūnas SMAD4, koncentruotas | 0.5 | ml
25.1.1. | Taikymas: IHC-P
25.1.2. | Reaktyvumas: Hu
25.1.3. | Kilmė: Triušio
25.1.4. | Tipas: Monokloninis
25.1.5. | Klonas: EP618Y
25.1.6. | Skiedimas: ne mažiau 1:100
25.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
25.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ANTIKŪNAS HIGH MOLECULAR WEIGHT CYTOKERATIN, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
26. | Antikūnas High molecular weight cytokeratin, koncentruotas
26.1. | Antikūnas High molecular weight cytokeratin, koncentruotas | 1 | ml
26.1.1. | Taikymas: IHC-P
26.1.2. | Reaktyvumas: Hu
26.1.3. | Kilmė: Pelės
26.1.4. | Tipas: Monokloninis
26.1.5. | Klonas: 34BE12
26.1.6. | Skiedimas: 1:100
26.1.7. | Fasuotė: ne mažesnė nei 0,2 ml
26.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-STAT6, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
27. | Antikūnas anti-STAT6, koncentruotas
27.1. | Antikūnas anti-STAT6, koncentruotas | 1 | ml
27.1.1. | Taikymas: IHC-P
27.1.2. | Reaktyvumas: Hu
27.1.3. | Kilmė: Triušio
27.1.4. | Tipas: Monokloninis
27.1.5. | Klonas: YE361
27.1.6. | Siūlomas skiedimas: 1:100
27.1.7. | Fasuotė: 1 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | ANTIKŪNAS UROPLAKIN II, KONCENTRUOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
28. | Antikūnas Uroplakin II, koncentruotas
28.1. | Antikūnas Uroplakin II, koncentruotas | 1 | ml
28.1.1. | Taikymas: IHC-P
28.1.2. | Reaktyvumas: Hu
28.1.3. | Kilmė: Pelės
28.1.4. | Tipas: Monokloninis
28.1.5. | Klonas: BC21
28.1.6. | Skiedimas: Ne mažiau 1:100
28.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
28.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2189-2 2025-07-01 12:54:10