| Konkurso sąlygų aprašo |
| --- |
| 2 priedas |  |

Santuokų rūmų pastato S. Šimkaus. 11, Klaipėda,

šildymo sistemos ir radiatorių keitimo  darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. |  | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui) | vnt. |  | 250,0 |  |
| 2. | Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100 mm (1 perpjovimui) | vnt. |  | 200,0 |  |
| 3. | Centrinio šildymo sistemų stovų plieninių vamzdynų (iki d 20 mm) demontavimas ir naujų sumontavimas | 100m |  | 2,2 |  |
| 4. | Paslankių atramų įrengimas vamzdynams | vnt. |  | 220,0 |  |
| 5. | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. |  | 28,0 |  |
| 6. | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg | vnt. |  | 10,0 |  |
| 7. | Plieninių šildymo radiatorių montavimas su termostatiniais ventiliais (paskaičiuojant naujų radiatorių galingumus) | vnt. |  | 26,0 |  |
| 8. | Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą | 100m3 |  | 83,0 |  |
| 9. | Vertikalių skylių gręžimas gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d iki 32 mm | vnt. |  | 15,0 |  |
| 10. | Iki 50 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte | vnt. |  | 4,0 |  |
| 11. | Iki 100 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte | vnt. |  | 6,0 |  |
| 12. | Mineralinės vatos dirbiniais su tinklu ardymas, kai vamzdžių skersmuo iki 40mm |  | m |  | 300,0 |  |
| 13. | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse |  | vnt. |  | 200,0 |  |
| 14. | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas |  | m |  | 300,0 |  |
| 15. | Šildymo vamzdynų keitimas presuojamais cinkuotais plieniniais vamzdžiais, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) |  | m |  | 300,0 |  |
| 16. | Plieninių vamzdžių jungimas alkūnėmis, intarpais, perėjimais, sandūras suvirinant dujomis, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm |  | vnt. |  | 160,0 |  |
| 17. | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalus vidinis skersmuo 20 mm) |  | vnt. |  | 30,0 |  |
| 18. | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalus vidinis skersmuo iki 15 mm) |  | vnt. |  | 45,0 |  |
| 19. | 20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas |  | vnt. |  | 30,0 |  |
| 20. | Statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas |  | t |  | 5,0 |  |
| 21. | Vamzd., kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vid. šildymo ir vandent. sistemų |  | vnt. |  | 4,0 |  |
| 22. | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais |  | 100m |  | 3,0 |  |
| 23. | Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas |  | 100m |  | 4,0 |  |
| 24. | Vamzdynų laikiklių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių |  | vnt. |  | 200,0 |  |
| 25. | Konstrukcijų išmušimas ir atstatymas tinkuojant, pakeitus vamzdyną |  | kompl. |  | 1,0 |  |
| 26. | Balansinių ventilių (skersm. iki 40 mm) montavimas |  | vnt. |  | 4,0 |  |

Darbų kiekiai gali būti mažesni. Apmokama už faktiškai atliktus darbus.

TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

- Pirkimo objektas – Santuokų rūmų pastato   šildymo sistemos ir radiatorių keitimo darbai.

- Darbų vykdymo vieta – S. Šimkaus g. 11 g. , Klaipėda

- Statybos rūšis – paprastasis remontas.

Rangovas privalo:

- Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėse specifikacijose numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

- Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį kaip LR Statybos įstatyme nurodytus garantinius terminus.

- Darbus vykdyti pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius reglamentus;

- Pateikti (prieš atliekant darbus) statybos produktų atitikties dokumentus.

- Darbų eigoje atsiradusias statybines šiukšles išvežti iš teritorijos.

- Darbų eigoje išardytos arba apgadintos dangos, apdailos, kiti darbų eigoje pažeisti elementai turi būti pilnai atstatyti pagal pirminę padėtį.

Trumpas darbų aprašymas.

Patalpose sumontuoti 26 vnt.  špižiniai radiatoriai.. Nuardyti senus radiatorius, pakeičiant naujais (paskaičiuojant naujų radiatorių                         galingumus) (žiūr. šildymo elementų (radiatorių) išsidėstymas Santuokų rūmuose).

Naujas šildymo vamzdynas montuojamas seno vamzdyno vietoje, t. y. nuo šiluminio mazgo iki stovo ventilių.

Šildymo elementų (radiatorių) išsidėstymas Santuokų rūmuose (S. Šimkaus g.):