## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JIVEX PACS MEDICININIŲ VAIZDŲ SERVERIO DISKŲ MASYVO IŠPLĖTIMAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Duomenų saugykla | 1 | kompl.
1.1.1. | SAN tipo diskinė duomenų saugykla, montuojama į standartinę 19 colių montažinę spintą. Turi būti pridėtos visos montavimui reikalingos dalys.
1.1.2. | Duomenų saugykla turi būti su ne mažiau kaip 2 (dviem) vienas kitą dubliuojančiais valdikliais, dirbančiais „active/active“ režime, t. y. tas pats loginis diskas (angl. LUN) turi būti prieinamas visiems valdikliams vienu metu. Loginio disko našumas privalo nepriklausyti nuo to, per kurį valdiklį jis pasiekiamas, t. y. našumas vienu metu turi būti vienodas pasiekiant loginį diską per bet kurį valdiklį.
1.1.3. | Siūlomas masyvas turi būti suderinamas su kliento naudojamu PowerEdge R740XD serveriu (serijos numeris: FG10HZ2). Prie pasiūlymo taip pat turi būti pridėti visi būtini priedai, reikalingi serverio prijungimui prie saugyklos masyvo.
1.1.4. | Duomenų saugykla privalo turėti ne mažiau kaip 32 GB spartinančios atminties duomenims ir valdymo operacijoms
1.1.5. | Duomenų saugykla turi palaikyti SSD, SAS, SAS NL ir SED tipo „karšto keitimo“ diskus. Disko prijungimo sąsaja turi būti ne lėtesnė nei 12 Gbps SAS. Duomenų saugykla turi užtikrinti įvairių diskų kombinacijų veikimą ir suderinamumą vienoje lentynoje.
1.1.6. | Maksimalus duomenų saugyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 500000 IOPS, turi būti pateiktas gamintojo raštas, patvirtinantis maksimalų duomenų saugyklos našumą.
1.1.7. | Duomenų saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 7.0 PB talpos (RAW capacity). Turi būti realizuota galimybė naudoti SFF ir LFF diskų lentynas vienu metu.
1.1.8. | Duomenų saugykloje turi būti sumontuota ne mažiau kaip 8 vienetų 16TB talpos SAS SED arba lygiaverčių diskų.
1.1.9. | Duomenų saugykla aparatiniame lygmenyje turi palaikyti RAID 0, 1, 5, 6, 10 ir ADAPT lygius. Fizinio disko gedimo atveju saugotų duomenų atkūrimui diskų masyvas turi automatiškai sugebėti panaudoti rezervuotą atsarginį diską (angl. spare disk) ar laisvą vietą (angl. spare space) kituose duomenų saugojimui naudojamuose fiziniuose diskuose. Jei disko gedimo atveju saugomų duomenų atkūrimui yra naudojami rezervuoti atsarginiai diskai, tai vienas atsarginis diskas turi sugebėti pakeisti bet kokį to paties tipo diskų masyve esantį diską. – t. y. turi būti palaikomas globalaus atsarginio disko (angl. global spare) funkcionalumas. Duomenų saugykla turi gebėti apjungti fizinius diskus į grupes (nemažiau, kaip 100 vnt.) ir duomenų apsaugai ir atstatymui naudoti juose laisvą vietą. Duomenys turi būti tolygiai išskirstyti per visus grupėje esančius diskus. Pridėjus naujus duomenis ar naujus diskus, duomenų saugykla automatiškai patikrina duomenų pasiskirstymą tarp visų grupėje esančių diskų ir juos paskirsto, kad būtų išlaikytas tolygus duomenų paskirstymas visuose diskuose.
1.1.10. | Duomenų saugykloje turi būti nemažiau kaip: - 8 vnt. universalus prievadai išoriniams įrenginiams (SAS tipo). - 2 vnt. SAS prievadai lentynų plėtimui. - 2 vnt. RJ-45 1 Gbps prievadų duomenų saugyklos valdymui.
1.1.11. | Duomenų saugykla turi būti sukomplektuota su 8 vnt. 12 Gbps SAS jungtimis duomenų saugyklos prijungimui į duomenų tinklą.
1.1.12. | Turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ir VMware operacinėmis sistemomis.
1.1.13. | Duomenų saugykla turi gebėti automatiškai paskirstyti tarnybinei stočiai skirto virtualaus disko blokus tarp skirtingos greitaveikos fizinių diskų priklausomai nuo apkrovimo. Automatinis duomenų paskirstymas gali būti vykdomas nemažiau kaip tarp trijų skirtingų tipo diskų.
1.1.14. | Duomenų saugykla turi leisti kurti loginius diskus ir logines saugyklas, didesnes nei yra laisvos diskinės vietos, dalintis nepanaudota diskine vieta tarp loginių diskų ir loginių saugyklų. Turi būti pateikta šios funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai.
1.1.15. | Duomenų saugykla turi leisti SSD tipo diskus naudoti kaip spartinančiąją atmintį (angl. cache). Galimybė priskirti ne mažiau kaip 1,5 TB SSD spartinančiosios atminties.
1.1.16. | Duomenų saugykla turi užtikrinti pilną pasirinkto virtualaus disko duomenų kopijos ir momentinės kopijos padarymą. Turi būti pateikta licencija, leidžianti sukurti ne mažiau kaip 512 vnt. momentinių kopijų.
1.1.17. | Duomenų saugykla turi turėti realizuotą galimybę pilną pasirinkto virtualaus disko momentinės kopijos padarymą į nutolusią analogišką duomenų saugyklą kontrolerių lygyje.
1.1.18. | Duomenų saugykla valdymui turi turėti: - interaktyvią administratoriaus grafinę sąsają (angl. graphical user interface); - komandinę sąsają (angl. command line interface). Turi būti nemokama galimybė stebėti saugyklos statusą, greitaveiką, parametrus, klaidas ir incidentus gamintojo internetiniame resurse, pasiekiamame interneto naršyklės bei mobilios aplikacijos pagalba, generuoti istorines ataskaitas įvairias pasirinktais pjūviais. Informacija apie šiuos saugyklos parametrus turi būti kaupiama ir saugoma ne mažiau nei 2 metus arba pateikti analogišką sprendimą su aparatine ir programine įranga.
1.1.19. | Duomenų saugykla turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ±10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant duomenų saugyklos darbo.
1.1.20. | Garantinio aptarnavimo trukmė ne mažiau kaip 3 metai su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 7 metų. Garantinis aptarnavimas teikiamas įrangos eksploatavimo vietoje. Garantinis aptarnavimas suteikiamas ir atliekamas paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Gamintojo serviso linija pasiekiama 24x7x365, techniko atvykimas į vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą.
1.1.21. | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (angl. „Renew“, „Refurbished“, „Remarketed“) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios duomenų saugyklos dalys privalo būti komplektuojamos paties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Turi būti pateiktos visos palaikomos programinės įrangos licencijos, užtikrinant, kad ateityje perkančiajai organizacijai nereiks įsigyti papildomų licencijų.
1.1.22. | Su pasiūlymu turi būti pateikti visų siūlomos duomenų saugyklos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, aprašymai anglų arba lietuvių kalba bei nurodyti komplektuojančių dalių kiekiai.
1.1.23. | Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti įrangą adresu: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
1.1.24. | Nurodomas modelis, gamintojas, produkto kodas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3397 2025-07-02 15:22:17