2025-07-02

Teikiame atsakymą į klausimą.

Klausimas. „Prašome patikslinti kokie yra DIN bėgelio išmatavimai? Taip pat patikslinkite, kokį svorį turėtų laikyti atrama prie 24m/s vėjo?“.

Atsakymas. DIN bėgelis pritaikytas montavimui atramos viduje. Jo ilgis priklauso nuo tiekėjo siūlomos atramos diametro. Atrama turi būti suprojektuota ir pagalinta pagal LST-EN 40 standartų serijos reikalavimus. Orientacinis svoris ne mažiau 15 kg.