ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

[bookmark: _Hlk147991169]Atviras (supaprastintas) konkursas „AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir uosto nuomininkų kritinės infrastruktūros sustiprinimo bei elektros energijos vartojimo optimizavimo / modernizavimo „Green deal“ kontekste galimybių studijos / analizės pirkimas“.



1. AB KVJUD pirkimų komisija vadovaudamasi minėto atviro (supaprastinto) konkurso 8.1 punktu, į 2025-06-30 ir 2025-07-01 tiekėjų CVP IS priemonėmis gautus paklausimus atsako taip:


[bookmark: _Hlk187733910][bookmark: _Hlk187734627][bookmark: _Hlk190346352]1 klausimas. Pirkimo techninėje užduotyje yra 5.4.1.2 punkte numatyta, kad „Tiekėjas turi turėti arba turėti prieigą prie Lietuvos elektros perdavimo tinklo matematinio modelio, į kurį turės integruoti ar prijungti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto elektros tinklo modelį.“
Lietuvos elektros perdavimo tinklo modelį (toliau Modelį) yra sukūręs ūkio subjektas – VšĮ Lietuvos energetikos institutas, kuris apie tai yra viešai paskelbęs internete, prieiga  https://www.lei.lt/laboratorijos-kasdienybenuolatine-atsakomybe/.
Tiekėjas (toliau – Potencialus Paslaugų teikėjas) 2025.06.30 raštu kreipėsi į Modelį sukūrusi ūkio subjektą ir raštu gavo atsakymą, kad šis ūkio subjektas (VšĮ Lietuvos energetikos institutas) nesuteiks prieigos prie Modelio.
Prašome patikslinti, ar 5.4.1.2 punkte numatyta prievolė „turėti arba turėti prieigą“ tik prie Lietuvos energetikos instituto sukurto modelio, ar tinka ir kitų ūkio subjektų turimi analogiški modeliai.

1 atsakymas. Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad pirkimo sąlygų 5.4.1.2 punkte nurodyta nuostata „turėti arba turėti prieigą prie Lietuvos elektros perdavimo tinklo modelio“ nėra apribota tik Lietuvos energetikos instituto (LEI) sukurtu modeliu.
Tinkamais laikomi ir kitų ūkio subjektų turimi analogiški modeliai, jei jie:
- leidžia integruoti Klaipėdos uosto elektros tinklą į nacionalinį modelį,
- užtikrina lygiavertę analizės kokybę ir techninį pagrįstumą.

2 klausimas. Gal galite pratęsti terminą pirkimui pridedant papildomai savaitę?
2 atsakymas. Pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo terminai nebus nukelti.


