TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTO pavadinimas

1. Šilumos punkto su komplektuojančia įranga montavimas, adresu Žeimenos g. 147 III etapas, namas Nr. 3.

II.  PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2. AB „Kauno energija“ (toliau - Užsakovas) planuoja įsigyti šilumos punktus su komplektuojančia įranga ir jų montavimo darbus pastatuose Kauno mieste, nurodytais adresais:  Žeimenos g. 147 namas Nr.3. Pastatas bus pajungtas prie miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, įrengiant naują šilumos punktą. Pastatas naujos statybos. Šilumos punktuote bus sumontuojamas šilumos punkto įrenginiai šildymo ir karšto vandens sistemai. Vandens cirkuliacijai numatyti cirkuliaciniai siurbliai, temperatūros reguliavimui reguliuojantys vožtuvai. Reguliuojantį vožtuvą šildymo ir karšto vandens sistemoms valdys elektroninis reguliatorius, kuris pagal lauko oro temperatūrą ir vartotojo užduotą programą reguliuos pastato šildymo intensyvumą ir šilumos kiekį priklausomai nuo karšto vandens vartojimo.

3. Prieš teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įsivertinti ir išanalizuoti nurodytus įrangos parametrus ir parinkti tokią įrangą, kuri užtikrintų ekonomiškiausią Užsakovo norimą pasiekti rezultatą.

III. ĮRANGA IR JOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Šilumos punkto su komplektuojančia įranga techniniai parametrai:

4.1. Žeimenos g. 147 namas Nr.3 šilumos punkto projektavimo sąlygos:

Šilumos punkto įranga ir techniniai reikalavimai nurodyti techninio projekto Nr. 2022-02-11-2-TP-ŠG „Daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 3 Žeimenos g. 147, Kaune statybos projektas“ Šilumos gamybos (daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 3) dalyje (projektas pridedamas, priedas Nr. 1)

IV REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

5.1.	Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos teisės aktais, normomis, taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais bei šiomis pirkimo techninėmis specifikacijomis. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

5.2.	Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalės pateikti visų numatytų darbų vykdymo grafiką ir jį suderinti su Užsakovu.

5.3.	Rangovas, užbaigęs remonto darbus, savo jėgomis atlieka visus valymo darbus ir objektą palieka tvarkingą ir švarų.

5.4.	Tiekėjas privalo atlikti paleidimo-derinimo, pridavimo darbus. Visi darbai ir išlaidos, susijusios su kontroliuojančių tarnybų iškvietimu, pažymų gavimu, prisiima Rangovas.

5.5.	Po montavimo darbų, prieš pradėdamas paleidimo-derinimo darbus, Tiekėjas su Užsakovu suderina derinimo darbų programą ir preliminarų sąrašą instrukcijų, operatyvinių schemų, kurios bus teikiamos Užsakovui. Tiekėjas turės suderinęs su Užsakovu sužymėti visą sumontuotą armatūrą ir įrenginius sudėdamas lenteles. Numatoma naudoti operatyvinį  žymėjimą  atitinkantį nurodytą žymėjimą techninio projekto dalyse. Instrukcijos turės būti pateiktos redaguojamame formate, operatyvinės schemos pateikiamos pdf formate. Tiekėjas operatyvines schemas  pateikia laminuotas.

V. ĮRANGOS PRISTATYMAS

6. Tiekėjas šilumos punktus  su visa komplektuojama įranga (toliau – Įranga) bei dokumentacija privalo pristatyti ir atlikti montavimo darbus ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

7. Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota nurodytu adresu: Žeimenos g. 147 namas Nr.3, Kaune.

8. Įranga turi būti tvarkingai ir saugiai supakuota bei sužymėta, su visa technine gamykline dokumentacija, ant Įrangos pakuočių turi būti pažymėta Įrangos pavadinimas ir modelis.

9. Pristatoma Įranga turi turėti savo lydraštį.

VI. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

10. Privaloma techninė dokumentacija, Įrangos dokumentacija ir (ar) medžiagų žiniaraščiai turi būti lietuvių kalba (kokybę žymintys sertifikatai, garantijos pažymos, eksploatavimo instrukcija). Visa dokumentacija turi būti elektroninėje formoje (su veikiančia paieškos funkcija), pageidautina PDF formatu.

12. Šilumos punktai turi atitikti Europos Sąjungos direktyvose nurodytus reikalavimus.

13. Tiekėjas turi pateikti vientisų šilumos punktų modulių pasus ir ES atitikties deklaracijas.

14. Šilumos punktui suteikiama garantija turi būti ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų, o automatikai nemažiau kaip 2 (du) metai.