IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Naftos produktų atskirtuvo „Tera 15“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos Žirmūnų g. 1D, Vilniuje (PPR-595)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Naftos produktų atskirtuvo „Tera 15“ techninio aptarnavimo paslaugos. Jos metu atliekami šie darbai/paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dumblo sėsdintuvų filtrų keitimas (sumontuota lietaus nuotekų šulinių sistemoje) | Vykdomas pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus per 36 mėnesius |
| 2. | Naftos produktų atskyrėjo (gaudyklės) filtrų keitimas (sumontuota lietaus nuotekų šulinių sistemoje) | Vykdomas pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus per 36 mėnesius |
| 3. | Lietaus šulinių nuotekų valymas | Vykdomas pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus per 36 mėnesius |
| 4. | Surinkto dumblo ir naftos produktų, absorbuotų filtruose išvežimas ir utilizavimas/perdirbimas (lietaus nuotekų šulinių sistemoje) | Vykdomas pagal faktinį poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus per 36 mėnesius |
| 5. | Remonto paslauga | 24 val. |
| Aplinkosauginiai reikalavimai: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 p.: - tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas, užtikrinti, kad naftos produktų atskirtuvo techninio aptarnavimo ir remonto, atsarginių medžiagų ar detalių keitimo metu susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktus; - užtikrinti, kad visi panaudoti ir netinkami naudojimui įrenginiai, kitos detalės, medžiagos būtų perdirbti ar utilizuoti laikantis teisės aktų; - vengti naftos produktų išsiliejimo į aplinką (išsiliejus naftos produktams, padidėja jų garavimas, atsiranda didesnis pavojus kilti gaisrui nuo menkiausios kibirkšties. Esant garavimui, galimas žmonių apsinuodijimas, sveikatos pablogėjimas. Atsiranda rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis); - užtikrinti, kad darbuotojai naudotų tinkamas apsaugines priemones dirbdami su žemos įtampos ir 220 – 230 V elektros energijos paskirstymo produktais, įranga ir prietaisais. |  |  |