ŠILO G. 34, KLONINIŲ MIJAUGONIŲ K. ELEKTRĖNŲ SAV., VIDAUS IR LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA:

  - Užsakovas  – Elektrėnų savivaldybės administracija.

  - Finansavimo šaltinis – Užsakovo lėšos.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

- PIRKIMO PAVADINIMAS:

2.1. Kloninių Mijaugonių k., Šilo g. 34 vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas.

3.  PIRKIMO  ĮGYVENDINIMO VIETA:

3.1. Šilo g. 34, Kloninių Mijaugonių k., Elektrėnų sav.

- BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

4.1. Bendrieji statinio rodikliai pateikti techninio projekto dalyse.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

5.1. Darbų atlikimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbų pradžia laikoma Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data      po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas;

5.3. Sutartis galioja 7 mėnesius. 6 (šeši) mėnesiai skirti - visiškam Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui, 1 (vienas) mėnesis – galutiniam atsiskaitymui. Pratęsimo galimybė nenumatoma.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

6.1. Darbai atliekami pagal UAB „Urbanistikos formatas“ parengtą „KULTŪROS IR ŠVIETIMO PASKIRTIES PASTATO (MOKYKLOS) ŠILO G. 34, KLONINIŲ MIJAUGONIŲ K., KIETAVIŠKIŲ SEN. ELEKTRĖNŲ SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMASIOS PASKIRTIES PASTATĄ (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTĄ UF-22013“.

6.2  Šiuo pirkimu bus atliekami visi projekto dalyje „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai“ numatyti darbai.

6.3. Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai numatyti projekto dalyje „Vandentiekio, nuotekų šalinimo“ bus atliekami dalinai. Vidaus šalto vandentiekio  ir nuotekų vamzdynai  tiesiami tik iki esamų patalpų ir uždaromi uždaromąja armatūra.

6.4. Darbų kiekiai pateikiami žiniaraščiuose. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius;

6.5. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal Projektą, pridedamus atliekamų darbų kiekių žiniaraščius. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas išpildomosios dokumentacijos, geodezinių nuotraukų , rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius.