## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
Nr. | aprašymai | vnt
Vandentiekis V1
1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 35
2 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 127
3 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.35
4 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 1.27
5 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm) | vnt. | 1
6 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (rutuliniai ventiliai 20 mm) | vnt. | 10
7 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 25 mm | vnt. | 2
8 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( atbuliniai vožtuvai skersmuo 40 mm) | vnt. | 1
9 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 9
10 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams,kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 | m | 50
11 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose) | vnt. | 14
12 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.27
13 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100m | 1.27
14 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, papildomas izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 1.62
0
Buitinių nuotekų sistema F1
1 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 88
2 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 40
3 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų automatinių alsuoklių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 5
4 | Vidaus nuotekų plastikinių pravalų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 5
5 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono sienose ir pertvarose) | vnt. | 6
6 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 5
7 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų) | 100m | 0.88
8 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu | 100m | 0.5
9 | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu | 100m | 0.38
10 | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas III grupės | m3 | 10
0
Ardymo darbai
1 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 0.25
2 | Lentinių grindų pakeitimas, pridedant iki 25% naujų lentų, kai patalpos plotas iki 5 m2 | m2 | 25
3 | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (vagų nutiesus vamzdžius užtaisymas) | 100m2 | 0.12
0