PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2025 m.  liepos 2 d. įsakymu Nr. V-124

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNOLOGIJŲ KABINETO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ketina įsigyti pastato Ateities g. 44,  LT-06329 Vilnius, unikalus numeris – 1097-5000-5028, Technologijų kabineto paprastojo remonto darbus. Pastatas neypatingas statinys, gyvenamieji pastatai, Pastato paskirties grupė – Visuomeninių, Pastato paskirtis – Mokslo.

1.1. Darbai turi būti atliekami pagal šios techninės specifikacijos ir parengto paprastojo remonto aprašo „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro technologijų kabineto paprastojo remonto projektas“ reikalavimus.

1.2. Patikslinimas dėl „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro technologijų kabineto paprastojo remonto projekto:

1.2.1. Roletų nereikia.

1.2.2. Radiatorių skydų nereikia.

1.2.3. Papildomai bus reikalingas komutacinės dėžės (600x450x375 mm) montavimas.

1.2.4. Reikia prakloti įvadinį kabėlį nuo elektros skydo iki patalpos – apie 18 m.

1.2.5. Sumontuoti įvadinį elektros skydelį (4-6 automatiniai jungikliai).

1.2.6. Patikslintas sienų dažomas plotas, reikia dažyti apie 108 m2.

1.2.7. Montuojant numatytus pagal projektą elektros šviestuvus, rozetes ir kt. sumontuoti naują elektros laidų instaliaciją – 1 kompl. Šviestuvams atvedami kabeliai lubose turi būti montuojami gelžbetoninių perdangų tuštumose. Sienose kabeliai turi būti slepiami po tinku.