2 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

2. Jei pirkime dalyvaus Europos Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.

3. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

4. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

5. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal šiuos lyginamuosius svorius:

5.1. Pirmas kriterijus - Kaina (K). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60 balų.

5.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40 balų.

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai privalumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Stalo dinaminė keliamoji galia ≥ 315 kg | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |
| T2 | Nešiojamo detektoriaus atsparumas apkrovai ≥ 300 kg | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |
| T3 | Realaus vaizdo kamera, integruota rentgeno vamzdžio kolonoje, skirta paciento stebėjimui tyrimo patalpoje ir technologo darbo vietoje | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |
| T4 | Automatinis ekspozicijos valdymas ≥ 5 laukų | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |
| T5 | > 12“ sensorinis valdymo monitorius sumontuotas ant rentgeno vamzdžio kolonos, kuriame galima: 1. Keisti ekspozicijos parametrus (kV; mAs); 2. Pasirinkti AEV laukus; 3. Pasirinkti filtrus; 4. Stebėti tinklelio būklę; 5. Pasirinkti darbo stotį; 6. Pasirinkti židinio dydį; 7. Pasirinkti paciento tipą; 8. Peržiūrėti atliktą tyrimą; | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |
| T6 | Osciliuojantis tinklelis | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra. |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių privalumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

3.1. Jei siūlomas objektas turi nurodytą privalumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.10, T6 = L6 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto privalumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

Techninių privalumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių privalumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16Tix Y