Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__VšĮ „Visagino ligoninė“__

PASIŪLYMAS

DĖL KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO PIRKIMO

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome kompiuterinį tomografą, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur (21 %) | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompiuterinis tomografas |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomo kompiuterinio tomografo atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametras (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis |  |  |  |
|  | Paskirtis | Žmogaus viso kūno tyrimams |  |  |
|  | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos tyrimas; 4. Perfuzijos tyrimas. |  |  |
|  | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, daugiapjūvio ašinio skenavimo režime | ≥ 128 |  |  |
|  | Detektoriaus eilių skaičius Z ašies (išilgine) kryptimi (kompiuterinį tomografą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius sumuojamas) | ≥ 64 |  |  |
|  | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre Z ašies (išilgine) kryptimi (kompiuterinį tomografą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas) | ≥ 38 mm |  |  |
|  | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10-420 mA |  |  |
|  | Skenavimo įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei 80-135 kV |  |  |
|  | Detektoriaus elementų skaičius X-ašies kryptimi (skersinis) | ≥ 840 |  |  |
|  | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm |  |  |
|  | Maksimali stalo apkrova | ≥ 220 kg |  |  |
|  | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi | ≥ 1800 mm |  |  |
|  | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.5 s |  |  |
|  | Adaptyvus automatinis nuskaitymo mA parametrų nustatymas pagal topogramą | Būtina |  |  |
|  | Mechaninis arkos pasvyrimas | Ne mažesnis kaip ±30° kampu |  |  |
|  | Radiologijos technologo valdymo konsolė su programine įranga: | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui; - Komplektuojama su klaviatūra, optine pele; - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19"; - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print; - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas – DICOM Send); - Modality WorkList funkcija – DICOM Modality Worklist; - Apšvitos pateikimo funkcija – DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |  |
|  | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos |  |  |  |
|  | Erdvinė rezoliucija, esant 50% MTF reikšmei | ≥ 8,0 lp/cm |  |  |
|  | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama radiologijos technologo valdymo kompiuteryje |  |  |
|  | Vaizdų rekonstrukcija vykdoma realiuoju laiku skenavimo metu | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad vaizdų rekonstrukcija vykdoma realiuoju laiku skenavimo metu) |  |  |
|  | Sistema turi turėti specializuotą algoritmą metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama radiologijos technologo valdymo kompiuteryje |  |  |
|  | Vaizdų rekonstrukcijų greitis | ≥ 30 vaizdų/s |  |  |
|  | Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas turi turėti galimybę atlikti 3.5 – 3.15 punktuose nurodytus tyrimus | 1 vnt. Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomas kompiuterinis tomografas turi galimybę atlikti 3.5-3.15 punktuose nurodytus tyrimus) |  |  |
|  | Radiologo darbo stotis turi būti teikiama su pilnu aparatinės įrangos komplektu: kompiuteriu, pele, klaviatūra, diagnostiniu monitoriumi ir papildomu monitoriumi pacientų sąrašui. Darbo vietos aparatinės įrangos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos gamintojo reikalavimus. | 1 komplektas |  |  |
| 3.2. | Radiologo darbo stoties medicininis monitorius | Įstrižainė ≥ 27" |  |  |
|  |  | Skaistis ≥ 350 cd/m² |  |  |
|  |  | Dicom kalibracija |  |  |
| 3.3. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai | Įstrižainė ≥ 24" |  |  |
|  |  | Skaistis ≥ 500 cd/m² |  |  |
| 3.4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) | Ne ˂ 1 vnt., užtikrinantis sistemos darbą ≥15 min, nutrūkus elektros energijos tiekimui. |  |  |
| 3.5. | Skenuotos srities duomenų automatinės 3D rekonstrukcijos programos, apimančios trimačio paviršiaus, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų galimybes | Būtina |  |  |
| 3.6. | Abdominalinių tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.7. | Muskoloskeleto tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.8. | Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.9. | Inkstų tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.10 | Urogramų tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.11 | Aortos tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.12 | Karotidžių tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.13 | Vilio rato tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.14 | Galvos smegenų tyrimų analizės paketas | Būtina |  |  |
| 3.15 | Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa | Būtina |  |  |
| 3.16 | Sistema turi pilnai palaikyti Dicom standartą, įskaitant: Dicom Print, Dicom storage, Dicom Q/R, Dicom CD/DVD įrašymo galimybę | Būtina |  |  |
|  | Automatinis vienos arba dviejų galvų boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius | 1 vnt. |  |  |
|  | Injekcinio preparato aktyvaus pašildymo ir temperatūros palaikymo funkcija | Būtina |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Kompiuterinio tomografo nuotolinio valdymo ir monitoringo sistema, apimanti klaidų informavimo funkciją (pvz. pranešimai el. paštu), nuotolinę prieigą ir įrangos valdymą | Būtina |  |  |
|  | Siūloma įranga turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga paženklinta CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________