PROJEKTAS „UKMERGĖS SVEIKATOS CENTRŲ VEIKLOS MODELIO DIEGIMAS“

NR. 09-023-P-0039

GLIUKOMAČIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Perkančiajai organizacijai  pateikia gliukomačių priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su Pasiūlymu pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai, liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

- Tiekėjas turi užtikrinti pradinius naudotojų apmokymus (nuotoliniu ar tiesioginiu būdu) bei suteikti galimybę konsultuotis dėl iškilusių klausimų ar techninių nesklandumų nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu ar per pokalbių platformą) visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Ukmergės  pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

1 lentelė.

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gliukomatis (30 vnt.) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Matavimo diapazonas ne mažesnis nei 0,6 -33,3 mmol/L |  |  |
|  | Matuojamo kraujo tūris: Ne daugiau kaip 1 µL |  |  |
|  | Matavimo laikas: Ne daugiau kaip 5 sekundės |  |  |
|  | Atminties talpa: Ne mažiau kaip 500 matavimų su data ir laiku |  |  |
|  | Baterijos tarnavimas ne mažiau nei 6 mėn. |  |  |
|  | Suderinamumas su cukraus stebėjimo programėle išmaniuosiuose įrenginiuose ir cukraus stebėjimo programa (perkama 3 (trečioje) pozicijoje) |  |  |
|  | Matavimo duomenų perdavimas realiuoju laiku per interneto ryšį |  |  |
| Diagnostinės juostelės (Preliminarus kiekis - 13500 vnt.) | Turi būti suderinamos su siūlomu gliukomačiu, aprašytu 1 pozicijoje |  |  |
|  | Mėginio tūris: ne daugiau kaip 1 µl. |  |  |
|  | Diagnostinių juostelių laikymo temperatūra ne mažesniame diapozone nei 5 - 30 °C |  |  |
|  | Galiojimo laikas: ne trumpesnis nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos. PASTABA: (Juostelės bus užsakomos etapais, pagal perkančiosios organizacijos poreikį) |  |  |
| Cukraus kiekio stebėjimo programa (12 licencijų ir (arba) programos naudotojų vietų) | Programa veikia su „iOS“ ir „Android“ operacinėmis sistemomis, sinchronizuojasi su gliukozės matuokliu esančiu 1 pozicijoje internetu, bei palaiko offline režimą, su vėlesne sinchronizacija, integruojama su paciento išmaniaisiais įrenginiais, užtikrinant sklandų duomenų surinkimą ir perdavimą |  |  |
|  | Automatinė duomenų sinchronizacija, rezultatų analizė, priminimai matuoti gliukozės kiekį, ataskaitų generavimas ir dalijimasis su sveikatos priežiūros specialistais. |  |  |
|  | Programa renka informaciją iš gliukozės matavimo prietaisų perkamų 1 pozicijoje ir kitų suderintų įrenginių (išmaniųjų insulino švirkštiklių, pompų, fizinio aktyvumo ir sveikatos stebėjimo programų ir pan.) |  |  |
|  | Duomenys realiuoju laiku automatiškai perduodami gydymo įstaigos cukrinio diabeto stebėsenos platformai |  |  |
|  | Pacientas gali sekti savo matavimų istoriją mobiliojoje programėlėje, kuri yra suderinta su prietaisu, perkamu 1 pozicijoje |  |  |