atviras konkursas

MOBILIŲ ULTRAGARSINIŲ APARATŲ IR ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS VIEŠASIS PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Ultragarso techninės specifikacijos punktas Nr. 7.3. skelbia ,,Spalvinio doplerio režimas 3. Maksimalus impulse pasikartojimo dažnis ne mažiau 25 kHz’’

Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba spalvinio doplerio režime nėra naudojama ir tai riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti lygias galimybes konkurse dalyvauti tiekėjams siūlantiems perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Spalvinio doplerio režimas 3. Maksimalus impulse pasikartojimo dažnis ne mažiau 12.3 kHz”

1.ATSAKYMAS:

Ultragarso techninės specifikacijos punkte Nr. 7.3. punkte „Spalvinio doplerio režimas“ 3. papunktyje „Maksimalus impulse pasikartojimo dažnis“ keičiame parametrą ir jį nustatome sekančiai –  „Maksimalus impulse pasikartojimo dažnis ne mažiau 12 kHz.“ (Pridedame patikslintą techninę specifikaciją)

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Ultragarso techninės specifikacijos punktas Nr. 8. skelbia ,,Spektrinė doplerografija“ 3. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 25 kHz’’ Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba spektrinio doplerio režime nėra naudojama ir tai riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti lygias galimybes konkurse dalyvauti tiekėjams siūlantiems perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Spektrinė doplerografija 3. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 18.9 kHz’

2.ATSAKYMAS:

Ultragarso techninės specifikacijos punkte Nr. 8.3. „Spektrinė doplerografija“ 3. papunktyje „Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis“ keičiame parametrą ir jį nustatome sekančiai – –  „Maksimalus impulse pasikartojimo dažnis ne mažiau 18 kHz.  (Pridedame patikslintą techninę specifikaciją)

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė