## Bendrieji reikalavimai
Reagentai histologijai
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Antikūnai turi būti pateikti originaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į tam skirtas talpas, su RFID registravimo kortelėmis arba BAR kodais, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, tyrimų kiekį, partijos Nr., galiojimo datą, kiekių likučius
3 | Privaloma pateikti produkto aprašymo dokumentą (specifikaciją (antikūno pavadinimas, klonas ir kt.)), išbandymų protokolą, įrodantį kad yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiami imunohistocheminio dažymo protokolai.
4 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR arba CE IVD direktyvos reikalavimus.
5 | Reagentai turi būti pristatyti ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
6 | Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
7 | Perkančioji organizacija reagentus planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ir kt.). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso reagentų kiekio.