## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ANTIKŪNAS ACTIN A-SMOOTH MUSCLE, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Antikūnas Actin a-Smooth Muscle, paruoštas naudoti
1.1. | Antikūnas Actin a-Smooth Muscle, paruoštas naudoti | 150 | testai
1.1.1. | Taikymas: IHC-P
1.1.2. | Reaktyvumas: Hu
1.1.3. | Kilmė: Pelės
1.1.4. | Tipas: Monokloninis
1.1.5. | Klonas: 1A4
1.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
1.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
1.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ANTIKŪNAS ARGINASE-1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti
2.1. | Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti | 150 | testai
2.1.1. | Taikymas: IHC-P
2.1.2. | Reaktyvumas: Hu
2.1.3. | Kilmė: Triušio
2.1.4. | Tipas: Monokloninis
2.1.5. | Klonas: SP156
2.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
2.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-ALK, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Antikūnas anti-ALK, paruoštas naudoti
3.1. | Antikūnas anti-ALK, paruoštas naudoti | 150 | testai
3.1.1. | Taikymas: IHC-P
3.1.2. | Reaktyvumas: Hu
3.1.3. | Kilmė: Triušio
3.1.4. | Tipas: Monokloninis
3.1.5. | Klonas: D5F3
3.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
3.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
3.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ANTIKŪNAS BCL-2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Antikūnas bcl-2, paruoštas naudoti
4.1. | Antikūnas bcl-2, paruoštas naudoti | 150 | testai
4.1.1. | Taikymas: IHC-P
4.1.2. | Reaktyvumas: Hu
4.1.3. | Kilmė: Triušio
4.1.4. | Tipas: Monokloninis
4.1.5. | Klonas: SP66
4.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
4.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
4.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ANTIKŪNAS BCL-6, PARUOŠTAS NAUDOJIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Antikūnas bcl-6, paruoštas naudojimui
5.1. | Antikūnas bcl-6, paruoštas naudojimui | 150 | testai
5.1.1. | Taikymas: IHC-P
5.1.2. | Reaktyvumas: Hu
5.1.3. | Kilmė: Pelės
5.1.4. | Tipas: Monokloninis
5.1.5. | Klonas: GI191IE/A8
5.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
5.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
5.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ANTIKŪNAS CALRETININ, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti
6.1. | Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti | 250 | testai
6.1.1. | Taikymas: IHC-P
6.1.2. | Reaktyvumas: Hu
6.1.3. | Kilmė: Triušio
6.1.4. | Tipas: Monokloninis
6.1.5. | Klonas: SP65
6.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
6.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
6.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ANTIKŪNAS CD3, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Antikūnas CD3, paruoštas naudoti
7.1. | Antikūnas CD3, paruoštas naudoti | 250 | testai
7.1.1. | Taikymas: IHC-P
7.1.2. | Reaktyvumas: Hu
7.1.3. | Kilmė: Triušio
7.1.4. | Tipas: Monokloninis
7.1.5. | Klonas: 2GV6
7.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
7.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
7.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-CD10, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Antikūnas anti-CD10, paruoštas naudoti
8.1. | Antikūnas anti-CD10, paruoštas naudoti | 200 | testai
8.1.1. | Taikymas: IHC-P
8.1.2. | Reaktyvumas: Hu
8.1.3. | Kilmė: Triušio
8.1.4. | Tipas: Monokloninis
8.1.5. | Klonas: SP67
8.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
8.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
8.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ANTIKŪNAS CD15, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Antikūnas CD15, paruoštas naudoti
9.1. | Antikūnas CD15, paruoštas naudoti | 250 | testai
9.1.1. | Taikymas: IHC-P
9.1.2. | Reaktyvumas: Hu
9.1.3. | Kilmė: Pelės
9.1.4. | Tipas: Monokloninis
9.1.5. | Klonas: MMA
9.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
9.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
9.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ANTIKŪNAS CD45, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Antikūnas CD45, paruoštas naudoti
10.1. | Antikūnas CD45, paruoštas naudoti | 100 | testai
10.1.1. | Taikymas: IHC-P
10.1.2. | Reaktyvumas: Hu
10.1.3. | Kilmė: Pelės
10.1.4. | Tipas: Monokloninis
10.1.5. | Klonas: 2B11+PD7/26
10.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
10.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
10.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | ANTIKŪNAS CD68, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | Antikūnas CD68, paruoštas naudoti
11.1. | Antikūnas CD68, paruoštas naudoti | 150 | testai
11.1.1. | Taikymas: IHC-P
11.1.2. | Reaktyvumas: Hu
11.1.3. | Kilmė: Pelės
11.1.4. | Tipas: Monokloninis
11.1.5. | Klonas: KP1
11.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
11.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
11.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ANTIKŪNAS CD117/C-KIT, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | Antikūnas CD117/c-kit, paruoštas naudoti
12.1. | Antikūnas CD117/c-kit, paruoštas naudoti | 150 | testai
12.1.1. | Taikymas: IHC-P
12.1.2. | Reaktyvumas: Hu
12.1.3. | Kilmė: Triušis
12.1.4. | Tipas: Monokloninis
12.1.5. | Klonas: YR145
12.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
12.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
12.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ANTIKŪNAS CD138, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | Antikūnas CD138, paruoštas naudoti
13.1. | Antikūnas CD138, paruoštas naudoti | 150 | testai
13.1.1. | Taikymas: IHC-P
13.1.2. | Reaktyvumas: Hu
13.1.3. | Kilmė: Pelės
13.1.4. | Tipas: Monokloninis
13.1.5. | Klonas: B-A38
13.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
13.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
13.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | ANTIKŪNAS CYCLIND1 (CYD1), PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
14. | Antikūnas CyclinD1 (CyD1), paruoštas naudoti
14.1. | Antikūnas CyclinD1 (CyD1), paruoštas naudoti | 150 | testai
14.1.1. | Taikymas:IHC-P
14.1.2. | Reaktyvumas: Hu
14.1.3. | Kilmė: Triušio
14.1.4. | Tipas: Monokloninis
14.1.5. | Klonas: SP4-R
14.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
14.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
14.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ANTIKŪNAS DESMIN, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
15. | Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti
15.1. | Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti | 100 | testai
15.1.1. | Taikymas: IHC-P
15.1.2. | Reaktyvumas: Hu
15.1.3. | Kilmė: Pelės
15.1.4. | Tipas: Monokloninis
15.1.5. | Klonas: DE-R-11
15.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
15.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
15.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ANTIKŪNAS DOG1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
16. | Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti
16.1. | Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti | 150 | testai
16.1.1. | Taikymas: IHC-P
16.1.2. | Reaktyvumas: Hu
16.1.3. | Kilmė: Triušio
16.1.4. | Tipas: Monokloninis
16.1.5. | Klonas: SP31
16.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
16.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
16.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ANTIKŪNAS GFAP, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17. | Antikūnas GFAP, paruoštas naudoti
17.1. | Antikūnas GFAP, paruoštas naudoti | 100 | testai
17.1.1. | Taikymas: IHC-P
17.1.2. | Reaktyvumas: Hu
17.1.3. | Kilmė: Pelės
17.1.4. | Tipas: Monokloninis
17.1.5. | Klonas: EP672Y
17.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
17.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | ANTIKŪNAS GATA3, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
18. | Antikūnas GATA3, paruoštas naudoti
18.1. | Antikūnas GATA3, paruoštas naudoti | 450 | testai
18.1.1. | Taikymas: IHC-P
18.1.2. | Reaktyvumas: Hu
18.1.3. | Kilmė: Pelės
18.1.4. | Tipas: Monokloninis
18.1.5. | Klonas: L50-823
18.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
18.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
18.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-MELANOSOME, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
19. | Antikūnas anti-Melanosome, paruoštas naudoti
19.1. | Antikūnas anti-Melanosome, paruoštas naudoti | 100 | testai
19.1.1. | Taikymas: IHC-P
19.1.2. | Reaktyvumas: Hu
19.1.3. | Kilmė: Pelės
19.1.4. | Tipas: Monokloninis
19.1.5. | Klonas: HMB45
19.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
19.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
19.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | ANTIKŪNAS INHIBINA, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
20. | Antikūnas InhibinA, paruoštas naudoti
20.1. | Antikūnas InhibinA, paruoštas naudoti | 50 | testai
20.1.1. | Taikymas: IHC-P
20.1.2. | Reaktyvumas: Hu
20.1.3. | Kilmė: Triušio
20.1.4. | Tipas: Monokloninis
20.1.5. | Klonas: MRQ-63
20.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
20.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | ANTIKŪNAS MYOD1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
21. | Antikūnas MyoD1, paruoštas naudoti
21.1. | Antikūnas MyoD1, paruoštas naudoti | 100 | testai
21.1.1. | Taikymas: IHC-P
21.1.2. | Reaktyvumas: Hu
21.1.3. | Kilmė: Triušio
21.1.4. | Tipas: Monokloninis
21.1.5. | Klonas: EP212
21.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
21.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-MDM2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
22. | Antikūnas anti-MDM2, paruoštas naudoti
22.1. | Antikūnas anti-MDM2, paruoštas naudoti | 150 | testai
22.1.1. | Taikymas: IHC-P
22.1.2. | Reaktyvumas: Hu
22.1.3. | Kilmė: Triušio
22.1.4. | Tipas: Monokloninis
22.1.5. | Klonas: ZR258
22.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
22.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 6 ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | ANTIKŪNAS OLIG-2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
23. | Antikūnas Olig-2, paruoštas naudoti
23.1. | Antikūnas Olig-2, paruoštas naudoti | 100 | testai
23.1.1. | Taikymas: IHC-P
23.1.2. | Reaktyvumas: Hu
23.1.3. | Kilmė: Triušio
23.1.4. | Tipas: Monokloninis
23.1.5. | Klonas: EP112
23.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
23.1.7. | Fasuotė: ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-PAX8, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
24. | Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudoti
24.1. | Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudoti | 550 | testai
24.1.1. | Taikymas: IHC-P
24.1.2. | Reaktyvumas: Hu
24.1.3. | Kilmė: Pelės
24.1.4. | Tipas: Monokloninis
24.1.5. | Klonas: MRQ-50
24.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
24.1.7. | Fasuotė: ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | ANTIKŪNAS PSAP, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
25. | Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti
25.1. | Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti | 150 | testai
25.1.1. | Taikymas: IHC-P
25.1.2. | Reaktyvumas: Hu
25.1.3. | Kilmė: Pelės
25.1.4. | Tipas: monokloninis
25.1.5. | Klonas: PASE/4LJ
25.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
25.1.7. | Fasuotė: ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ANTIKŪNAS P-53, PARUOŠTAS NAUDOJIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
26. | Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui
26.1. | Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui | 500 | testai
26.1.1. | Taikymas: IHC-P
26.1.2. | Reaktyvumas: Hu
26.1.3. | Kilmė: Pelės
26.1.4. | Tipas: Monokloninis
26.1.5. | Klonas: Bp53-11
26.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
26.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
26.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | ANTIKŪNAS RCC, PARUOŠTAS NAUDOJIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
27. | Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui
27.1. | Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui | 100 | testai
27.1.1. | Taikymas: IHC-P
27.1.2. | Reaktyvumas: Hu
27.1.3. | Kilmė: Pelės
27.1.4. | Tipas: Monokloninis
27.1.5. | Klonas: PN-15
27.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
27.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | ANTIKŪNAS THYROGLOBULIN, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
28. | Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti
28.1. | Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti | 50 | testai
28.1.1. | Taikymas: IHC-P
28.1.2. | Reaktyvumas: Hu
28.1.3. | Kilmė: Pelės
28.1.4. | Tipas: Monokloninis
28.1.5. | Klonas: 2H11+6E1
28.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
28.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | ANTIKŪNAS VIMENTIN, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
29. | Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti
29.1. | Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti | 50 | testai
29.1.1. | Taikymas: IHC-P
29.1.2. | Reaktyvumas: Hu
29.1.3. | Kilmė: Pelės
29.1.4. | Tipas: Monokloninis
29.1.5. | Klonas: V9
29.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
29.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
29.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-ANDROGEN RECEPTOR, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
30. | Antikūnas anti-Androgen Receptor, paruoštas naudoti
30.1. | Antikūnas anti-Androgen Receptor, paruoštas naudoti | 100 | testai
30.1.1. | Taikymas: IHC-P
30.1.2. | Reaktyvumas: Hu
30.1.3. | Kilmė: Triušio
30.1.4. | Tipas: Monokloninis
30.1.5. | Klonas: SP107
30.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
30.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2189-3 2025-07-02 08:08:07