# Priedas Nr. 2

# ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Reikalaujamas parametras | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Mato Vnt. | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Siūlomų prekių atitikimas reikalavimams (kur reikalaujama, nurodyti tikslius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I PIRKIMO DALIS. ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATSPAUDINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Alginatinė atspaudinė masė |  | Auštos kokybės alginatinė atspaudinė masė Pageidaujamas išfasavimas po 450g | 36,24 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Alginatinė atspaudinė masė HQ |  | Aukščiausios kokybės alginatinė atspaudinė masė. Ant pakuotės turi būti žymėjimas HQ raidėmis. Pageidaujamas išfasavimas po 450g | 50 kg | kg |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Alginatinė atspaudinė masė |  | Auštos kokybės alginatinė atspaudinė masė. Pageidaujamas išfasavimas po 500g | 10 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4. | C-.silikoninė atspaudinė masė bazinė |  | Auštos kokybės kieta alginatinė atspaudinė masė. Pageidaujamas išfasavimas po 900 ml. | 10.800 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.5. | C-silikoninė atspaudinė masė katalizatorius |  | Auštos kokybės C klasės silikoninė atspaudinė masė. Pageidaujamas išfasavimas po 60 ml | 1800 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.6. | C-silikoninė atspaudinė masė korekcinė 140 ml |  | Pagal klampumą – light, super light, medium; Terminio plėtimosi koeficientas ne didesnis kaip 0,02 ilgio % C-1; Tūrio pokytis (po 24 val. %) 0,15 Auštos kokybės C klasės silikoninė atspaudinė masė. Pageidaujamas išfasavimas po 140 ml. | 1400 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Masė tiksliam sąkandžio fiksavimui |  | Auštos kokybės A klasės masė kartridže, galutinio sukietėjimo indeksu 45 Shore D. 1:1 | 750 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.8. | A-silikoninė masė bazinė |  | Auštos kokybės A klasės silikoninė atspaudinė masė 1:1 | 18 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 1.9. | A-silikoninė masė korekcinė |  | Auštos kokybės A klasės silikoninė atspaudinė masė kartridže 1:1 (super light, light, medium, regular) antgaliukai – didieji ir mažieji. Terminio plėtimosi koeficientas – ne didesnis kaip 0,02 ilgio % C-1. Tūrio pokytis (po 24 val., %) ne daugiau 0,15 | 1400 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Silikoninė masė apkantavimui |  | Preciziška atspaudinė masė ypatingai lygiu paviršiumi 1:1 | 640 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Maišytuvas silikoninei masei |  | Maišymo antgaliai, skirti A klasės silikoninės korekcinės masės kartridžui | 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Maišytuvo noselė |  | Antgaliukai, skirti A klasės silikoninės korekcinės masės kartridžo maišytuvui | 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Atspaudinių šaukštų adhezyvas |  | Priklijavimui atspaudinės masės prie individualių, plastikinių ir metalinių šaukštų. Pageidaujamas išfasavimas po 15 ml | 150 ml | ml |  |  |  |  |  |
| CEMENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Stiklojonometrinis cementas neišimamų protezų fiksacijai |  | Pakuotėje15g(milteliai)+7ml(8g skystis)+6.5ml(7g kondicionierius). Būtinai su kondicionieriumi. | 15 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Fosfatinis cementas |  | Pageidaujamas išfasavimas po100g | 800g | g |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Polikarboksilatinis cementas |  | Milteliai. Pageidaujamas išfasavimas po100g Skystis. Pageidaujamas išfasavimas po 40 ml | 200g 80 ml | g ml |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Labai aukštos kokybės dervinis cementas neišimamų protezų fiksacijai (dvigubo kietėjimo). |  | Dvigubo kietėjimo (su selfeaching-savaiminio besiėsdinimo sistema ); Skirtingų spalvų (translucent, A1, A2, A02, A03, A3); Su automix sistema (.pakuotė 2x4,8g(2,7ml)) | 10 pakuotės 48g (27ml) | g ml |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Cementas laikinai fiksacijai |  | 1. Beeugenolinis (katalizatorius + bazė) ( pakuotė 20 g + 60g); 2. Be eugenolio, akrilo – uretano polimero pagrindu ( kartridžuose su automix sistema ) (pakuotė 2x 6g (5ml)) | 1 pakuotė 8 pakuotės | pakuotė |  |  |  |  |  |
| KITOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Šaltukas jautrumo nustatymui |  | Purškiamas aerozolis, danties jautrumo nustatymui. Pageidaujamas išfasavimas po 200 ml | 400 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Kalkė purškiama |  | Aerozolinė artikuliacinė kalkė flakonėlyje, įvairių spalvų, kokybiškais metaliniais purškikliais. Pageidaujamas išfasavimas po 60 ml | 240 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Tepalas antgaliams kapsulėje SIRONA |  | Labai auštos kokybės medicininis išskirtinai BienAir turbininių antgalių rutulinių guolių tepimui skirtas tirštas tepalas kapsulėse.Tinka tik Sirona firmos. Pageidaujamas išfasavimas po 250 ml | 6000 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Artikuliacinis popierius 12mq fol. |  | Aukštos kokybės, dvipusis ir dviejų spalvų, artikuliacinis popierius lapeliais ir pasagos formos. Pageidaujamas išfasavimas po 144 vnt. | 1440 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Artikuliacinis popierius 40mq |  | Aukštos kokybės, dvipusis ir dviejų spalvų, artikuliacinis popierius lapeliais ir pasagos formos (25 130mq) Pageidaujamas išfasavimas po 144 vnt. | 1440 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Dentinas |  | Pasta laikinam ertmių užpildymui Pageidaujamas išfasavimas po 30g | 120 g | g |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Mikroaplikatoriai |  | Mikroaplikaciniai šepetėliai ant plastikinio kotelio, įvairių dydžių Pageidaujamas išfasavimas po 100 vnt. | 400 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Plastmasė (monomeras + milteliai)greitai kietėjanti kultinių įklotų gamybai |  | Plastmasė skirta kultinių įklotų gamybai Monomeras Milteliai (raudonos ružavos spalvos) | 200 ml 200 g | ml g |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Plastmasė greitai kietėjanti laikinų vainikėlių gamybai |  | 1. Derviniu pagrindu( su automix sistema, kartridžuose).Pakuotėje 2kartridžai + maišymui antgaliukai. Spalva pasirinktinai A1, A2, A3.. 2. Greitai kietėjanti plastmasė milteliai + skystis. Monomeras Milteliai( spalva pasirinktinai A1, A2, A3) | 10pakuočių 200 ml 240 g | pakuotė ml g |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Kaiščiai kulties formavimui |  | Plastikiniai kaiščiai kulties formavimui | 60 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Siūlas retrakcinis impregnuotas |  | Specialaus pynimo impregnuotas retrakcinis siūlas aliuminio sulfato pagrindu su epinefrinu 3 dydžių: -0 dydis -00 dydis -000 dydis. Pageidaujamas išfasavimas po 244cm | 244 cm 1464 cm 1464 cm | cm |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Retrakcinė hemostatinė pasta |  | Sistema su Al chloridu apie 15%, 2x0,7, antgaliai. Pageidaujamas išfasavimas po 0,7g | 10,5 g | g |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Fluoro lakas |  | Skirtas apsinuoginusių kaklelių padengimui, jautrumui sumažinti. Pageidaujamas išfasavimas po 10g | 30 g | g |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Seilių atsiurbėjai |  | -Didieji (autoklavuojami) - mažieji (vienkartiniai) Pageidaujamas išfasavimas po 100 vnt. | 100 vnt. 1400vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Vatos rulonėliai |  | Apvalūs, 100% medvilnė, 15x40mm Vienkartiniai. Pageidaujamas išfasavimas po 600 vnt. | 9000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Skystis kraujavimo stabdymui (hemostatinis) |  | Skystis aliuminio chlorido pagrindu Pageidaujamas išfasavimas po 10ml | 40 ml | ml |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Ultragarsinio skalerio antgaliai (antgaliai turi tikti prie odontologinės kėdės SIRONA C8+ Sirona firmos ultragarsiniam antgaliui) |  | 1L - pradiniam linvaliniam ir bukaliniam apnašų valymui. 2L - universalus panaudojimas, linvaliniam, bukaliniam ir tarpdantiniam apnašų valymui. 3L - universalus dvišalis panaudojimas, subgingivaliniam ir tarpdantiniam apnašų valymui. 4L - unoiversalus panaudojimas, ypač tinka supragingivaliniam ir subgingivaliniam dantų paviršių valymui, taip pat ir apnašų valymui tarpdančių srity. | 8 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Injektorius |  | Nerūdijancio plieno, įsideda 1 karpulė 1,7ml | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Adatos nuskausminimui |  | Įvairių dydžių -laidiniam - infiltraciniam nuskausminimui Prisisuka prie injektoriaus. Pageidaujamas išfasavimas - pakuotė po 100vnt. | 100 vnt. 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Bendra I pirkimo dalies pasiūlymo suma ( skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II PIRKIMO DALIS. ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI, PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Knatas odontologinis |  | Tekstilinis pintas, skirtas spiritinėms lemputėms | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Skydelis veidui, akiniai apsauginiai; |  | Plastikinis rėmelis akinių formos, su keičiamais plastikiniais skydeliais. 1 laikiklis + 5 skydeliai | 2 komplektai | komplektas |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Odontologiniai darbo instrumentai: zondai, pincetai, veidrodėliai, ekskavatoriai (4 dydžių), plombavimo mentelės (įv. dydžių), mentelės refrakcijai, kramponinės replės, kopo bei automatinis nuėmėjas su įvairiais antgaliukais, lopetėlės maišymui, spiritinės lemputės, žirklės, žiodikliai burnai |  | Visi nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms | 8 vnt. 8 vnt. 14 vnt. 8 vnt. 4 vnt. 4 vnt. 2 vnt. 1 vnt. 10 vnt. 2 vnt. 2 vnt. 6 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Šaukštai perforuoti atspaudams |  | Šaukštai: -metaliniai -plastikiniai. Perforuoti, viršutiniam ir apatiniam žandikauliui įvairių dydžių, vienpusiai, abipusiai, sukandiminiai | 20 vnt. 30vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Grąžtas kietmetalio vainikėlių nupjovimui turbininiam antgaliui |  | Kieto lydinio aukštos kokybės metalinis grąžtas metalo nupjovimui, žymėtasis | 120 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Grąžtai deimantiniai turbininiam antgaliui |  | Aukštos kokybės deimantiniai grąžtai turbinai, įvairių formų ir dydžių. Pagal formą (ypač skirti dantų šlifavimui – torpediniai, kriaušės..., vainikėlių nupjovimui); Pagal grubumą (juodi, mėlyni, žali, raudoni, geltoni, balti); Pagal sudėtį (kietmetalio, frezos ir deimantiniai); Pagal paskirtį (kampiniam antgaliui, turbinai, tiesiam antgaliui, skirti poliravimui) | 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Freza kietmetalio tiesiam mikromotoro antgaliui |  | Kieto lydinio aukštos kokybės metalinė-keramikinė freza plastmasės ir metalo apdirbimui, įvairių dydžių ir formų | 15 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Diskeliai kampiniam antgaliui su laikikliu |  | Įvairaus grūbumo(pg.spalvas). 1 spalva- 1pakuote- joje 50vnt. | 150 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Polyrai įvairių formų lėtaeigiam kampiniam antgaliui |  | Precizinių metalų poliravimui ant kotelio | 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Grąžtai kietmetalio tiesiam antgaliui |  | Kieto lydinio grąžtai įvairių formų | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Skalpelis |  | Medicininio plieno | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Endodontiniai grąžteliai kampiniam antgaliui |  | -endodontinės liepsnelės(pakuotėje 3dydžiai) - pjezo gilintuvai( pakuotėje 6 dydžiai) | 4 pak. 6 pak. | pakuotė |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Šepetėlis grąžtų valymui |  | Varinis | 1 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Bendra II pirkimo dalies pasiūlymo suma ( skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III PIRKIMO DALIS. MEDŽIAGOS DANTŲ TECHNIKOS LABORATORIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Šepečiai poliravimui dviejų eilių, medine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, dviejų eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis medinė. | 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Šepečiai poliravimui dviejų eilių, plastmasine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, dviejų eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis plastmasinė | 5vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Šepečiai poliravimui trijų eilių, medine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, trijų eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis medinė. Skersmuo nemažesnis kaip 70 mm | 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Šepečiai poliravimui trijų eilių, plastmasine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, trijų eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis plastmasinė. Skersmuo nemažesnis kaip 70 mm | 5vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Šepečiai poliravimui keturių eilių, medine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, keturių eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis medinė. Skersmuo nemažesnis kaip 80 mm. | 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Šepečiai poliravimui keturių eilių, plastmasine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, keturių eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis plastmasinė . Skersmuo nemažesnis kaip 80 mm. | 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Šepečiai poliravimui penkių eilių, medine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, penkių eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis medinė . Skersmuo nemažesnis kaip 80 mm. | 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Šepečiai poliravimui penkių eilių, plastmasine šerdim | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Natūralaus šerio, penkių eilių, gali būti tiesūs arba siaurėjantys. Šerdis plastmasinė . Skersmuo nemažesnis kaip 80 mm. | 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Šepečiai poliravimui tekstiliniai | Skirti poliruoti akrilinei plastmasei. Pagaminti iš tekstilės. Skersmuo 1250mm | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Poliravimo milteliai | Natūralios uolienos, skirti akrilinių plastmasių poliravimui. | 40 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Filcai konusiniai | Skirti akrilinės plastmasės poliravimui Ø20X35mm | 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Pasta poliravimo | Skirta galutiniam akrilinių plastmasių poliravimui. Pageidaujamas išfasavimas po 100 g | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Plastmasiniai dantys dviejų sluoksnių | Skirti išimamų protezų gamybai. Akriliniai, dviejų sluoksnių. Spalvos pagal VITA raktą A1,A2,A3,A3,5,A4,B1, B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4 Priekiniai 6 vnt. ant plokštelės, Krūminiai 8 vnt. ant plokštelės | 200 vnt. 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Gipsas II klasės | Gipsas odontologinis, II klasės, baltas. Atitinkantis ISO 6873/1983. Pageidaujamas išfasavimas po 25kg. | 150 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Gipsas IV klasės | Gipsas odontologinis, IV klasės, rudas. Atitinkantis ISO 6873 Typ4. Pageidaujamas išfasavimas po 25kg | 25 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Vaškas bazinis | Aukštos kokybės 1,6mm storio vaško plokštelės. Raudonos spalvos. Pageidaujamas išfasavimas po 500g. | 27,5kg | kg |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Vaškas modeliavimo vonelei | Vaškas modeliavimo vonelei, įvairaus kietumo, įvairių spalvų, pageidaujama pakuotė 50 g | 50 g | g |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Priekaklelinis modeliavimo vaškas | Priekaklelinis vaškas naudojamas vainikėlių priekaklelinėms dalims modeliuoti. Raudonos spalvos. | 50 g | g |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Vaškas modeliavimo | Vaškas modeliavimo, įvairaus kietumo, įvairių spalvų, skirtas vainikėlių ir tarpinių dalių modeliavimui pageidaujama pakuotė 45 g | 180 g | g |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Vaškas lipnus | pageidaujama pakuotė 50 g | 50 g | g |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Izoliacinis lakas | Universalus, įsigeriantis į gipsą ir paliekantis plėvelę alginatinis izoliavimo lakas, skirtas atskirti gipsą nuo akrilikos. Pageidaujamas išfasavimas po 1kg. | 20 kg | kg |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Gruntas metaloplastikai | Skirtas metalinių karkasų padengimui, prieš padengiant akriline plastmase. Pakuotėje 10 ml rudos ir 20ml kreminės spalvos skysčio | 1vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Perlai retenciniai | Skirti akrilinės plastmasės tvirtinimui ant metalinio karkaso. Pageidaujama pakuotė 15 gr + klijai 10 ml | 1 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | Plastmasė pataisoms | Šaltos polimerizacijos. Skirta išimamų dantų protezų pataisoms. Rausvos spalvos. Miltelių Monomero Pageidaujama pakuotė – 250g miltelių ir 125 ml monomero skysčio | 8,75 kg 4,375 l | kg litras |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | Plastmasė bazinė | Karštyje kietėjanti akrilinė plastmasė, skirta išimamų dantų protezų gamybai. Miltelių Monomero Pakuotė –500g rausvų miltelių su siūleliais ir 250 ml monomero skysčio. | 30 kg 15 l | kg litras |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | Plastmasė vainikėlių ir tiltų gamybai Estetic H | Rinkiniai po 100 g miltelių (25 g kaklelio masės, 50 g dentino, 25 g emalio) ir 50 ml skysčio. 12 spalvų, pagal WIEDENT spalvų raktą | 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | Klamerinė viela | Nerūdijančio plieno, 1mm skersmens ortodontinė viela 500g | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | Freza kietmetalio | Kieto lydinio aukštos kokybės metalinė freza plastmasės ir metalo apdirbimui, įvairių dydžių. | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.29 |  | Diskai elastiniai | Skirti precizinių metalų poliravimui Ø 50mm | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.30 |  | Diskai elastiniai | Skirti precizinių metalų poliravimui Ø 100mm | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.31 |  | Diskai elastiniai | Skirti precizinių metalų poliravimui Ø20mm | 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.32 |  | Diskai elastiniai ant kotelio | Skirti precizinių metalų poliravimui Ø20mm , ant metalinio kotelio | 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.33 |  | Pinai metalo apdirbimui | Skirti metalo apdirbimui, fiksuojami specialiame laikiklyje Ø 3X24mm | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.34 |  | Pinai metalo apdirbimui | Skirti metalo apdirbimui, fiksuojami specialiame laikiklyje Ø 2X20mm | 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.35 |  | Polyrai akrilinei plastmasei | Skirti apdirbti išimamiems dantų protezams. Įvairaus grubumo, ant metalinio kotelio | 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.36 |  | Diskai gipso pjaustymui | Skirti išardomų gipsinių modelių gamybai. Pagaminti iš aukštos kokybės metalo, skersmuo nemažesnis kaip 40 mm | 3 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.37 |  | Štiftai išardomiems modeliams | Skirti išardomų gipsinių modelių gaminimui. Spalvoto metalo, ilgis 29mm,su adatėle | 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.38 |  | Diskai korborundiniai | Skirti metalo pjovimui Ø 40mm | 10 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.39 |  | Separaciniai diskai (juodi). | Skirti metalo pjovimui, trapūs, Ø 20mm | 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.40 |  | Ruošiniai individualių šaukštų gaminimui | Šviesoje kietėjančios plastmasės, pakuotėje 50 vnt. apatinio arba viršutinio žandikaulio individualių šaukštų ruošinių. Mėlynos arba raudonos spalvos. | 1 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.41 |  | Mikrovariklio Saeshin Strong 206- guoliai, antgaliukai | Skirta gipso, plastmasių ir metalo apdirbimui | 4 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.42 |  | Bronzinė kiuvetė | Skirta plastmasės karštai polimeriacijai | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.43 |  | Oklidatorius | Skirtas sukandimo aukščiui užfiksuoti | 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Bendra III pirkimo dalies pasiūlymo suma ( skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |