TSD-688, VPP-2605

Ciklotrono eksploatacinių medžiagų techninė specifikacija

| Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 mėn. laikotarpio eksploatacinės medžiagos | 1 kompl. |  |
| 1.1. | Eksploatacinės medžiagos reikalingos gamintojo „Advanced Cyclotron Systems (ACSI)“ ciklotrono „TR-19“ veikimo užtikrinimui |  |  |
| 1.2. | Komplektą sudaro: |  |  |
| 1.2.1. | Jonų šaltinio eksploatacinis rinkinys (angl. ISIS rebuilt kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.2.2. | Apvijų rinkinys (angl. filament kit #5 Full (LL TA Single Pair) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.3. | Išorinio zondo folijos laikiklis (angl. foil holder assy – ext probe) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.2.4. | Šaldymo kompresoriaus nusodintuvo rinkinys (angl. 9600 cryo compressor adsorber kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.5. | „Agilent“ vakuumo pompos eksploatacinis rinkinys (angl. Agilent vacuum pump maintenance kit) (orientac. kiekis 5 vnt.) |  |  |
| 1.2.6. | Švirkšto užpildymo sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. syringe load system maintenance kit) (orientac. kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 1.2.7. | Anglies folijos 200 rinkinys (angl. carbon foil 200 kit) (orientac. kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 1.2.8. | Izoliatorių rinkinys inflektoriui (angl. insulator kit for inflector) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.9. | Dujinio taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. flow thru gas target rebuilt kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.10. | Dujinio taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. Long gas target rebuilt kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.2.11. | Vandens taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. water target rebuild kit) (orientac. kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 1.2.12. | Įvairiakrypčio vožtuvo eksploatacinis rinkinys (angl. multi position valve maintenance kit) (orientac. kiekis 6 vnt.) |  |  |
| 1.2.13. | Helio aušinimo sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. He cooling system maintenance kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.14. | RF sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. RF cabinet maintenance kit) (orientac. kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 1.2.15. | Taikinių selektoriaus eksploatacinis rinkinys (angl. target selector maintenance kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.2.16. | Vandens sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. water packed maintenance kit) (orientac. kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 1.2.17. | Vandens sistemos kolona (angl. water packed column) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.18. | Perdavimo linijų rinkinys (angl. transfer lines kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.2.19. | Skirstytuvo eksploatacinis rinkinys (angl. switchyard maintenance kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 2. | 24-36 mėn. laikotarpio eksploatacinės medžiagos | 1 kompl. |  |
| 2.1. | Eksploatacinės medžiagos reikalingos gamintojo „Advanced Cyclotron Systems (ACSI)“ ciklotrono „TR-19“ veikimo užtikrinimui |  |  |
| 2.2. | Komplektą sudaro: |  |  |
| 2.2.1. | Pagrindinio magneto eksploatacinis rinkinys (angl. main magnet maintenance kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.2. | Šaldymo kompresoriaus nusodintuvo rinkinys (angl. 9600 Cryo compressor adsorber kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.3. | „Agilent“ vakuumo pompos eksploatacinis rinkinys (angl. Agilent vacuum pump maintenance kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 2.2.4. | Švirkšto užpildymo sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. syringe load system maintenance kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 2.2.5. | Anglies folijos 200 rinkinys (angl. carbon foil 200 kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.6. | Dujinio taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. flow thru gas target rebuilt kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.7. | Įvairiakrypčio vožtuvo eksploatacinis rinkinys (angl. multi position valve maintenance kit) (orientac. kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 2.2.8. | Skirstytuvo eksploatacinis rinkinys (angl. switchyard maintenance kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.9. | Helio aušinimo sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. He cooling system maintenance kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.10. | Dujinio taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. Long gas target rebuilt kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 2.2.11. | Vandens taikinio eksploatacinis rinkinys (angl. water target rebuild kit) (orientac. kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 2.2.12. | Jonų šaltinio eksploatacinis rinkinys (angl. ISIS rebuilt kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.13. | RF sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. RF cabinet maintenance kit) (orientac. kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 2.2.14. | Vandens sistemos eksploatacinis rinkinys (angl. water packed maintenance kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.15. | Vandens sistemos kolona (angl. water packed column) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.2.16. | Perdavimo linijų rinkinys (angl. transfer lines kit) (orientac. kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 3. | Būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad įvertinimą dėl eksploatacinių medžiagų keitimo reikalingumo, jų techninio stovio įvertinimą, diagnostiką, keitimo ir derinimo darbus, atlieka be papildomo mokesčio | - |  |
| 4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą, leidžiantį teikti ciklotrono priežiūros, remonto, aptarnavimo paslaugas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją) | - |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Darbus atliekantis tiekėjo specialistas turi turėti gamintojo išduotą sertifikatą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo išduoto sertifikato kopiją);

- Atlikus darbus turi būti pateikiama prevencinės priežiūros ataskaita anglų ar lietuvių kalba (angl. Annual preventive maintenance report) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).