Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Kopgalio krantinių rekonstrukcijos rangos darbų techninės priežiūros bei Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimo paslaugų

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangos darbų techninės priežiūros paslaugas gali teikti įmonė (asmuo), kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

1. Paslaugos pavadinimas

Kopgalio krantinių (Smiltynės g. 2A ir 2B, Klaipėdos m.) rekonstrukcijos techninės priežiūros bei Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimo paslaugos. Objektas yra kitoje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pusėje.

2. Paslaugos tikslas

Užtikrinti, kad krantinės rekonstrukcijos darbai būtų vykdomi vadovaujantis statinio projektu, galiojančiais teisės aktais, techniniais reglamentais, aplinkosaugos normomis bei kokybės ir saugos reikalavimais. Taip pat užtikrinti, kad statybos metu būtų įgyvendinami norminiuose teisės aktuose nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai bei vykdoma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija.

3. Techninės priežiūros paslaugų apimtis

Tikrinti, ar atliekami krantinės rekonstrukcijos darbai atitinka statinio projektą, STR reikalavimus, sutartinius įsipareigojimus ir techninius sprendinius.

Vertinti ir prižiūrėti: polių kalimo ir inkaravimo darbus, krantinės konstrukcijų betonavimą, švartavimo ir apsauginių įrenginių montavimą, krantinės inžinerinių tinklų (nuotekų, lietaus, elektros ir kt.) įrengimą, krantinės paviršiaus (grindinio, dangų) darbus, aplinkos sutvarkymo darbus.

Kontroliuoti naudojamų statybinių medžiagų (pvz., gelžbetonio, plieninių konstrukcijų, inkarų sistemų) atitiktį reikalavimams ir sertifikatų galiojimą.

Dalyvauti visų tarpinių ir paslėptų darbų etapų priėmimuose bei fiksuoti jų rezultatus.

Kontroliuoti, kad rangovas laikytųsi numatyto darbų grafiko, aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimų.

Saugoti ir pildyti statybos darbų techninės priežiūros žurnalą, rengti pažymas ir ataskaitas.

Atstovauti užsakovui valstybinėse statybos užbaigimo procedūrose.

4. Ataskaitos ir žurnalai

Techninės priežiūros žurnalas pildomas nuolat, jame fiksuojami visi svarbūs darbų etapai, defektai, rekomendacijos ir priėmimo aktai.

Teikiamos mėnesinės pažangos ataskaitos užsakovui.

Galutinė ataskaita turi apimti viso projekto eigos vertinimą, išvadas ir rekomendacijas.

5. Darbų vykdymo dažnumas

Techninės priežiūros vykdytojas ir Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius privalo lankytis objekte ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, o esant svarbiems etapams – kasdien.

Privalomas dalyvavimas visuose paslėptų darbų priėmimuose, svarbių mazgų įrengimo, konstrukcijų betonavimo, polių įrengimo metu.

6. Atsakomybės ribos

Techninės priežiūros vykdytojas atsako už objektyvų būklės įvertinimą, dokumentų teisingumą ir operatyvų reagavimą į nukrypimus.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius statybos metu atsako už norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

Nepranešimas užsakovui apie pažeidimus gali būti laikomas pareigų nevykdymu.

- RANGOS DARBŲ KAINA

- Pradinė Sutarties kaina yra 9 739 995,26 (devyni milijonai septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 26 ct) eurų su PVM.

- Pradinė Sutarties kaina be PVM yra 8 049 582,86 (aštuoni milijonai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai 86 ct) eurų,

- 21 proc. PVM yra 1 690 412,40 (vienas milijonas šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų 40 ct) eurų, kuria sudaro:

|  | - Pasiūlymo valiuta: | - (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Eil. - Nr. | - Darbų pavadinimas | - Kaina (be PVM) | - Kaina (su PVM) |
| - 1. | - Techninės dokumentacijos parengimas: |  |  |
| - 1.1 | - Krantinių Nr. 157, Nr. 158, Nr.160, Nr. 162 | - 271582,48 | - 328 614,80 |
| - 1.2 | - Krantinės Nr. 161 | - 103225,92 | - 124 903,36 |
| - 2. | - I statybos darbų etapas | - 847046,61 | - 1 024 926,40 |
| - 3. | - II statybos darbų etapas: |  |  |
| - 3.1 | - Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai | - 5247573,64 | - 6 349 564,10 |
| - 3.2 | - Krantinės Nr.161 statybos darbai | - 1580154,21 | - 1 911 986,59 |

- REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIUI

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijos:

- koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu: sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;

- įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;

- koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą ir statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;

- atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;

- kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

- imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

- vykdo kitas Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.07.02:2021 „Statinio projektavimas, statybos leidimas ir statybos užbaigimas“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka apmokytas ir atestuotas, tuo įgijęs teisę eiti šias pareigas. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius turi turėti galiojantį vienos iš statybos techninės veiklos sričių vadovo atestatą – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą. Koordinatorius yra atsakingas už bendrųjų prevencijos principų pritaikymą praktikoje visais lygmenimis – nuo darbo parengimo iki jo įgyvendinimo, įskaitant ir su vėlesne priežiūra susijusius apribojimus.

_____________________