PrieDaS Nr.1

darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus, vytautas.vitkus@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Dumblo sausinimo cechas (dumblo bunkeris) |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Ypatingas statinys, kitos paskirties inžinerinis statinys, dumblo bunkeris. Bunkerio paskirtis kaupti centrifugų pagalba išsausintą dumblą ir iškrauti į autotransportą. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu bunkerio perdangą laikančios metalinės sijos yra smarkiai paveiktos korozijos. |
|  | Kita | Pridedami dokumentai: Kapitalinio remonto techninis projektas. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Atlikti dumblo sausinimo ceche esančio dumblo bunkerio kapitalinį remontą, pagal parengtą techninį projektą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Pateikti naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 9.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; 9.2 Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas, 9.3 Įrangos transportavimas (iškrovimas) Nuotekų valyklos teritorijoje vykdomas rangovo technika. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Teikdamas pasiūlymą konkurso dalyvis privalo pateikti: 11.1 Užpildytą darbų žiniaraštį (priedėlis Nr. 6) su darbų įkainiais. Žiniaraštyje nurodomi darbo mato vienetas ir kiekis. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1.Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. 12.2.Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 12.3.Kontrolę atlieka UAB „Kauno vandenys“ Techninis projektų skyrius ir Nuotekų valykla. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Rangovas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį metalo laužą Rangovas turi perduoti Užsakovui. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Neaktualu. |
|  | Kita | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomais darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pateikti darbų atlikimo grafiką suderinimui. Rangovas turi įvertinti, kad darbų vykdymui Užsakovas turės sustabdyti remontuojamo bunkerio dumblo sausinimo įrangą. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinant su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Tuo atveju, jei paslaugų teikimas būtu neįmanomas dėl Užsakovo ar Rangovo aplinkybių susijusių su ekstremalia padėtimi paslaugų teikimo pradžia gali būti atidėta raštišku susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo. |
|  | Kita | Bendra sutarties trukmė 12 mėnesių. Elektros įrenginių kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungimas prie NV elektros tinklo turi būti suderintas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės, ir saugos atsakomybės ribų aktus. Rangovo darbuotojai atlikdami darbus Užsakovo objekte turi laikytis reikalavimų nustatytų nuorodoje: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf |

PRIDEDAMA:

1. Priedėlis Nr. 1 Kapitalinio remonto techninis projektas;

2. Priedėlis Nr. 2 Kapitalinio remonto techninis projektas;

3. Priedėlis Nr. 3 Kapitalinio remonto techninis projektas;

4. Priedėlis Nr. 4 Kapitalinio remonto techninis projektas;

5. Priedėlis Nr. 5 Kapitalinio remonto techninis projektas;

6. Priedėlis Nr. 6 Darbų žiniaraštis;

7. Priedėlis Nr. 7 Orientacinis įrengimų, gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis.