Priedas Nr.1

I DALIES

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PASTATUOSE ĮRENGTOMS VĖDINIMO SISTEMOMS ORO FILTRŲ IR JŲ PAKEITIMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau - Perkančioji organizacija) numato pirkti  vėdinimo sistemoms skirtus oro filtrus su jų pakeitimu Kauno mieste Perkančiosios organizacijos Medicinos akademijoje pastatuose esančiuose: A. Mickevičiaus g. 7, 9; Eivenių g. 4, 6; Sukilėlių pr. 13, 15, 51, 53; Jankaus g. 2, Lukšos-Daumanto g. 2, 6; Rotušės a. 3; Jėgainės g. 10A, Putvinskio g. 14, Žeimenos g. 106 Kauno mieste.

- Vėdinimo sistemų oro filtrų preliminarus keitimas bus vykdomas pagal „Vėdinimo sistemų ir oro filtrų sąrašas“ priedas Nr. 1-1 prieš tai suderinus su Perkančiąja organizacija.

- Į vėdinimo sistemoms skirtų oro filtrų kainą turi būti įskaičiuota: oro filtrai, transporto išlaidos, užsiteršusių oro filtrų pakeitimas naujais, užsiteršusių filtrų utilizavimas, prieš keičiant nauju oro filtru vėdinimo įrenginio viduje dulkių ar kitų sąnašų pašalinimas.

- Nurodžius Perkančiajai organizacijai pakeitus vėdinimo sistemų oro filtrus atlikti įrašus vėdinimo sistemų priežiūros žurnaluose.

- Oro filtrų pateikimas ir jų pakeitimas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

II DALIES

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PASTATUOSE ĮRENGTOMS VĖDINIMO SISTEMOMS ORO FILTRŲ IR JŲ PAKEITIMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau - Perkančioji organizacija) numato pirkti  vėdinimo sistemoms skirtus oro filtrus su jų pakeitimu Kauno mieste Perkančiosios organizacijos Veterinarijos akademijos pastatuose esančiuose: Tilžės g. 18; Sąjungos a. 5A; Lampėdžių g. 15, 17  Kauno mieste ir Jurginų g. 6, Naujųjų Muniškių k. Kauno r. sav.;  R. Žebenkos g. 12,  Baisogalos miest., Radviliškio r. sav.; Dvaro g.2, Baisogalos miest., Radviliškio r. sav.

- Vėdinimo sistemų oro filtrų preliminarus keitimas bus vykdomas pagal „Vėdinimo sistemų ir oro filtrų sąrašas“ priedas Nr. 1-2 prieš tai suderinus su Perkančiąja organizacija.

- Į vėdinimo sistemoms skirtų oro filtrų kainą turi būti įskaičiuota: oro filtrai, transporto išlaidos, užsiteršusių oro filtrų pakeitimas naujais, užsiteršusių filtrų utilizavimas, prieš keičiant nauju oro filtru vėdinimo įrenginio viduje dulkių ar kitų sąnašų pašalinimas.

- Nurodžius Perkančiajai organizacijai pakeitus vėdinimo sistemų oro filtrus atlikti įrašus vėdinimo sistemų priežiūros žurnaluose.

- Oro filtrų pateikimas ir jų pakeitimas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Taikomi 1 ir 2 pirkimo objekto dalims

Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai:

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda - 50,00 Eur.