Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMAI PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Nugaros raumenų stimuliacijai atlikti |  |
| 3. | Sistemos komponentai | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų |  |
| 4. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau kaip išvardintas gydymo komponentes | - Skausmo gydymą - Raumenų gydymą - Dinaminį giluminį masažą - Šiluminę terapiją |  |
| 5. | Prietaiso valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės įstrižainės kaip 6'' |  |
| 6. | Aparato valdymo meniu | Lietuvių kalba |  |
| 7. | Sugrupuotos gydymo programos | - Nuskausminimo - Raumenų terapijos - Giluminio masažo - Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos |  |
| 8. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Privalo imituoti rankinio masažo būdus |  |
| 9. | Sistemos adaptavimas konkrečiam pacientui | Sistema adaptuojama pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę |  |
| 10. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos, ne siauresnis | Nuo 20° iki 40°C |  |
| 11. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną pritaikyti pagal paciento ūgį | Būtina |  |
| 12. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina |  |
| 13. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina |  |
| 14. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina |  |
| 15. | Garantija prietaisui | Ne trumpesnė 24 mėn. |  |
| 16. | CE ženklas | Būtina |  |
| 17. | Įrangos pristatymas į Druskininkų ligoninę, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Druskininkų ligoninę, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |