1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas (toliau – Darbai): Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis“ vidaus patalpų remonto darbai.

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188756190), esanti Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

Darbų atlikimo terminas: darbai pradedami nuo 2025 m. liepos 14 d.. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 27 d.

Trumpas pirkimo aprašymas:

1. Vidaus patalpų paprastojo remonto darbai (maisto ruošimo patalpa su sandėliu ir koridorius).

Darbų apimtys ir reikalavimai:

2. Reikalinga atlikti:  grindų, sienų ir lubų remontas, dažymas, plytelių klijavimas, langų ir durų keitimas, PVC dangos klijavimas (slidumo koeficientas ne mažesnis kaip R10), šviestuvų montavimas (LED) (2 priedas - darbų kiekių žiniaraštis).

3. Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi 2 punkte nurodytiems darbams atlikti,  turi būti priskaičiuoti prie 2 punkte aprašytų darbų kainos.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

4. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus.

6. Visi gaminiai ir medžiagos ar technologijos, naudojamos atliekant darbus turi būti  į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis).

7. Darbų atlikimo vietos, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam tiekėjui.

8. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

9. Tiekėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001;

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:

10. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.