|  |  |  | 2 priedas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |
| Statinių grupė 10-119 Elektrėnų lopšelio darželio "Drugelis vidaus patalpų remonto darbai |  |  |  |
| Statinys 1 Elektrėnų lopšelio darželio "Drugelis" vidaus patalpų remonto darbai |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Maisto ruošimo patalpa, sandėlis |  |  |  |  |
| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |  |
|  | Ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 76,88 |  |
| 2 | Grindų keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,51 |  |
| 3 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,17 |  |
| 4 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 9,32 |  |
| 5 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2,0 |  |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,0 |  |
|  | Lubos |  |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,56 |  |
| 2 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,56 |  |
| 3 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,56 |  |
| 4 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,56 |  |
| 5 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,56 |  |
|  | Sienos |  |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų sienų užterštų riebalais paviršių nuplovimas | 100m2 | 0,81 |  |
| 2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,57 |  |
| 3 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,81 |  |
| 4 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,81 |  |
| 5 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,81 |  |
| 6 | Vidaus paviršių 3 mm storio vienasluoksnis tinkas išlyginimas K4=0.5 | 100m2 | 0,77 |  |
| 7 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,77 |  |
| 8 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 71,0 |  |
| 9 | Vidaus kolonų, piliastrų, angokraščių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 6,0 |  |
| 10 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 13,0 |  |
|  | Grindys |  |  |  |
| 1 | Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu | 100m2 | 0,51 |  |
| 2 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 43,32 |  |
| 3 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,16 |  |
| 4 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 6.00 mm) | 100m2 | 0,16 |  |
| 5 | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 61,0 |  |
| 6 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 18,0 |  |
|  | Angos |  |  |  |
| 1 | Durų keitimas plastiko durimis (su varstomu langeliu 0.25 m2) | m2 | 2,1 |  |
| 2 | Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges | m2 | 3,2 |  |
| 3 | Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką | m2 | 4,0 |  |
|  | Apšvietimas |  |  |  |
| 1 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,03 |  |
| 2 | Lubinių šviesos diodų šviestuvų montavimas | vnt. | 2,0 |  |
| 3 | Interjerinių sieninių šviesos diodų šviestuvų montavimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Nuotekos |  |  |  |
| 1 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 0,5 |  |
| 2 | Nuotekų šalinimo ketinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m | 3,0 |  |
| 3 | Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas plastiko trapu | vnt | 1,0 |  |
| 4 | Skylių užtaisymas betono grindyse | m3 | 0,5 |  |
|  | Palangės |  |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų palangių paviršių paruošimas ir dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 5,0 |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |
| 1 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas ( tvirtinimas savisriegiais) | vnt. | 2,0 |  |
| 2 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu | t | 0,4 |  |