## Sheet1
ŠALČININKŲ R. SAV., TURGELIŲ SENIŪNIJOS GARAŽO REMONTO DARBAI APRAŠAS/ŽINIARAŠTIS
Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | aprašymai | vnt
1. | Ardymo darbai
1.1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 7.6
1.2 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 11.2
1.3 | Betoninių pamatų išardymas | m3 | 2
1.4 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.55
1.5 | Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (ištisinis grebėstavimas iš lentų) | 100m2 | 0.55
1.6 | Asbestcementinių lapų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, utilizavimas | t | 5
1.7 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 5
2. | Pamatai
2.1 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0.4
2.2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1.5
2.3 | Žvyro pagrindai po pamatais | m3 | 3.5
2.4 | Monolitinės betono 200 mm storio sienos (juostiniai pamatai) | m3 | 3.4
2.5 | Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas karkasais, kai karkaso masė daugiau 20kg iki 50kg | t | 0.3
2.6 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo | m2 | 8.4
2.7 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu | m3 | 8
3. | Sienos
3.1 | Silikatinių plytų pertvarų mūras | m3 | 1.44
3.2 | Silikatinių blokų laikančių sienų mūrijimas, kai blokai 600x200x250mm | m2 | 101
3.3 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 1,09m (100m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 1
3.4 | Surenkamos gelžbetonio sąramos | m3 | 0.16
3.5 | Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0.246
4. | Stogas
4.1 | Ilginių montavimas iš tašų | m3 | 0.8
4.2 | Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2 | m3 | 1.3
4.3 | 40 mm storio lentų ištisinio denginio pakloto įrengimas | m2 | 112
4.4 | Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus | 100m2 | 1.12
4.5 | Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš viršaus, kai tašeliai 25x50mm | 100m | 1.4
4.6 | Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais ( lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai banguoti ar trapecijos formos) | 100m2 | 1.2
4.7 | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas ( skardos profilių kraigai) | 100m | 0.31
4.8 | Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas ( skardos lenktų profilių) | 100m | 0.13
4.9 | Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis | 100m2 | 0.22
4.10 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 16.5
4.11 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 6
5. | Langai, vartai, durys
5.1 | Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 1.8
5.2 | Plastiko langai nevarstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 1.2
5.3 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2
5.4 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 1.8
5.5 | Segmentinių pakeliamų vartų 3000x2400mm (standartinio pakilimo) | vnt. | 1
6. | Grindys
6.1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.77
6.2 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą | 100m2 | 0.77
6.3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.77
6.4 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant skaldą | 100m2 | 0.77
6.5 | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.77
0
Pastaba: Rangovas turi užtikrinti žmonių saugumą atliekant remonto darbus. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.