TSD-302, VPP- 5297

Veido – žandikaulių chirurgijai skirto instrumentų rinkinio techninė specifikacija

(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skalpelio kotelis | 20 | 1. Skalpelio peiliuko kotelis su apvalia rankena; 2. Instrumentas 16,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Skalpelio kotelis | 20 | 1. Skalpelio peiliuko kotelis Nr. 3; 2. Instrumentas 12 cm ± 0,5 cm ilgio. |  |
|  | Disektinės žirklės | 5 | 1. Disektinės žirklės Reynolds tipo arba lygiavertės, 2. Darbiniai galai lenkti ir smailėjantys; 3. Instrumentas 15,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mikro žirklės | 2 | 1. Mikro žirklės A-SB tipo arba lygiavertės; 2. Darbiniai galai lenkti, 10 mm ± 1 mm ilgio ir smailėjantys. 3. Rankenos apvalios ir rantytos; 4. Instrumentas 18 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Delikačios žirklės | 2 | 1. Delikačios žirklės Tönnis-Adson TCC-BlackLine tipo arba lygiavertės; 2. Darbiniai galai lenkti ir buki; 3. Instrumentas padengtas keramika (arba lygiaverte medžiaga), vienas dantytas pjovimo kraštas; 4. Instrumentas 14,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Žirklės | 5 | 1. Žirklės Metzenbaum-Lahey tipo arba lygiavertės; 2. Darbiniai galai lenkti ir smailėjantys; 3. Žiedinės spalvinės rankenos; 4. Instrumentas 14,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Pincetas | 10 | 1. Atraumatinis anatominis pincetas DeBakey tipo arba lygiavertis; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, titano arba lygiavertės medžiagos; 2. Tiesus, darbinio galo plotis 1.5 mm ± 0.1 mm; 3. Instrumentas 16 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Pincetas | 10 | 1. Standartinis chirurginis pincetas, tiesus, dantukų santykis 1:2; 2. Instrumentas 14,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Spaustukas | 20 | 1. Spaustukas Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai skersai rantyti. 3. Instrumentas 20,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Spaustukas | 10 | 1. Spaustukas Kocher-Nippon tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai skersai rantyti; 2. Dantukų santykis 1:2 3. Instrumentas 18 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Spaustukas | 10 | 1. Spaustukas Kocher (Ochsner) tipo arba lygiavertis. 2. Darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai skersai rantyti; 3. Dantukų santykis 1:2 4. Instrumentas 20 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Spaustukas | 10 | 1. Spaustukas Mikulicz-Baby tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai skersai rantyti. 3. Dantukų santykis 1:2 4. Instrumentas 14,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kablys | 5 | 1. Kablys Langenbeck tipo arba lygiavertis; 2. Mentelė 50 x 11 mm ± 1 mm dydžio, gale šiek tiek lenkta. 3. Instrumentas 22 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kablys | 10 | Kablys Langenbeck tipo arba lygiavertis. Mentelė 40 x 11 mm ± 1 mm dydžio, gale šiek tiek lenkta. Instrumentas 22 cm ± 0,5 cm ilgio. |  |
|  | Kablys | 5 | 1. Kablys Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis; 2. Mentelė 55 x 11 mm ± 1 mm dydžio, gale šiek tiek lenkta. 3. Instrumentas 21,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kablys | 15 | 1. Kablys Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis; 2. Mentelė 70 x 14 mm ± 1 mm dydžio, gale šiek tiek lenkta. 3. Instrumentas 21,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mikro adatkotis | 5 | 1. Mikro adatkotis, darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai padengti deimantu; 2. Darbinių galų diametras 0.40 mm ± 0.05 mm. 3. Rankenos apvalios ir su užraktu; 4. Instrumentas 15 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mikro adatkotis | 5 | 1. Mikro adatkotis, darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai padengti deimantu; 2. Darbinių galų diametras 0.40 mm ± 0.05 mm. 3. Rankenos apvalios; 4. Instrumentas 15 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mikro adatkotis | 5 | 1. Mikro adatkotis, darbiniai galai lenkti ir vidiniai paviršiai padengti deimantu; 2. Darbinių galų diametras 1.2 mm ± 0.1 mm. 3. Rankenos apvalios ir su užraktu; 4. Instrumentas 21 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Adatkotis | 20 | 1. Adatkotis Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis; 2. Instrumentas 16 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Adatkotis | 10 | 1. Adatkotis Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis; 2. Instrumentas 18,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Adatkotis | 10 | 1. Adatkotis Crile-Wood tipo arba lygiavertis; 2. Žiedinės spalvinės rankenos; 3. Instrumentas 15 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kirpimo žnyplės | 3 | 1. Kirpimo žnyplės, skirtos minkštai vielai iki 2 mm diametro; 2. Spalvinės rankenos; 3. Instrumentas 17 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Elevatorius | 10 | 1. Minkštųjų audinių elevatorius, tiesus, darbinis paviršius 14 mm ± 1 mm pločio; 2. Darbinis galas apvalėjantis ir vienas paviršius aštrėjantis; 3. Silikoninė rankena; 4. Instrumentas 20 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Elevatorius | 10 | 1. Elevatorius Alderdyce tipo arba lygiavertis; 2. Dvipusiai lenkti darbiniai galai, instrumentas 21 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaulinės žnyplės | 5 | 1. Kaulinės žnyplės Friedmann tipo arba lygiavertės, darbiniai galai lenkti; 3. Instrumentas 13,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaulinės žnyplės | 5 | 1. Kaulinės žnyplės Cleveland tipo arba lygiavertės, darbiniai galai lenkti; 2. Instrumentas 13,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaulinės žnyplės | 5 | 1. Kaulinės žnyplės Cleveland tipo arba lygiavertės, darbiniai galai lenkti; 2. Instrumentas 16,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kabliukas nervams | 1 | 1. Kabliukas nervams Groningen tipo arba lygiavertis, darbinis galas lenktas 90o kampu ir 2,4 mm ± 0,1 mm diametro; 2. Instrumentas 26,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kabliukas nervams | 3 | 1. Kabliukas nervams Cushing tipo arba lygiavertis, darbinis galas lenktas 90o kampu ir 1,2 mm ± 0,1 mm diametro; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kabliukas nervams | 2 | 1. Kabliukas nervams Cushing tipo arba lygiavertis, darbinis galas lenktas 90o kampu ir 1,5 mm ± 0,1 mm diametro; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Plėtiklis | 2 | 1. Trachėjos plėtiklis Trousseau tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir buki, vidiniai darbiniai paviršiai lygūs; 2. Instrumentas 16,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Žiodikis | 20 | 1. Burnos žiodikis Molt tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir padengti guma; 3. Rankenos su fiksavimo mechanizmu; 4. Instrumentas 11 cm ± 0,5 cm ilgio. |  |
|  | Žiodikis | 20 | 1. Burnos žiodikis Molt tipo arba lygiavertis; 2. Darbiniai galai lenkti ir padengti guma; 3. Rankenos su fiksavimo mechanizmu; 4. Instrumentas 13 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mentelė | 10 | 1. Liežuvio mentelė Bishop tipo arba lygiavertė, vienas darbinis galas tiesus ir išgaubta plokštuma, kitas galas lenktas stačiu kampu; 2. Instrumentas 13,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Liežuvio nuspaudėjas | 10 | 1. Liežuvio nuspaudėjas Hartmann tipo arba lygiavertis; 2. Mentės dydis 72 x 24 mm ± 1 mm, darbinis paviršius skersai rantytas; 3. Rankena platėjanti su vidine kiauryme; 4. Instrumentas 15 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Mentelė | 10 | 1. Liežuvio mentelė Brünings tipo arba lygiavertė; 2. Instrumentas dviejų darbinių galų, vienas yra 15 mm ± 1 mm pločio, kitas – 19 mm ± 1 mm pločio. Abiejuose darbiniuose plokštumose yra po keturias kvadratines kiaurymes; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaltas | 5 | 1. Kaltas Steinhäuser tipo arba lygiavertis, nežymiai lenktas, darbinis plotis 7 mm ± 1 mm pločio; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaltas | 5 | 1. Kaltas Steinhäuser tipo arba lygiavertis, nežymiai lenktas, darbinis plotis 11 mm ± 1 mm pločio; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kaltas | 5 | 1. Kaltas Steinhäuser tipo arba lygiavertis, nežymiai lenktas, darbinis plotis 15 mm ± 1 mm pločio; 2. Instrumentas 19 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Replės | 5 | 1. Dantų šaknų rovimo replės 51 C dydžio; 2. Darbiniai galai išlenkti ir 3.3 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 3 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Seldin tipo arba lygiavertis, 3 dydžio. 2. Darbinis galas tiesus ir darbinis paviršius išgaubtas 4.8 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 3 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Seldin tipo arba lygiavertis, 34 dydžio. 2. Darbinis galas tiesus ir darbinis paviršius išgaubtas 5.0 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 3 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Seldin tipo arba lygiavertis, 34 S dydžio; 2. Darbinis galas tiesus ir darbinis paviršius išgaubtas 4.5 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 6 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Flohr tipo arba lygiavertis, 46 dydžio; 2. Darbinis galas tiesus ir darbinis paviršius išgaubtas 3.0 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 6 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Apical tipo arba lygiavertis, 302 dydžio; 2. Darbinis galas išlenktas ir darbinis paviršius išgaubtas 3.2 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Šaknų ištraukėjas | 4 | 1. Dantų šaknų ištraukėjas Apical-Flohr tipo arba lygiavertis, 303 dydžio; 2. Darbinis galas išlenktas ir darbinis paviršius išgaubtas 3.2 mm ± 0.1 mm pločio; |  |
|  | Ekskavatorius | 10 | 1. Ekskavatorius GM 33L dydžio, dviejų darbinių galų, abu yra lenkti ir 2.0 mm ± 0.1 mm pločio; 2. Tuščiavidurė rankena 8 mm ± 1 mm; 3. Instrumentas 17,5 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kabliukas | 1 | 1. Kabliukas Desmarres tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė kabliuko dalis balno formos, 14 mm ± 1 mm pločio. 3. Rankena plokščia ir dalis paviršiaus yra skersai rantytas; 4. Instrumentas 16 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Kabliukas | 1 | 1. Kabliukas Desmarres tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė kabliuko dalis balno formos, 16 mm ± 1 mm pločio; 3. Rankena plokščia ir dalis paviršiaus yra skersai rantytas; 4. Instrumentas 16 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Akiduobės retraktorius | 1 | 1. Akiduobės retraktorius kairės pusės; 2. Dvipusiai darbiniai galai graduoti: vienas didelis, kitas mažas. 3. Instrumentas 20 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Akiduobės retraktorius | 1 | 1. Akiduobės retraktorius dešinės pusės; 2. Dvipusiai darbiniai galai graduoti: vienas didelis, kitas mažas; 3. Instrumentas 20 cm ± 0,5 cm ilgio; |  |
|  | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu |  | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2.  Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

3. Siūlomi instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

4. Visi siūlomo instrumentų komplekto įrankiai turi būti to paties gamintojo.