## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ANTIKŪNAS CD79A, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Antikūnas CD79a, paruoštas naudoti
1.1. | Antikūnas CD79a, paruoštas naudoti | 50 | testai
1.1.1. | Taikymas: IHC-P
1.1.2. | Reaktyvumas: Hu
1.1.3. | Kilmė: Triušio
1.1.4. | Tipas: Monokloninis
1.1.5. | Klonas: SP18
1.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
1.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
1.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ANTIKŪNAS CD99, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Antikūnas CD99, paruoštas naudoti
2.1. | Antikūnas CD99, paruoštas naudoti | 50 | testai
2.1.1. | Taikymas: IHC-P
2.1.2. | Reaktyvumas: Hu
2.1.3. | Kilmė: Pelės
2.1.4. | Tipas: Monokloninis
2.1.5. | Klonas: O13
2.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
2.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ANTIKŪNAS PODOPLANIN, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti
3.1. | Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti | 50 | testai
3.1.1. | Taikymas: IHC-P
3.1.2. | Reaktyvumas: Hu
3.1.3. | Kilmė: Pelės
3.1.4. | Tipas: Monokloninis
3.1.5. | Klonas: D2-40
3.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
3.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ANTIKŪNAS BAP-1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Antikūnas BAP-1, paruoštas naudoti
4.1. | Antikūnas BAP-1, paruoštas naudoti | 50 | testai
4.1.1. | Taikymas: IHC-P
4.1.2. | Reaktyvumas: Hu
4.1.3. | Kilmė: Pelės
4.1.4. | Tipas: Monokloninis
4.1.5. | Klonas: C-4
4.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
4.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
4.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ANTIKŪNAS FACTOR VIII, PARUOŠTAS NAUDOJIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Antikūnas Factor VIII, paruoštas naudojimui
5.1. | Antikūnas Factor VIII, paruoštas naudojimui | 50 | testai
5.1.1. | Taikymas: IHC-P
5.1.2. | Reaktyvumas: Hu
5.1.3. | Kilmė: Triušio
5.1.4. | Tipas: Polikloninis
5.1.5. | Klonas: -
5.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti.
5.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ANTIKŪNAS MAMMAGLOBIN, PARUOŠTAS NAUDOJIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Antikūnas Mammaglobin, paruoštas naudojimui
6.1. | Antikūnas Mammaglobin, paruoštas naudojimui | 150 | testai
6.1.1. | Taikymas: IHC-P
6.1.2. | Reaktyvumas: Hu
6.1.3. | Kilmė: Triušio
6.1.4. | Tipas: Monokloninis
6.1.5. | Klonas: 31A5
6.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
6.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ANTIKŪNAS SATB2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Antikūnas SATB2, paruoštas naudoti
7.1. | Antikūnas SATB2, paruoštas naudoti | 150 | testai
7.1.1. | Taikymas: IHC-P
7.1.2. | Reaktyvumas: Hu
7.1.3. | Kilmė: Triušio
7.1.4. | Tipas: Monokloninis
7.1.5. | Klonas: EP281
7.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
7.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
7.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ANTIKŪNAS OCT-4, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Antikūnas Oct-4, paruoštas naudoti
8.1. | Antikūnas Oct-4, paruoštas naudoti | 50 | testai
8.1.1. | Taikymas: IHC-P
8.1.2. | Reaktyvumas: Hu
8.1.3. | Kilmė: Pelės
8.1.4. | Tipas: Monokloninis
8.1.5. | Klonas: MRQ-10
8.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
8.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
8.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ANTIKŪNAS CALDESMON, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudoti
9.1. | Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudoti | 50 | testai
9.1.1. | Taikymas: IHC-P
9.1.2. | Reaktyvumas: Hu
9.1.3. | Kilmė: Triušio
9.1.4. | Tipas: Monokloninis
9.1.5. | Klonas: E89
9.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
9.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ANTIKŪNAS CD21, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Antikūnas CD21, paruoštas naudoti
10.1. | Antikūnas CD21, paruoštas naudoti | 50 | testai
10.1.1. | Taikymas: IHC-P
10.1.2. | Reaktyvumas: Hu
10.1.3. | Kilmė: Pelės
10.1.4. | Tipas: Monokloninis
10.1.5. | Klonas: 2G9
10.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
10.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | ANTIKŪNAS CD23, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | Antikūnas CD23, paruoštas naudoti
11.1. | Antikūnas CD23, paruoštas naudoti | 50 | testai
11.1.1. | Taikymas: IHC-P
11.1.2. | Reaktyvumas: Hu
11.1.3. | Kilmė: Triušio
11.1.4. | Tipas: Monokloninis
11.1.5. | Klonas: SP23
11.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
11.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
11.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ANTIKŪNAS CD38, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | Antikūnas CD38, paruoštas naudoti
12.1. | Antikūnas CD38, paruoštas naudoti | 50 | testai
12.1.1. | Taikymas: IHC-P
12.1.2. | Reaktyvumas: Hu
12.1.3. | Kilmė: Triušio
12.1.4. | Tipas: Monokloninis
12.1.5. | Klonas: SP148
12.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
12.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ANTIKŪNAS CK-19, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti
13.1. | Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti | 100 | testai
13.1.1. | Taikymas: IHC-P
13.1.2. | Reaktyvumas: Hu
13.1.3. | Kilmė: Pelės
13.1.4. | Tipas: Monokloninis
13.1.5. | Klonas: A53-B/A2.26
13.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
13.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
13.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | ANTIKŪNAS GCDFP-15, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
14. | Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti
14.1. | Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti | 100 | testai
14.1.1. | Taikymas: IHC-P
14.1.2. | Reaktyvumas: Hu
14.1.3. | Kilmė: Triušio
14.1.4. | Tipas: Monokloninis
14.1.5. | Klonas: EP1582Y
14.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
14.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
14.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ANTIKŪNAS MELANOMA TRIPLE COCKTAIL, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
15. | Antikūnas Melanoma Triple Cocktail, paruoštas naudoti
15.1. | Antikūnas Melanoma Triple Cocktail, paruoštas naudoti | 250 | testai
15.1.1. | Taikymas: IHC-P
15.1.2. | Reaktyvumas: Hu
15.1.3. | Kilmė: Pelės
15.1.4. | Tipas: Monokloninis
15.1.5. | Klonas: HMB45+A103+T311
15.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
15.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ANTIKŪNAS EMA, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
16. | Antikūnas EMA, paruoštas naudoti
16.1. | Antikūnas EMA, paruoštas naudoti | 200 | testai
16.1.1. | Taikymas:IHC-P
16.1.2. | Reaktyvumas: Hu
16.1.3. | Kilmė: Pelės
16.1.4. | Tipas: Monokloninis
16.1.5. | Klonas: E29
16.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
16.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
16.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ANTIKŪNAS MSH2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17. | Antikūnas MSH2, paruoštas naudoti
17.1. | Antikūnas MSH2, paruoštas naudoti | 50 | testai
17.1.1. | Taikymas: IHC-P
17.1.2. | Reaktyvumas: Hu
17.1.3. | Kilmė: Pelės
17.1.4. | Tipas: Monokloninis
17.1.5. | Klonas: G219-1129
17.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
17.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
17.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | ANTIKŪNAS MSH6, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
18. | Antikūnas MSH6, paruoštas naudoti
18.1. | Antikūnas MSH6, paruoštas naudoti | 50 | testai
18.1.1. | Taikymas: IHC-P
18.1.2. | Reaktyvumas: Hu
18.1.3. | Kilmė: Triušio
18.1.4. | Tipas: Monokloninis
18.1.5. | Klonas: SP93
18.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
18.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
18.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | ANTIKŪNAS MLH1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
19. | Antikūnas MLH1, paruoštas naudoti
19.1. | Antikūnas MLH1, paruoštas naudoti | 50 | testai
19.1.1. | Taikymas: IHC-P
19.1.2. | Reaktyvumas: Hu
19.1.3. | Kilmė: Pelės
19.1.4. | Tipas: Monokloninis
19.1.5. | Klonas: M1
19.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
19.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
19.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | ANTIKŪNAS PARATHYROID HORMONE (PTH), PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
20. | Antikūnas Parathyroid Hormone (PTH), paruoštas naudoti
20.1. | Antikūnas Parathyroid Hormone (PTH), paruoštas naudoti | 100 | testai
20.1.1. | Taikymas: IHC-P
20.1.2. | Reaktyvumas: Hu
20.1.3. | Kilmė: Pelės
20.1.4. | Tipas: Monokloninis
20.1.5. | Klonas: MRQ-31
20.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
20.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-PMS2, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
21. | Antikūnas anti-PMS2, paruoštas naudoti
21.1. | Antikūnas anti-PMS2, paruoštas naudoti | 50 | testai
21.1.1. | Taikymas: IHC-P
21.1.2. | Reaktyvumas: Hu
21.1.3. | Kilmė: Pelės
21.1.4. | Tipas: Monokloninis
21.1.5. | Klonas: A16-4
21.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
21.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
21.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 30% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-ERG, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
22. | Antikūnas anti-ERG, paruoštas naudoti
22.1. | Antikūnas anti-ERG, paruoštas naudoti | 100 | testai
22.1.1. | Taikymas: IHC-P
22.1.2. | Reaktyvumas: Hu
22.1.3. | Kilmė: Triušio
22.1.4. | Tipas: Monokloninis
22.1.5. | Klonas: EPR3864
22.1.6. | Siūlomas skiedimas: paruoštas naudoti
22.1.7. | Siūloma fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
22.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | ANTIKŪNAS PLAP, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
23. | Antikūnas PLAP, paruoštas naudoti
23.1. | Antikūnas PLAP, paruoštas naudoti | 50 | testai
23.1.1. | Taikymas: IHC-P
23.1.2. | Reaktyvumas: Hu
23.1.3. | Kilmė: Pelės
23.1.4. | Tipas: Monokloninis
23.1.5. | Klonas: NB10
23.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
23.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
23.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | ANTIKŪNAS ALPHA-FETOPROTEIN (PAFP), PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
24. | Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudoti
24.1. | Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudoti | 50 | testai
24.1.1. | Taikymas: IHC-P
24.1.2. | Reaktyvumas: Hu
24.1.3. | Kilmė: Triušio
24.1.4. | Tipas: Polikloninis
24.1.5. | Klonas: -
24.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
24.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-INI-1, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
25. | Antikūnas anti-INI-1, paruoštas naudoti
25.1. | Antikūnas anti-INI-1, paruoštas naudoti | 50 | testai
25.1.1. | Taikymas: IHC-P
25.1.2. | Reaktyvumas: Hu
25.1.3. | Kilmė: Pelės
25.1.4. | Tipas: Monokloninis
25.1.5. | Klonas: MRQ-27
25.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
25.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ANTIKŪNAS ANTI-LMO2 PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
26. | Antikūnas anti-LMO2 paruoštas naudoti
26.1. | Antikūnas anti-LMO2 paruoštas naudoti | 50 | testai
26.1.1. | Taikymas: IHC-P
26.1.2. | Reaktyvumas: Hu
26.1.3. | Kilmė: Triušio
26.1.4. | Tipas: Monokloninis
26.1.5. | Klonas: SP51
26.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
26.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | ANTIKŪNAS CEA-M, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
27. | Antikūnas CEA-M, paruoštas naudoti
27.1. | Antikūnas CEA-M, paruoštas naudoti | 50 | testai
27.1.1. | Taikymas: IHC-P
27.1.2. | Reaktyvumas: Hu
27.1.3. | Kilmė: Pelės
27.1.4. | Tipas: Monokloninis
27.1.5. | Klonas: CEA31
27.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
27.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
27.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | ANTIKŪNAS GLP3 (GLYPICAN 3) PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
28. | Antikūnas GLP3 (Glypican 3) paruoštas naudoti
28.1. | Antikūnas GLP3 (Glypican 3) paruoštas naudoti | 50 | testai
28.1.1. | Taikymas: IHC-P
28.1.2. | Reaktyvumas: Hu
28.1.3. | Kilmė: Pelės arba triušio
28.1.4. | Tipas: Monokloninis
28.1.5. | Klonas: 1G12
28.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
28.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
28.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 50% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | ANTIKŪNAS C-MYC, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
29. | Antikūnas c-Myc, paruoštas naudoti
29.1. | Antikūnas c-Myc, paruoštas naudoti | 250 | testai
29.1.1. | Taikymas: IHC-P
29.1.2. | Reaktyvumas: Hu
29.1.3. | Kilmė: Triušio
29.1.4. | Tipas: Monokloninis
29.1.5. | Klonas: Y69
29.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
29.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
29.1.8. | Kokybinis reikalavimas: privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 30% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | ANTIKŪNAS CD33, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
30. | Antikūnas CD33, paruoštas naudoti
30.1. | Antikūnas CD33, paruoštas naudoti | 50 | testai
30.1.1. | Taikymas: IHC-P
30.1.2. | Reaktyvumas: Hu
30.1.3. | Kilmė: Triušio
30.1.4. | Tipas: Monokloninis
30.1.5. | Klonas: SP266
30.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
30.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | ANTIKŪNAS CK8/18, PARUOŠTAS NAUDOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
31. | Antikūnas CK8/18, paruoštas naudoti
31.1. | Antikūnas CK8/18, paruoštas naudoti | 150 | testai
31.1.1. | Taikymas: IHC-P
31.1.2. | Reaktyvumas: Hu
31.1.3. | Kilmė: Pelės
31.1.4. | Tipas: Monokloninis
31.1.5. | Klonas: B22.1/B23.1
31.1.6. | Skiedimas: paruoštas naudoti
31.1.7. | Fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2189-4 2025-07-02 09:08:18