PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

1.1. Apdoroto (sausinto) dumblo susidarymo vieta: Kaunas, Marvelės 199A, UAB „Kauno  vandenys“, Nuotekų valykla.

1.2. Pagal LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (aktuali redakcija) 1 priedą miesto komunalinių nuotekų valymo dumblas priskiriamas prie nepavojingų atliekų (atliekų sąrašo kodas – 19 08 05).

1.3. Pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-410 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ apdorotas (sausintas) dumblas patenka į reikalavimų sąvoką „apdorotas nuotekų dumblas“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Pirkimo objektas – sausinto dumblo utilizavimas jį panaudojant tręšimui. Kauno miesto nuotekų valykloje, adresu Marvelės g. 199A, Kaunas, susidaro 76–80 % drėgnumo sausintas nuotekų dumblas, kuris, remiantis atliktų laboratorinių tyrimų rezultatais, priskiriamas II kategorijai, B klasei. Atsižvelgiant į klasifikaciją, dumblas gali būti naudojamas ne tik teritorijų rekultivacijai, bet ir dirvožemio tręšimui.

Dumblo apdorojimo būdas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus. Nustatytas apdorojimo būdo kodas – 622, naudojimas biodujų gamybai (anaerobinis apdorojimas).

Planuojamas metinis dumblo kiekis – iki 15 000 tonų.

Orientacinis mėnesinis kiekis – apie 1 250 tonų.

Užsakovas neįsipareigoja perduoti viso nurodyto metinio kiekio. Šioje techninėje specifikacijoje pateiktas dumblo kiekis yra orientacinis, todėl Užsakovas neįsipareigoja perduoti viso kiekio per sutarties galiojimo laikotarpį.

Dumblo charakteristikos (pagal 2025 m. laboratorinių tyrimų duomenis):

- Sausosios medžiagos kiekis: 21–24 %

- pH: 8,4

Sausojoje medžiagoje:

- Organinių medžiagų kiekis – ~61 %

- Bendras azotas – ~65 g/kg

- Bendras fosforas – ~27 g/kg

- Bendras kalis – ~5 g/kg

- Kadmis – ~2,4 mg/kg

- Chromas – ~21,7 mg/kg

- Švinas – ~22,6 mg/kg

- Nikelis – ~14,2 mg/kg

- Varis – ~196 mg/kg

- Cinkas – ~594 mg/kg

- Gyvsidabris – 0 mg/kg

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Paslaugos teikėjas privalo išvežti dumblą ir šaltuoju (netręšimo laikotarpiu), t. y. turėti tręšimo planus su dumblo saugojimu.

3.2. Paslaugos teikėjas apdorotą (sausintą) dumblą privalės išvežti savo transportu (papildomi reikalavimai nurodyti 4 p.). Užsakovas prisiims tik atsakomybę, susijusią apdoroto (sausinto) dumblo pakrovimu į Paslaugos teikėjo pateiktą transportą. Transportas turi atitikti visus atliekų vežimo reikalavimus numatytus LR įstatymuose. Dumblo utilizavimo paslaugų teikėjas turės pateikti suderinimui dumblo išvežimo grafiką bei įsipareigoja jo laikytis, nukrypimui taikoma nedaugiau kaip 20 %.

3.3. Paslaugos teikėjas privalo parengti Apdoroto dumblo kokybės ir naudojimo duomenų suvestinę (pateikti užpildytą elektroninę formą) pagal „Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų“ 1 priedo formą bei suvesti suvestinės duomenis į AIVIKS iki įstatymo numatytos datos.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

4.1. Perduodamo apdoroto (sausinto) dumblo kiekis bus nustatomas pagal faktą pakrovimo arba iškrovimo vietoje.

4.2. Nusausintas dumblas į transportą bus pakraunamas per viršų, po dumblo bunkeriais sumontuotu automatiniu skląsčiu. Autotransporto aukštis negali būti didesnis negu 3,28 m.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

6.1. Apdorotas (sausintas) dumblas turi būti utilizuojamas vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dumblo tvarkymą ar jo naudojimą tręšimui.

6.2. Jei Teikėjas netinkamai vykdys paslaugą ir/ar pažeis LR atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius atliekų, nuotekų dumblo tvarkymą ar panaudojimą žemės ūkyje, ir dėl to Užsakovas patirs žalą ar nuostolius (tame tarpe administracines sankcijas), tai Teikėjas privalės atlyginti visą žalą ir patirtus Užsakovo nuostolius.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

7.1. Teikėjas kartu su sąskaita faktūra už atliktas paslaugas privalo Užsakovui pateikti apdoroto (sausinto) dumblo perdavimą/priėmimą patvirtinantį dokumentą.

7.2. Paslaugos teikėjas turi pateikti nuotekų dumblo tręšimo planus nuotekų dumblo naudojimui parengtus pagal Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimus bei paskaičiuotas tręšimo normas pagal pateiktus dumblo sertifikatus ir rengti krovinio važtaraščius su tikslia pristatymo vieta bei kontaktiniais duomenimis.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Paslaugos bus perkamos pagal 1 (vienos) tonos įkainį, nurodytą teikėjo pasiūlyme.

9. ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4.1. papunktį: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;.