# Priedas Nr. 2

# RADIALINIO ŠVIESOLAIDŽIO VENŲ VARIKOZĖS GYDYMUI SU  ĮVEDIMO RINKINIU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamas parametras | Preliminarus perkamas kiekis | Mato Vnt. | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Siūlomų prekių atitikimas reikalavimams (kur reikalaujama, nurodyti tikslius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radialinis šviesolaidis venų varikozės gydymui | Vienkartinis, radialinis, suderinamas su ligoninės turimu lazeriu Eufoton Lasemar 1500. Šviesolaidinis venų zondas (pasirinktinai): 600µm (distalinis galas 1,8mm ±0,1 mm) ir 400µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 mm ±0,05 mm). | 215 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Radialinio šviesolaidžio įvedimo rinkinys | Įvedimo rinkinys 5F, 4F (pasirinktinai), 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata; Šviesolaidžio zondas ir introdiuserio diametras pasirenkamas užsakymo metu. | 215 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterilus ultragarsinis gelis | Sterilus, sterilizuotas gama spinduliais. Įpakuotas į dvigubą, sterilumą užtikrinančią pakuotę. Aukšto klampumo. Pakuotėje 20ml. | 215 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Žaizdų užklijavimo juostelės | Sterilios, vienkartinės, permatomos, sustiprintos išilginiais siūleliais. Tvirtai prilimpančios, dydis (6 x 100) mm ±1 mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | 215 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma ( skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |