Laikino apnakvIndinimo namų vidaus remonto darbai, Tulpių g. 14, Šilutė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: vidaus patalpų remontas, adresu Tulpių g. 14, Šilutėje.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Tulpių g. 14, Šilutė.

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto ir ES lėšos.

- Statybos darbų rūšis: Paprastasis remontas.

- Numatomi darbai: Darbai atliekami pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

6.1. Inžinerinės sistemos:

Elektros instaliacijos bei apšvietimo atnaujinimas arba naujai įrengimas (priklausomai nuo patalpų būklės) remontuojamose patalpose, pritaikant būsimiems poreikiams bei veikloms; įrengiamas LED tipo apšvietimas, keičiami el. instaliacijos laidai, jungikliai, bei rozetės.

Vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ar įrengimas remontuojamose patalpose, pritaikant būsimiems poreikiams bei veikloms; Įrengiamos dvi WC kartu su dušo patalpomis (pritaikyti žmonėms su negalia), bei vienas WC skirtas personalui. Numatomoje skalbyklos patalpoje atvedami vandens bei kanalizacijos sistemos, įrengiamas trapas. Keičiami šildymo radiatoriai, bei šildymo vamzdynai. Įrengiama rekuperacinė sistema skirta visoms naujai remontuojamomis patalpoms.

6.2. Patalpų planavimo sprendimai:

Patalpos pritaikomos laikino apnakvindinimo namų poreikiams. Dalis patalpų bus skirta miegui. Įrengiamos dvi WC ir dušo patalpos, skalbykla, virtuvė, darbuotojų kambarys, bei darbuotojų san. mazgas, konfidencialumą užtikrinanti patalpa asmenų priėmimui, individualioms konsultacijoms.

Visose remontuojamose patalpose keičiami langai ir palangės, keičiamos lauko bei vidaus durys (visos durys privalo būti su užraktais). Grindys visose patalpose aptaisomos keraminėmis plytelėmis. Sienos priklausomai nuo patalpų pobūdžio dažomos, arba aptaisomos keraminėmis plytelėmis (san. mazgai, virtuvės ir skalbyklos patalpos aptaisomos keraminėmis plytelėmis, likusios patalpos dažomos), prieš tai tinkuojamos (pagal poreikį) glaistomos ir pilnai paruošiamos galutinei sienų apdailai. Lubos visose patalpose įrengiamos akustinės pakabinamos „Armstrong“ tipo.

Visos patalpos turi būti pritaikytos prie asmenų, turinčių judėjimo negalią, poreikių, laikantis Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Atliekant patalpų remonto darbus taip pat turi būti užtikrinamas prieinamumo visiems reikalavimas, laikantis universalaus dizaino, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, reikalavimų (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) STR ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, kad darbų kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje yra orientaciniai tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais.

Medžiagos naudojamos darbų atlikime turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis ir kt.).

6.3. Aplinkos apsaugos kriterijai

aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti savarankiškai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 4.4.4. punkte numatytais principais ir statybinėms medžiagoms, darbams taikomi šie reikalavimai:

6.1.1. Dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.1.2. Gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama a) Ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.1.3. Plytelėse, t. y. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama a) Ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.1.4. Elektros (LED) lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (A), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama a)Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.1.5. darbų metu visos statybinės atliekos turi būti tinkamai rūšiuojamos, t.y. turi būti tvarkomos atsižvelgiant į vykdomų darbų laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovas šiuos dokumentus privalo turėti ir pateikti Užsakovui paprašius bet kuriuo darbų vykdymo metu a) atliekų tvarkymo sutartis, arba b) atliekų apskaitos žurnalas arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti kitas medžiagas ar įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.

- Garantijos laikotarpiai: Tiekėjas turi užtikrinti garantijas montavimo darbams, įrenginių medžiagoms ir kokybei ir pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus savo kaštais, jei jos neatitinka šių sąlygų:

Tiekėjas turi užtikrinti garantinį laikotarpį atliktiems darbams remiantis Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytais terminais.

Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

Pridedama. Patalpų planas, 1 lapas.

Audrius Jankauskas (+370 441 79 234) el. p. audrius.jankauskas@silute.lt