TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[] ELEKTROS PASTOČIŲ ĮRENGINIŲ, KABELINIŲ IR ORO LINIJŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “

  - Paslaugų teikėjas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Elektros pastočių įrenginių, kabelinių ir oro linijų techninės priežiūra ir remontas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Paslaugų apimtys: 10 kV oro ir kabelių linijų priežiūra ir remontas, 10kV ir 0,4kV įrenginių priežiūra ir remontas, galios transformatorių priežiūra ir remontas, 0,4kV pereinamųjų varžų matavimai.

| Eil. Nr. | Objektas | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Techninė priežiūra |  |  |  |
| 1.1. | Turistų g. 34, Ignalina (Transformatorinė KT I-309) | Vnt. | 1 |  |
| 1.2. | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. (Mūrinė transformatorinė TR K-413) | Vnt. | 1 |  |
| 1.3. | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. (10kV oro linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.4. | Rimučių k., Luokesos sen., Molėtų r.sav. (Transformatorinė KT M-411) | Vnt. | 1 |  |
| 1.5. | Kelininkų g. 10, Švenčionys (Transformatorinė TR Š-214) | Vnt. | 1 |  |
| 1.6. | Gegužės g. 35, Anykščiai (Transformatorinė TR-47) | Vnt. | 1 |  |
| 1.7. | Gegužės g. 35, Anykščiai (10kV kabelių linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.8. | Technikos g.16, Kupiškis (TR-30 0,4kV įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.9. | Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r, sav. (Transformatorinė E-208) | Vnt. | 1 |  |
| 1.10. | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. (10kV oro linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.11. | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. (ST Žm-511įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.12. | Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. (TR-36 0,4kW įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.13. | Andriūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. (10kV oro linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.14. | Andriūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. (Transformatorinė Ba-102) | Vnt. | 1 |  |
| 1.15. | Raseinių g. 70, Kelmė (TR Km-224 0,4kV įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.16. | Viekšnių g. 14, Akmenė (TR Ak-206 0,4kV įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.17. | Kauno g. 14, Vievis (10kV kabelių linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.18. | Kauno g. 14, Vievis (Transformatorinė MT Vv-116) | Vnt. | 1 |  |
| 1.19. | Statybininkų 16, Vievis (10kV kabelių linija) | Vnt. | 1 |  |
| 1.20. | Statybininkų 16, Vievis (Transformatorinė MT Vv-1129) | Vnt. | 1 |  |
| 1.21. | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Kaišiadorių r. sav. (Transformatorinė Rm-217) | Vnt. | 1 |  |
| 1.22. | Gamyklų g. 12, Marijampolė (TR-97(Mar) 0,4kV įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 1.23. | A. Ryliškio g. 53, Senoji Varėna (TR Vr-106 0,4 kV įrenginiai) | Vnt. | 1 |  |
| 2. Remonto paslauga |  |  |  |
| 2.1. | Preliminarus valandų kiekis | val. | 150 |  |
| 2.2. | Transporto išlaidos | Km. | 200 |  |

*Sprendimą dėl objektų skaičiaus keitimo Sutarties galiojimo metu Užsakovas priima vienašališkai savo nuožiūra. Pasikeitus objektų skaičiui  Užsakovas raštu (el. paštu ar kt.) informuos apie tai Paslaugų tiekėją. Paslaugų tiekėjas turi nutraukti Paslaugos teikimą atitinkamuose objektuose nuo pranešime nurodytos datos.

    - Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės 30000 Eur be PVM. 60 proc. sutarties vertės planuojama skirti priežiūros paslaugoms ir 40 proc. remontui.

    - Už įrenginių priežiūrą ir remontą bus mokama pasiūlyme numatytais įkainiais. Už remonto metu reikalingas detales/ medžiagas  bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, pagal suderintą su Užsakovu sąmatą. Medžiagų/detalių kaina nustatoma tokia tvarka:

| Užsakovo funkcijos | Paslaugų tiekėjo funkcijos |
| --- | --- |
| Užsakovas informuoja Paslaugų tiekėją apie nustatytą gedimo pobūdį. |  |
|  | Paslaugų tiekėjas atlieka gedimų diagnostiką. |
|  | Paslaugų tiekėjas nedelsiant po gedimo diagnostikos atlikimo informuoja Užsakovą apie pilnam gedimo pašalinimui reikalingų tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų /detalių sąrašą ir šių medžiagų kainų pagrindimą (nuorodas į elektroninės prekybos kainininkus ir pan.). |
| Užsakovas įvertina gautą informaciją ir: |  |
| Patvirtina remonto sąmatą ir / ar nurodo trečiąją šalį iš kurios Paslaugų tiekėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Paslaugų tiekėjas, arba |  |
| Informuoja Paslaugų tiekėją, kad atliks atskirą medžiagų viešąjį pirkimą, ir medžiagas (detales) pateiks Paslaugų tiekėjui remonto atlikimui. |  |
|  | Gavęs sąmatos patvirtinimą (ir jei reikia, įsigijęs reikalingas medžiagas (detales) iš trečiųjų šalių), - pradeda remonto darbus, arba |
|  | Gavęs atsargines detales iš Užsakovo, - pradeda remonto darbus. |
| Užsakovas apmoka Paslaugų tiekėjui už atliktas paslaugas ir panaudotas detales/medžiagas pagal patvirtintą sąmatą |  |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

| Eil. Nr. | Kelių tarnyba | Adresas | Įrenginio pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Molėtų | Turistų g. 34, Ignalina | Transformatorinė KT I-309, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 2 | Molėtų | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. | Mūrinė transformatorinė TR K-413, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 2 galios transformatoriai | Vnt. | 1 |
| 3 | Molėtų | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. | 10kV oro linija | Km. | 0,04 |
| 4 | Molėtų | Rimučių k., Luokesos sen., Molėtų r.sav. | Transformatorinė KT M-411, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 5 | Molėtų | Kelininkų g. 10, Švenčionys | Transformatorinė TR Š-214, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 2 galios transformatoriai | Vnt. | 1 |
| 6 | Utenos | Gegužės g. 35, Anykščiai | Transformatorinė TR-47, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 2 galios transformatoriai | Vnt. | 1 |
| 7 | Utenos | Gegužės g. 35, Anykščiai | 10kV kabelių linija, kabelis AAB-10 3x95 | Km. | 0,455 |
| 8 | Rokiškio | Technikos g.16, Kupiškis | TR-30 0,4kV įrenginiai | Vnt. | 1 |
| 9 | Panevėžio | Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. | Transformatorinė E-208, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 10 | Šiaulių | Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. | 10kV OL nuo 10kV L-500 atramos Nr. 503/2 iš SP -39 į abonentinę ST Žm-511 | Km. | 0,082 |
| 11 | Šiaulių | Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. | ST Žm-511įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 12 | Šiaulių | Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. | Transformatorinės TR-36 0,4kW įrenginiai | Vnt. | 1 |
| 13 | Kėdainių | Andriūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. | 10kV OL atšaka L-109 nuo atramos Nr.109/25 iki TR Ba-102, Skyrikliai OLS Ba-166, OLS Ba-102 | Km. | 0,884 |
| 14 | Kėdainių | Andriūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. | Transformatorinė Ba-102, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 15 | Raseinių | Raseinių g. 70, Kelmė | TR Km-224 0,4kV įrenginiai | Vnt. | 1 |
| 16 | Telšių | Viekšnių g. 14, Akmenė | TR Ak-206 0,4kV įrenginiai | Vnt. | 1 |
| 17 | Trakų | Kauno g. 14, Vievis | 10kV kabelių linija, kabelis NA2XS2Y 3x120 | Km. | 0,672 |
| 18 | Trakų | Kauno g. 14, Vievis | Transformatorinė MT Vv-116, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 19 | Trakų | Statybininkų 16, Vievis | 10kV kabelių linija, kabelis NA2XS2Y 3x95 | Km. | 1,44 |
| 20 | Trakų | Statybininkų 16, Vievis | Transformatorinė MT Vv-1129, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 21 | Jonavos | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Kaišiadorių r. sav. | Transformatorinė Rm-217, 10kV įrenginiai, 0,4kV įrenginiai, 1 galios transformatorius | Vnt. | 1 |
| 22 | Marijampolės | Gamyklų g. 12, Marijampolė | TR-97(Mar) 0,4kV įrenginiai | Vnt. | 1 |
| 23 | Alytaus | A. Ryliškio g. 53, Senoji Varėna | TR Vr-106 0,4 kV įrenginiai | Vnt. | 1 |

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Paslaugos teikiamos 12 mėn. Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išnaudojama maksimali Sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui.

    - Įrenginių priežiūros paslaugos turi būti teikiamos ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal Paslaugų tiekėjo sudarytą grafiką, suderintą su Užsakovo atstovu (energetiku). Paslaugos teikiamos darbo dienomis darbo laiku (darbo metu) nuo 7.00 iki 16.00 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 7.00 iki 14:45 val.

    - Avarijų likvidavimas turi būti atliekamas per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 valandas.

    - Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių nustatytais reikalavimais.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Atlikęs paslaugą, Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui dokumentaciją (apžiūros lapus, matavimų protokolus, atliktų darbų aktus) kiekvienam objektui atskirai. Perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašyti Paslaugų tiekėjo atsakingo asmens, Kelių tarnybos atstovo bei Užsakovo atstovo (energetiko).

    - Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai ir kontaktinių asmenų sąrašas bus pateikti laimėjusiam Paslaugų tiekėjui po sutarties pasirašymo.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Paslaugos teikėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Paslaugos teikėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Jei darbų vykdymo metu Paslaugos teikėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.