PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_2

DĖL ŠILUTĖS MIESTO STADIONO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ

1.Klausimas. Kurie iš specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.1. punkte nurodytų dokumentų turi būti prisegti į CVP IS pasiūlymo pateikimo lango „Tinkamumo kriterijai“ skyrių, o kurie į „Techninis“ skyrių?

Atsakymas. Pateikiami pirmojo voko dokumentai:

,,Tinkamumo kriterijai“ – Dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu ir kaina.

,,Techninis“ – Pasiūlymo A dalis ir kokybės kriterijus pagrindžiantys dokumentai.

2.Klausimas. Prašome patvirtinti, kad kvalifikacinio reikalavimo, nustatyto specialiųjų sąlygų 4 priedo 1.1 punkte, atitikimui bus tinkami atlikti darbai ir aukštesnės kategorijos už vietinės reikšmės kelius statiniuose, t. y. valstybinės reikšmės rajoniniuose ir (arba), krašto ir (arba), magistraliniuose keliuose.

Atsakymas. Taip.

3.Klausimas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1. punkte nurodyta, kad tiekėjas perkamų darbų srityje (susisiekimo komunikacijos srityje: ,,Keliai“ ar (ir) ,,Gatvės“) privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemones. Šiame punkte taip pat nurodyta, kad  jeigu pasiūlymą teikia tiekėjas ir darbų atlikimui pasitelkia subtiekėją (-us), reikalavimą turi atitikti ir subtiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Prašome patvirtinti, kad, jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėją kitiems darbams, ne pačios gatvės statybos darbams atlikti, o, pavyzdžiui, elektrotechnikos darbams, tokiam subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas ir jis neprivalo pateikti įrodymų, kad laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Atsakymas. Pirkimo sąlygose yra nurodyta, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjas ir darbų atlikimui pasitelkia subtiekėją (-us), reikalavimą turi atitikti ir subtiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Prie atitiktį įrodančių dokumentų yra nurodyta, kad pirkimo vykdytoja priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

4.Klausimas. Automobilių stovėjimo aikštelėje matyti, kad yra sandėliuojamas didelis kiekis juodžemio ir smėlio. Ar reikia numatyti jų išvežimą ar kitą panaudojimą?

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti smėlio transportavimą iki 5 km atstumu. Preliminarus kiekis 900 m³. Juodžemis bus panaudojamas objekte.

5.Klausimas. Kokių matmenų (markės) suprojektuoti ryšių kanalizacijos šuliniai? Gatvės ruože PK9+05-17+54 jų suprojektuota 18 vnt., o jų techninių specifikacijų projekte nėra. Pateikite šių šulinių technines specifikacijas, jeigu šių šulinių įrengimo kaštus tiekėjai turi įsivertinti savo pasiūlyme.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti ryšių kanalizacijos šulinių įrengimą.

6.Klausimas. Ar pasiūlymo kainoje reikia įsivertinti linijų dažymą aikštelėse PK5+00, PK5+50, ruože PK9+05-17+54? Pirkimo TS apie tai neužsimenama.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti linijų dažymą.

7.Klausimas. Ar tiekėjas turi įsivertinti naujų pralaidų įrengimą nuovažose kairėn PK 9+38 ir PK9+65? Jei taip, pateikite jų ilgius, skersmenis ir medžiagiškumą (TS). Ar antgaliai reikalingi? Išardyti esamas pralaidas per šias nuovažas yra numatyta projekto SKDŽ.

Atsakymas. Nevertinti.

8.Klausimas. Kokie nužeminti kelio bortai h-3cm (betoniniai ar granitiniai) suprojektuoti ties nuovažomis iš granitinių trinkelių asfaltui ir trinkelėms atskirti? Kokiais bortais (betoniniais ar granitiniais) uždaroma granitinių trinkelių danga nuovažos pabaigoje? Pjūvis per nuovažą nėra pateiktas, o darbų aprašyme nepaaiškinta.

Atsakymas. Betoniniai bortai.

9.Klausimas. Ar nuovažos su granitinių trinkelių danga ruože tarp PK 9+05 - 17+54 ir šiame pirkime keičiamos į nuovažas su betoninių trinkelių danga? Praėjusiame pirkime buvo užduotas klausimas ir gautas atsakymas:

„Klausimas. Dalies nuovažų danga numatyta iš granito trinkelių. Kokios jos: pjauto ar skelto akmens? Tas pats ir granitiniai bortai. Nurodykite spalvą. Pateikite specifikacijas.

Atsakymas: Tiekėjas turi įsivertinti nuovažų įrengimą iš betono trinkelių h-8 cm, spalva pilka (ne granitinių). Bortų nevertinti.“

Kokia danga bus rengiama nuovažose šiame pirkime, jei projekte nurodytos granitinės trinkelės?

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti nuovažų įrengimą iš betono trinkelių h-8 cm, spalva pilka (ne granitinių).

10.Klausimas. Ar šiuo pirkimu perkami esamų kabelių apsaugojimo sudedamais vamzdžiais darbai? Pateikite kiekius ir skersmenis.

Atsakymas. Nevertinti.

11.Klausimas. Susisiekimo dalies SDKŽ  yra suskirstytas į tris etapus I, II, III. Projekte šie trys etapai brėžiniuose nėra išskirti. Pateikite Stadiono gatvės planus, kuriuose būtų sužymėti išskirti etapai I, II ir III. Tai palengvintų darbų kiekių, perkamų šiuo pirkimu, skaičiavimą.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti darbus nurodytus techninėje specifikacijoje ir pateiktuose patikslintuose atsakymuose.

12.Klausimas. Pateikėte dwg, bet ne projektą, o dalies nuo PK 0+33 iki 9+05 išpildomąją. Darbų kiekiams skaičiuoti reikalingas visas projektas dwg formate. Pateikite.

Atsakymas. Pridedame.

13.Klausimas. Kokius darbus tiekėjas turėtų įvertinti šioje veiklų grafiko eilutėje: "2 LK šulinių dangčių įrengimas Kompl. 1" ?
Lietaus kanalizacijos šulinių dangčiai įskaičiuojami į bendrą šulinių įrengimo kainą ir atskirai nevertinami.

Atsakymas. Pridedam patikslintą veiklų sąrašą. Tiekėjas LK šulinių dangčių įrengimą turi įsivertinti skyriuje „Lietaus nuotekų tinklų įrengimas“.

14.Klausimas. Susisiekimo dalies DKŽ I etape numatytas sankasos kvalifikuotas pagerinimas, įterpiant 3 proc. gesintų kalkių – 2000 m2. Ar šis darbas patenka į šį pirkimą ir ar reikia jį įsivertinti, teikiant pasiūlymą? Projekte rasti vietą, kurioje šis darbas numatytas, nėra galimybės.

Atsakymas. Tiekėjas šių darbų nevertina.

15.Klausimas. Susisiekimo dalies dangų ir eismo organizavimo brėžiniuose eksploatavimo juosta nuo pk.14+70 iki pk. 17+54 neparodyta, nors vejos bortai numatyti iki rekonstruojamo ruožo pabaigos. Patikslinkite, iki kurio pk. rengiama eksploatavimo juosta, nes pagal nurodytą vejos bortų kiekį eksploatavimo juosta turėtų būti įrengta iki rekonstruojamo ruožo pabaigos.

Atsakymas. Tiekėjas eksploatavimo juosta įrengimą turi įsivertinti iki rekonstruojamo ruožo pabaigos.

16.Klausimas. Stovėjimo aikštelėje pk. 5+00 asfalto danga numatyta dviejų konstrukcijų: DK3 ir DK01. Ar neturėtų skirtingos konstrukcijos dangos būti atskirtos kelio bortu, kas projekte nenumatyta? Skirtingose konstrukcijose skiriasi ir pagrindų storiai, ir asfalto dangų kiekiai bei storiai.

Atsakymas. Tiekėjas skirtingų konstrukcijų dangų sujungimą turi įsivertinti kelio bortų atskyrimu (betono).

17.Klausimas. Susisiekimo dalies didžiosios stovėjimo aikštelės pk. 5+00 skersinis pjūvis visiškai nesutampa su aikštelės vaizdu plane. Pakoreguokite pjūvį, nes skaičiuojant darbų kiekius, kyla neaiškumų. Nenurodyta ir vieta, kurioje darytas pjūvis.

Atsakymas. Vadovautis techniniu darbo projektu.

18.Klausimas. Projekto susisiekimo dalies suvestinių inžinerinių tinklų planuose pk. 9+05—17+54 matosi suprojektuota ryšių kanalizacijos linija su šuliniais, tačiau pirkimo TS apie tai neužsimenama. Ar pasiūlyme reikia įsivertinti šių darbų atlikimą?

Atsakymas. Taip.

19.Klausimas. Pagal susisiekimo dalies brėžinius (automobilių stovėjimo aikštelėje pk. 5+00) reikia pasodinti 20 vnt. liepų. Ar tiekėjai savo pasiūlyme turi įsivertinti medžių apsodinimą aikštelėje ir aplink ją? Pirkimo TS nieko apie tai neužsimenama. Liepos sodinamos trinkelių dangoje šalia bordiūro. Kaip turėtų būti apsaugotos medelių šaknys? Ar augdamos ir storėdamos liepos neišvers/neiškilnos bordiūrų, šalia kurių bus pasodintos? Projekte nėra sprendinių medelių šaknų apsaugai. Pateikite detalę.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti medžių pasodinimą automobilių stovėjimo aikštelėje.

20.Klausimas. Techninės specifikacijos priede turbūt įsivėlusi klaida dėl suoliukų konstrukcijos. Jeigu kalbam apie nurodytą vizualizaciją, tai šio suoliuko kojos pagamintos iš kalaus ketaus. Patikslinkite.

Atsakymas. Vadovautis pateikta vizualizacija.

21.Klausimas. Kadangi pirkimo objektas neypatingas statinys, pirkimo laimėtojas pagal statybos įstatymą šiam objektui turėtų apdrausti savo civilinę atsakomybę ir pateikti statybų draudimą. Draudimo kompanijos pagrindiniu dokumentu laiko rangos sutartį ir pagal jos nuostatas derina (arba ne) draudimus. Sutarties projekte nėra jokių įrašų apie reikalingus draudimus, išskyrus garantinio laikotarpio draudimą. Papildykite sutarties projektą, įrašydami punktą apie minėtų draudimų reikalingumą.

Atsakymas. Rangovas, pasirašęs sutartį, turės pateikti draudimus, reikalingus sutarties vykdymui.

22.Klausimas. Projektuojamo drenažo gylis parodytas daugiau kaip 1,4m, o jo pajungimas numatytas į suprojektuotus lietaus trapus, kurių gylis mažiau kaip 1,3m. Ar ne per seklūs trapai? Paaiškinkite, kaip turėtų būti prijungiami drenažo tinklai.

Atsakymas. Tiekėjas lietaus trapus turės įrengti iki drenažo gylio, kad būtų galimybė pajungti.

23.Klausimas. Stovėjimo aikštelė pk. 5+00 suprojektuota ant esamo elektros kabelio (įvažiavimas ir išvažiavimas), tačiau esamo kabelio apsauga nenumatyta. Ar tiekėjas savo pasiūlyme turėtų tai įsivertinti? Koks apsauginio gaubto skersmuo ir kiek metrų?

Atsakymas. Turi įsivertinti. Apsauginio gaubto skersmuo 75-110 mm., ilgis 40 m.

24.Klausimas. Kiek m3 grunto reikės aikštelių pk. 5+00 ir pk. 5+50 sankasos pakėlimui (jei reiks)? Projekte šie kiekiai neišskirti.

Atsakymas. Vadovautis techniniu darbo projektu, papildomo grunto sankasos pakėlimui nevertinti.

25.Klausimas. Pirkimo TS rašoma, kad kelio ženklai perkami rekonstruojamos Stadiono g. perkamame ruože. Ar tiekėjai savo pasiūlyme turėtų įsivertinti ir ženklų pastatymą stovėjimo aikštelėse PK 5+00 ir PK 5+50 bei aplink jas?

Atsakymas. Taip, turi įsivertinti kelio ženklų įrengimą rekonstruojamose aikštelėse.

26. Klausimas. Ar šiuo pirkimu perkami apšvietimo įrengimo darbai automobilių stovėjimo aikštelėse PK 5+00 ir PK 5+50? Pirkimo TS nieko apie tai neužsimenama.

Atsakymas. Taip, tiekėjas turi vadovautis techniniu darbo projektu.

Viešųjų pirkimų komisija