LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnyba

(Lietuvos nacionalinio muziejaus  padalinio pavadinimas)

ŠILUMOS PUNKTO REKONSTRAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų atlikimo vieta LNM Arsenalo g. 3, Vilnius, vakarinis korpusas šilumos punktas ŠP-3

| Eil.Nr | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Seno šilumos punkto Arsenalo g. 3, Vilniuje demontavimas ir utilizavimas. |
| 2. | Pagal paruoštą Techninį projektą Priedas Nr. 4, atlikti šilumos punkto Arsenalo g. 3, Vilnius, rekonstravimo darbus. |
| 3. | Rangovas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte nustatyta tvarka įformintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pažymą pateikti šilumos tiekėjui. |
| 4. | Rangovas iki sutarties vykdymo pradžios privalo turėti aplinkosaugos vadybos standartą. |
| 5. | Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 30 d. |
| 6. | Dėl šilumos punkto apžiūros kreiptis į Pastatų priežiūros inžinierių Romą Bobovnikovą Mob. Tel +37061021122 |