Pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

DIRBTINIO INTELEKTO SPRENDIMŲ PIRKIMAS IR DIEGIMAS

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Dirbtinio intelekto modelio insulto diagnostikai įsigijimas

Turinys

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

1.1. Santrauka	2

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	2

1.3. Pirkimo objektas	3

2.	PASLAUGŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI	3

3.	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	4

3.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	4

3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	13

3.3. Reikalavimai Bandomajai eksploatacijai	13

3.4. Reikalavimai paslaugų priėmimui	14

3.5. Reikalavimai garantinei priežiūrai	14

3.6. Reikalavimai Projekto valdymui	14

3.7. Reikalavimai pakeitimų valdymui	14

4.	SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	15

4.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	15

4.2. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	16

# BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1.1. Santrauka

- Valstybės įmonė Registrų centras kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis ir Klaipėdos universiteto ligonine siekia įdiegti dirbtinio intelekto modelius numatytose medicininių vaizdų analizės srityse.

- RPO pateikiama informacija, kuria turi vadovautis Paslaugų teikėjas, aprašoma I pirkimo objekto dalis ir paslaugų apimtis.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DI | Dirbtinis intelektas |
| DICOM | Standartas (ISO 12052:2017), aprašantis skaitmeninių medicininių vaizdų ir su jais susijusios informacijos tvarkymą, saugojimą ir apsikeitimo procesus, angl. Digital Imaging and Communications in Medicine |
| IS | Informacinė sistema |
| KT | Kompiuterinė tomografija |
| KTA | Kompiuterinės tomografijos angiografijos tyrimas |
| KTP | Kompiuterinės tomografijos perfuzijos tyrimas |
| KUL | Klaipėdos universiteto ligoninė |
| LSMU KK | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos |
| LVO | Stambių arterijų okliuzija, angl. Large Vessel Oncclusion |
| MDR | Medicinos prietaisų reglamentas (ES) 2017/745 |
| MR | Magnetinis rezonansas |
| MRP | Magnetinio rezonanso perfuzijos tyrimas |
| MRT | Magnetinio rezonanso tomografija |
| PACS | Medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema, angl. Picture Archiving and Communication System |
| Partneriai | Sveikatos priežiūros įstaigos: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Klaipėdos universiteto ligoninė |
| Paslaugų Teikėjas, Teikėjas | Projekto vykdymo paslaugų teikėjas, kuris paslaugas teikia vadovaudamasis šia Technine specifikacija |
| Peržiūros įrankis | Partnerių naudojamas, naršyklėje pasiekiamas, medicininių vaizdų peržiūros įrankis MedDream |
| RC, Perkančioji organizacija | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| SPĮ | Sveikatos priežiūros įstaiga |
| VULSK | Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos |

## 1.3. Pirkimo objektas

- Pirkimo objektą sudaro dirbtinio intelekto modelių įsigijimas numatytose medicininių vaizdų analizės srityse ir dirbtinio intelekto modelių pritaikymas įstaigų (VULSK, LSMU KK, KUL) infrastruktūroje.

- Pirkimo objektą sudaro 4 dalys:

  - I dalis - dirbtinio intelekto modelio insulto diagnostikai įsigijimas;

  - II dalis - dirbtinio intelekto modelio mamogramų vertinimui įsigijimas;

  - III dalis - dirbtinio intelekto modelio plaučių rentgenogramų vertinimui įsigijimas;

  - IV dalis - dirbtinio intelekto modelių (punktai I - III) pritaikymas įstaigų infrastruktūrose.

- Šiame dokumente pateikiami reikalavimai pirmai pirkimo objekto daliai.

# PASLAUGŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

- Dirbtinio intelekto modelis turi atitikti MDR keliamus reikalavimus ir turėti CE sertifikavimą;

- Dirbtinio intelekto modelis turi gebėti analizuoti medicininius vaizdus nepriklausomai nuo įrenginio, sukūrusio vaizdus, gamintojo (angl. vendor-neutral);

- Dirbtinio intelekto modelio rezultatai turi būti pateikiami DICOM formatu (pvz., structured report, secondary capture ar kt.);

- Dirbtinio intelekto modelio rezultatus turi būti galima pasiekti struktūrizuotu formatu (pvz., XML, JSON) per web sąsają;

- Pateikti dirbtinio intelekto modeliai turi leisti apdoroti neribotą kiekį medicininių vaizdų ir gauti neribotus analizės rezultatus, kiek tai leidžia Partnerių turima techninė įranga.

- Automatinis duomenų apdorojimas ir analizė neturi reikalauti vartotojo įsikišimo;

- Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti klinikinius ir techninius DI modelio parametrus jo naudojimo eigoje:

  - Tyrimų, kurie buvo pateikti DI modelio analizei, skaičius;

  - Tyrimų, kurie buvo pateikti analizei, tačiau atmesti, skaičius ir priežastis;

  - Tyrimų, kurie buvo analizuoti ir jiems pateikti rezultatai, skaičius;

  - DI algoritmo proceso trukmė nuo užklausos pateikimo iki rezultato gavimo;

  - Tyrimų, kuriems buvo rasti pokyčiai (kiekvienos srities DI modeliui aktualūs radiniai), skaičius.

- Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti DI modelio klaidas, jų tipus ir dažnumą;

- Programinei įrangai turi būti teikiami atnaujinimai ne trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui nuo perdavimo akto pasirašymo datos bei dirbtinio intelekto modelių panaudojimas neturi būti apribotas medicininių vaizdų skaičiumi.

- Tiekėjas įsipareigoja teikti būtinas konsultacijas programinės įrangos veikimo klausimais garantinės priežiūros laikotarpiu (24 mėn.);

- Programinės įrangos efektyvumas turi būti patvirtintas atliktuose atsitiktinės atrankos klinikiniuose tyrimuose, kurių duomenys paskelbti pripažintuose pasauliniuose medicinos leidiniuose.

- Insulto diagnostikos DI modelis turi būti prieinamas VULSK ir KUL įstaigoms;

- Tiekėjo siūlomas insulto diagnostikos DI modelis privalo analizuoti:

  - Kompiuterinės tomografijos perfuzijos (KTP) duomenis, magnetinio rezonanso tyrimo (MRT), magnetinio rezonanso perfuzijos (MRP) bei difuzijos duomenis su galimybe analizuoti smegenų kraujo tėkmę (angl. cerebral blood flow – CBF), kraujo tūrį (angl. cerebral blood volume – CBV),  vidutinį kraujo pratekėjimo laiką (angl. mean transit time – MTT), arterinės tėkmės uždelsimo laiką – laiką iki maksimumo (angl. time-to-maximum – Tmax), akivaizdžios difuzijos koeficientą ir (angl. apparent diffusion coefficient – ADC) MRT vaizduose, apskaičiuoti išeminio audinio tūrį, kuris atitinka nustatytas reikšmes. Vertinamų reikšmių diapazonas:

    - CBF (kraujo kiekis pratenkantis smegenų audinio vienetu per duotą laiko tarpą): 0ml/100g/min – 88ml/10g/min;

    - CBV (kraujo tūris, tenkantis smegenų audinio vienetui): 0% - 5%;

    - MTT (vidutinis kraujo pratekėjimo laikas): 3s - 12s;

    - Tmax (laikas iki maksimalaus kontrastinės medžiagos intensyvumo vokselyje): 0s – 12s;

    - Trace ADC: 250x10-6mm2/s – 2000x10-6mm2/s.

  - Kompiuterinės tomografijos angiografijos (KTA) duomenis, kuriuose po analizės atvaizduojama intrakranijinių kraujagyslių būklė skersinėje, koronarinėje ir sagitalinėje plokštumose ir nustatoma stambių arterijų okliuzija (LVO) bei pateikiami kraujagyslių tankio palyginimo duomenys skirtinguose smegenų pusrutuliuose;

  - Nekontrastinės smegenų KT (natyvinės) duomenis, kuomet automatiškai įvertinamos galvos smegenų ankstyvos išemijos apimtos zonos remiantis ASPECTS skale (Alberta Insulto programos ankstyvos kompiuterinės tomografijos balai) ir atliekamas intrakranijinės hematomos (ICH) aptikimas ir įvertinimas.

  - DI modelis turi galėti atlikti 3D judesio korekcijas KTP ir MRP tyrimuose.

  - Turi būti galimybė automatizuotam arterinio pritekėjimo ir veninio nutekėjimo (AIF/VOF) parinkimas KTP ir MRP.

  - Turi būti atvaizduojamos judesių schemos, rodančios paciento galvos pavertimo ir pasukimo judesius skenavimo metu.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

- Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą.

- Teikėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija, Partneriais ir kitų pirkimo objektų dalių tiekėjais susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Perkančiosios organizacijos ir Partnerių organizuojamuose susitikimuose.

- Teikėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

2 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą, detalų darbų grafiką ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija ir Partneriai: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai ir kita svarbi informacija. - Parengtas detalus darbų grafikas ir pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones). | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| Diegimas i testavimo aplinką | Teikėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Partnerių testavimo aplinkose; - Konsultuoja Partnerius diegimo į jų testavimo aplinkas klausimais; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Partneriai: - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Teikia pastabas priėmimo testavimo scenarijams; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Partnerių testavimo aplinkas. | - Parengta programinė įranga diegimui į Partnerių testavimo aplinkas; - Programinė įranga įdiegta Partnerių testavimo aplinkose; - Parengti priėmimo testavimo scenarijai; - Parengti naudotojų vadovai ir administratorių instrukcijos. | Pagal suderintą darbų grafiką. |
| Priėmimo testavimas | Teikėjas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija ir Partneriai: - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas; - Parengta priėmimo testavimo ataskaita; - Priimta programinė įranga bandomajai eksploatacijai. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Partnerių gamybinėse aplinkose; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą. Perkančioji organizacija ir Partneriai: - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengtas Bandomosios eksploatacijos planas; - Diegimo dokumentacija: - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| Mokymai | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); - Vykdo apmokymus. Partneriai: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija: - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiaga: - Algoritmų prieiga ir valdymas peržiūros įrankyje; - Skirtingų sričių algoritmų veikimo principų ir pateikiamų rezultatų aprašymas. - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų teikėjams ir gavėjams; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Partnerių darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą. Partneriai: - Dirba su įdiegtais DI sprendimais; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Pateikia Perkančiajai organizacijai bandomosios eksploatacijos ataskaitas. | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus funkcionalumų trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 3.3.): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Perkančioji organizacija ir Partneriai: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros reglamentą; - Suteikia numatyto laikotarpio garantinį aptarnavimą. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegtais DI sprendimais; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; Aprašyta skyriuje 3.5. „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

## 3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba arba gavus Perkančiosios organizacijos pritarimą teikti dokumentus anglų kalba).

- Tiekėjas, suderinęs su Perkančiąja organizacija ir Partneriais, turi pateikti šiuos dokumentus:

  - Projekto etapuose nurodytus dokumentus;

  - kitus suderintus dokumentus.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija ir Partneriais suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos ir Partnerių atsakingų asmenų.

## 3.3. Reikalavimai Bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti įdiegtų ir pritaikytų DI algoritmų kokybę, išbandyti gamybinę komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama:

  - bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema;

  - bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės;

  - bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas;

  - bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų registravimo ir šalinimo tvarka;

  - bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Paslaugų teikėjas, turi konsultuoti Partnerius bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais:

  - komponentų instaliavimo ir konfigūravimo;

  - visų būtinų duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo.

- Partneriai užtikrina įdiegtų algoritmų veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas ir šalinimas:

  - klaidos turi būti registruojamos su Partneriais suderintuose klaidų sekimo įrankiuose;

  - Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti aptiktus trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas.

- Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas.

- Perkančioji organizacija ir Partneriai pradės priėmimo veiklas tik tada, kai bus tenkinami bandomosios eksploatacijos plane apibrėžti priėmimo kriterijai.

## 3.4. Reikalavimai paslaugų priėmimui

- Galutinis priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Teikėjas privalo prieš Priėmimo-perdavimo etapą Perkančiajai organizacijai ir Partneriams    pateikti galutines dokumentacijos versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pateikimo.

- Visos Paslaugos bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

- Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos ir Partnerių raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

## 3.5. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti programinės įrangos garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 24 mėnesiai nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

- Detali garantinės priežiūros tvarka (garantinės priežiūros komunikacijos būdai, reagavimo į pranešimus apie sutrikimus laikai, sutrikimų šalinimo laikai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Partneriais aprašyta Teikėjo parengtame garantinės priežiūros reglamente.

## 3.6. Reikalavimai Projekto valdymui

- Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita.

- Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, Partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

- Teikėjas turi pateikti ir su Perkančiąja organizacija suderinti Paslaugų teikimo reglamentą;

- Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiąja organizacijai turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos.

## 3.7. Reikalavimai pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Perkančiosios organizacijos bei partnerių iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Partneriams bei Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taikant visas šias veiklas (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):

  - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

  - funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo  funkcionalumui;

  - funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;

  - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens);

  - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

  - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

  - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale.

- Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus, taikomus esminiam kibernetinio saugumo subjektui (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Po Pirkimo darbų įvykdymo informacinėje sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

## 4.2. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.