Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vienybės g. 52, Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav. |
| 1.3. | Pirkimo pavadinimas | Mokslo paskirties pastato Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, esančios adresu: Vienybės g. 52, Vilkaviškis, paprastojo remonto darbai |
| 1.4 | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Negyvenamasis pastatas, visuomeninių pastatų paskirties grupė, mokslo paskirtis |
| 1.5 | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 1.4. | Statinių kategorija | Ypatingasis statinys |
| 2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys |  |  |
| 2.1. | Apimtys | Darbai vykdomi pagal 2016 m. UAB „Verslo bitė“ parengto ir užsakovo patvirtinto techninio darbo projekto (TDP) Nr. 016/01-01 „Mokslo paskirties pastato (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos) Vienybės g. 52, Vilkaviškio m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto“ sprendinius. Rangovas turi pateikti Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato, adresu Vienybės g. 52, Vilkaviškis, remonto darbų pasiūlymą pagal Projekto sprendinius. Perkami šie darbai: 1. Atlikti pamatų – cokolio apšiltinimo ir apdailos darbus: 1.1.vėdinamas cokolis; 1.2. nevėdinamas cokolis (vidiniame kieme); 1.3. trinkelių nuogrindos su pvc bortais visu pastato perimetru įrengimas; 1.4. įėjimo stogelių kolonų sustiprinimo ir apdailos darbai. 2. Lauko lietaus nuotekų vamzdynų įrengimas, išbandymas ir prijungimas prie veikiančių tinklų. 3. Technologinių angų pamatuose įrengimas su laikinu užsandarinimu (vamzdynų įvedimui). |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas 6 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo datos, su galimybe pratęsti 1 mėnesį. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Užsakovo atstovu – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialiste Ingrida Stadaliene, tel. 0 342 60076, el. p. ingrida.stadaliene@vilkaviskis.lt . Visus kiekius, matmenis, spalvas derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos remonto darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ ar europinių standartų reikalavimus. Rangovas visas darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis ir pristatyti atliekų tvarkytojui pagal nustatytą tvarką. Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai derinami su paskirtu mokyklos atstovu. Mokyklos atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams pilna apimtimi atlikti. Darbų žiniaraščiuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ir atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbai žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Darbų kiekių žiniaraščiuose paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Rangovas privalo: 1) Netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo (Užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; 2) Protokoluoti gamybinius pasitarimus; 3) Laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis aplinkybėmis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju (Užsakovu). Projekte ir/ar techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Projekte ar techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos remonto darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. Rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti darbų laiką su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui, tel. +370 616 18 210, el. p. dir.pav.ukiui@vilkaviskioausra.eu, kad būtų kuo mažiau trukdoma moksleiviams ir darbuotojams. Darbų kiekių lokalines sąmatas pateikti po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų. Sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir bus reikalinga, jei kils poreikis nevykdomų ar papildomų darbų apskaičiavimui. |
| 3. | Pateikiami papildomi dokumentai | 1. Techninio darbo projekto „Mokslo paskirties pastato (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos) Vienybės g. 52, Vilkaviškio m. atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ Nr. 016/01-01, elektroninė *.pdf versija, 1 komplektas (BD, SP, SO, SA, SK, VN, SV, E, ER,ASS, GSS, GD, SO dalys); 2. Darbų kiekių žiniaraščiai. |

Vietinio ūkio skyriaus

Vyriausioji specialistė					Ingrida Stadalienė