TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – dispečerinio valdymo informacinės sistemos ADMS PowerOn Advantage DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio licencijos .

  - Paslaugos – Tiekėjo teikiamos paslaugos, nurodytos Techninės Specifikacijos punkte 3.1.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Sistema – Dispečerinio valdymo sistema ADMS PowerOn Advantage.

  - Programinė įranga – ADMS PowerOn Advantage, DMS Alarm and Event SOAP Interface modulis.

  - Modulis - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulis.

  - Priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kurios apima palaikymo ir konsultavimo paslaugas.

  - Palaikymo paslaugos – veiksmai, kurių pagalba pagal technines sąlygas ir pakeitimus išlaikomas  sistemos funkcionalumas, vientisumas ir prieinamumas.

  - Konsultavimo paslaugos – Pirkėjo atstovų konsultavimas visais su Sistemos panaudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas su priedais, kuris laikomas pagrindiniu Pirkimo sąlygų dokumentu, kuriame nurodyti reikalavimai Pirkimo objektui.

  - ADMS (Advanced Distribution Management System) – Skirstomojo tinklo dispečerinio valdymo sistema ADMS PowerOn Advantage

  - SM (Smart Metering) – išmanioji apskaita

  - SM IS (Smart Metering Information System) – išmaniųjų skaitiklių informacinė sistema

  - BDAR - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

  - Kritinis defektas - Visiškas misijai svarbios funkcijos ar duomenų praradimas, kuris neleidžia vykdyti sistemos veiklos ar užtikrinti saugių darbo sąlygų (žmonėms ir įrangai). Gali būti reali ar potenciali reikšminga įtaka verslo veiklai dėl saugumo, duomenų ar sistemos pažeidimų.

  - Aukšto lygio defektas - Reikšmingas svarbios funkcijos ar duomenų praradimas, sukeliantis sistemos veiklos sutrikimus ar pablogėjimą. Šis praradimas netrukdo vykdyti misijai svarbios veiklos ar užtikrinti saugių darbo sąlygų (žmonėms ir įrangai). Nėra galimo laikino sprendimo.

  - Vidutinio lygio defektas - Neesminės funkcijos ar duomenų praradimas, arba neatitikimas tarp tikėto ir faktinio rezultato, sukeliantis nepatogius sistemos veiklos sutrikimus ar pablogėjimą. Visos funkcijos, svarbios sistemos veiklai ir saugioms darbo sąlygoms (žmonėms ir įrangai), veikia.

  - Žemo lygio defektas - Nedideli defektai, kurie tik estetiškai pablogina sistemos išvaizdą. Nėra jokio sistemos veiklos sutrikimo ar pablogėjimo. Visos funkcijos, svarbios sistemos veiklai ir saugioms darbo sąlygoms (žmonėms ir įrangai), veikia.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio pirkimo objektas yra DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos licencijos bei DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos palaikymo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos licencijos, pagal fiksuotą įkainį – 1 komplektas.

  - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos palaikymo paslaugos – 17 vnt. (mato vienetas – mėnuo).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Motorų g. 2, Vilnius, Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Pirkėjas šiuo metu naudoja ADMS PowerOn Advantage sistemą skirstomojo elektros tinklo valdymui.

    - Kliento įmonėje šiuo metu vykdomas išmaniųjų skaitiklių diegimo projektas. Iki 2025 metų pabaigos planuojama įdiegti 1.3mln išmaniųjų skaitiklių. Taip pat, vyksta projektas integruoti išmaniųjų skaitiklių informacinę sistemą su turima ADMS Power Advantage: į ADMS būtų perduodami išmaninių skaitiklių užfiksuoti įtampos ar fazės dingimo aliarmai, iš ADMS būtų galimybė realiuoju laiku užklausti išmaniojo skaitiklio būsenos bei realaus laiko įtampos ir srovės matavimų. Integracinėje platformoje numatyta riboti iš ADMS siunčiamų užklausų kiekį į skaitiklius. Pasiekus užduotą ribą, ar ją viršijus, į ADMS būtų siunčiami SOAP pranešimai, kad įspėti ADMS vartotojus apie pasiektas ribines užklausų reikšmes ir poreikį užklausą pakartoti. ADMS sistemoje pranešimų priėmimui ir atvaizdavimui Dispečerio darbo lange reikalinga DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinė įranga. Ateityje gali būti identifikuotas poreikis ir kitokio tipo aliarmų perdavimui į ADMS.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Reikalavimai DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos licencijoms:

      - Tiekėjas privalo pateikti pakankamą licencijų kiekį šiems reikalavimams įvykdyti:

        - 2.000.000 vartotojų (skaitiklių) ADMS tinkle;

        - 500.000 ADMS SCADA taškų;

      - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos licencijos turi suteikti teisę naudoti programinę įrangą šiose ADMS aplinkose:

        - Gamybinė aplinka;

        - Vystymo aplinka;

        - Mokymų aplinka.

      - Tiekėjas privalo pateikti programinės įrangos licencijas, užtikrindamas, jog jos yra neriboto galiojimo.

      - Licencijų tiekimui Pirkėjas pateikia licencijų užsakymą. Tiekėjui įvykdžius užsakymą, licencijos pristatomos Pirkėjui ir tinkamai perduodamos, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Kartu turi būti perduodama ir visa reikalinga su licencijomis susijusi dokumentacija.

    - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos palaikymo paslaugos turi tenkinti šiuos reikalavimus:

      - Paslaugų objektas yra pagal atskirą vystymo užsakymą ir nurodytus reikalavimus įdiegta DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinė įranga.

      - Perkamos Palaikymo paslaugos pradedamos tiekti po atskiro paslaugų užsakymo.

      - Perkamos Palaikymo paslaugos teikiamos pagal standartines programinės įrangos gamintojo palaikymo sąlygas (Priedas Nr. 1 Distribution management system maintenance and support services description).

    - Reikalavimai DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos funkcionalumui:

      - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulis turi priimti SOAP pranešimus ir realiu laiku sugeneruoti aliarmus ADMS sistemoje.

      - Turi būti galima laisvai konfigūruoti generuojamus aliarmus.

    - Perkamos Prekės turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Prekėms keliamus reikalavimus.

  - Reikalavimai Priežiūros paslaugų teikimui

    - Įdiegus DMS Alarm and Event SOAP Interface modulį, Sistema turi veikti patikimai, atitikti IT saugumo reikalavimus ir būti atstatoma įvykus sutrikimui per Techninės specifikacijos 5.3.4 p. (Reakcijos ir defektų sprendimo terminai) nurodytus terminus. Visi Paslaugų teikėjo veiksmai, susiję su Priežiūros paslauga, turi būti vykdomi tik suderinus su Klientu.

    - DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio Priežiūros paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 07.30 val. iki 16.30 val. Šalių rašytiniu susitarimu, DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio Priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir Kliento bei Paslaugų teikėjo nedarbo metu, netaikant jokių papildomų apmokėjimo už atitinkamą Paslaugą sąlygų.

    - Kritinių DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio defektų atveju, Priežiūros paslauga turi būti teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (Emergency 24/7).

    - Reakcijos ir DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio defektų sprendimo terminai nurodyti lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Defektas | Reakcijos trukmė (Sistemos priežiūros valandomis) | Sprendimo trukmė (Sistemos priežiūros valandomis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritinis | Ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) minučių nuo Kliento pranešimo momento. | Ne ilgiau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Kliento pranešimo apie Sistemos defektą pateikimo momento. |
| 2. | Aukštas | Ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo valandos nuo Kliento pranešimo pateikimo momento. | Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Kliento pranešimo apie Sistemos defektą pateikimo momento. |
| 3. | Vidutinis | Ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo Kliento pranešimo pateikimo momento. | Ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pranešimo apie Sistemos defektą pateikimo momento. |
| 4. | Žemas | Ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo Kliento pranešimo pateikimo momento. | Ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sistemos defektą iš Kliento gavimo. |

    - Atskirais atvejais, kai reikalingi didelės apimties programinio kodo pakeitimo darbai arba „vidutinių“ ir „žemų“ defektų atveju arba dėl defektų, kurių paslauga teikiama Paslaugos tiekėjo, Paslaugų teikėjas ir Klientas gali raštu susitarti dėl kitų terminų DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio defektų sprendimui. Terminai turėtų būti suderinti abiejų šalių, būti pagrįsti bei logiški. Jei Klientas, atsižvelgiant į Klientui kylančio nepatogumo lygį, nesutinka su Paslaugos teikėjo pasiūlytu terminu, konkrečiam DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio trūkumui pašalinti, taikomas 5.3.4 punkte nurodytas terminas.

  - Informacinės saugos reikalavimai Paslaugų teikimui:

    - Informacinės saugos reikalavimai pateikiami Lentelėje Nr.2.

Lentelė Nr. 2

- Teikėjo informacijos saugumas turi būti valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverčiu). - Tiekėjas turi turėti patvirtintą informacijos saugumo politiką ar lygiavertį dokumentą. - Programinės įrangos atnaujinimas arba konfigūracijos pokyčiai neturi sumažinti Sistemos saugumo lygio. - Tol kol Klientas turi pasirašęs sutartį su teikėju dėl priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo, Tiekėjas privalės Klientui pateikti Programinės įrangos atnaujinimus. - Prieigą prie Kliento informacijos, IT (Information technology) ir OT (Operational technology) sistemų suteikiama naudojant Ignitis grupės elektronines identifikavimo ir autentifikavimo priemones. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad suteikti prisijungimo duomenys nebus perduoti neautorizuotiems asmenims. - Prieiga prie Sistemos Teikėjui suteikiama vadovaujantis Ignitis Grupės prieigos teisių valdymo procesu. - Teikėjo darbo vietos, iš kurių jungiamasi prie Sistemos, turi būti apsaugotos nuo kenkėjiškos programinės įrangos antivirusinės programos pagalba. - Tiekėjas yra atsakingas už savo darbuotojų ir pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) veiksmus su Kliento pateikta informacija, informacinėmis arba technologinėmis procesų valdymo sistemomis. - Tiekėjas yra atsakingas, kad tik autorizuoti (esantys patvirtintame sąraše) darbuotojai arba subrangovai gaus prieigą prie Sistemos. - Kliento duomenys negali būti perduoti kitai trečiai šaliai be Kliento raštiško leidimo. - Šalys susitaria asmens duomenis tvarkyti duomenų tvarkymo sutartyje nustatyta tvarka. - Tiekėjas įsipareigoja informuoti Klientą apie bet kokį patvirtintą informacijos saugos pažeidimą per 72 valandas. - Tiekėjas yra atsakingas už saugos incidentus, kurie atsirado dėl jo darbuotojų ir pasitelktų trečiųjų šalių veiksmų. - Tiekėjas turi turėti parengtas elektroninio pašto, interneto, kompiuterio ir kitų informacinių išteklių naudojimo instrukcijas. - Tiekėjas turi turėti patvirtintą saugumo incidentų valdymo tvarką, apimančią ir teikiamas Paslaugas. - Šalys susitaria laikytis teisinių duomenų apsaugos reikalavimų, pagal BDAR reikalavimus. - Tiekėjui pateikus pagrįstą pranešimą ir tik (i) po patvirtinto kibernetinio saugumo incidento; (ii) Klientui aptikus ar pagrįsto įtarimo, kad Tiekėjas nesilaiko Sutarties kibernetinio saugumo reikalavimų; arba (iii) kaip reikalauja reguliavimo institucija arba vyriausybinė institucija, abiem šalims susitarus dėl apimties ir darbotvarkės, Pirkėjas gali atlikti Tiekėjo informacijos saugumo vertinimą, kuris turi būti atliktas vietoje pas paslaugų teikėją, kuris dalyvauja vykdant veiklą šioje` sutartyje. Vertinimo apimtis apsiriboja (i) tomis Tiekėjo sistemomis, kurios yra skirtos Kliento konfidencialios informacijos, pateiktos Teikėjui šios sutarties vykdymui, tvarkymui ir neapdoroja kitų klientų konfidencialios informacijos; (ii) tos Tiekėjo sistemos, kurios yra Tiekėjo svetainėje ir kurias valdo Tiekėjo darbuotojai; ir (iii) su šios Sutarties vykdymu susijusia praktika, politika, procedūromis, kurios nelaikomos Tiekėjo konfidencialia informacija, arba tos atitinkamos praktikos, politikos ir procedūrų, kurios yra Tiekėjo konfidencialios, santrauka. Įvertinimo rezultatai bus laikomi konfidencialiais ir naudojami tik vertinant, ar Teikėjas laikosi taikomų saugumo politikos ir procedūrų, kaip nurodyta šiame susitarime. Teikėjas savo nuožiūra per pagrįstą laikotarpį ištaiso visas klaidas. - Šie reikalavimai ne mažesne apimtimi taikomi visoms Teikėjo subteikimo organizacijoms.

- PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus tiekiamos ir/ Paslaugos teikiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Užsakymai bus teikiami Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes ar teikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.), išskyrus kritinius atvejus. Kritinių defektų atveju metu – Paslaugų teikimas 24/7.

  - Tiekėjas įsipareigoja Licencijas pristatyti ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo ir Teikėjo patvirtinimo.

  - Prekės perduodamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, kurio derinimui skiriamos 5 (penkios) darbo dienos. Kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi būti pateiktas Licencijų įsigijimą patvirtinantis dokumentas.

  - Pirkėjas IT funkcijų užtikrinimui yra pasitelkęs UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" įmonę todėl dalimi ar visais atvejais dėl Paslaugų atlikimo turės būti bendradarbiaujama su šia šalimi.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitos už DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos palaikymo paslaugas išrašomos kas ketvirtį iš anksto ir apmokamos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo. DMS Alarm and Event SOAP Interface modulio programinės įrangos palaikymo paslaugos užsakomos pagal poreikį.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedai skirti įvertinti tiekėjo pasiūlymų techninius aspektus, jie papildo ir paaiškina Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra privalomi, kiek jie neprieštarauja Techninei specifikacijai. Techninė specifikacija ir jos priedai kartu vadinami Technine specifikacija, jei nėra nurodyta kitaip.

  - Priedas Nr. 1 Standartines programinės įrangos gamintojo priežiūros ir palaikymo sąlygos.

  - Visi priedai yra laikomi neatskiriama Techninės specifikacijos dalimi.