|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Perkamos prekės: 8 vienetai 2T330/0/60 tipo metalinių tarpinių atramų 2 vienetai 2K330/60-90/56 tipo metalinių inkarinių atramų 2 vienetai K60 tipo metalinės kampinės atramos 4 vienetai T1 tipo metalinių tarpinių atramų (toliau – Prekės). | Purchasable goods: 8 units of 2T330/0/60 type metal support tower 2 units of 2K330/60-90/56 type metal tension tower 2 units of K60 type metal tension tower 4 units T1 type metal support tower (hereinafter - Goods). |
| 1.2. | Prekių pristatymo adresai: | Goods delivery address: |
| 1.2.1. | Pristatymo adresas Lietuvos Respublikos teritorijoje bus nurodytas Sutarties vykdymo metu. Visas Prekių kiekis bus pristatomas vienu adresu. | The delivery address in the territory of the Republic of Lithuania will be indicated during the performance of the Contract. The total quantity of Goods will be delivered to one address. |
| 1.3. | Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui. Vykdant iškrovimo darbus Perkančiojo subjekto sandėliuose Tiekėjo atstovai turi turėti visus darbui su krovimo mechanizmais reikalingus leidimus ir pažymėjimus bei asmenines apsaugos priemones. Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti krovimo darbus vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių. Pažeidus šio punkto reikalavimus Perkantysis subjektas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Sutarties termino. | The delivery time of the Goods must be coordinated at least 2 working days before the planned delivery. The exact delivery time is specified with an accuracy of 2 hours. The Supplier must have all the necessary equipment for cargo unloading. When carrying out unloading work in the warehouses of the Contracting Entity, the Supplier's representatives must have all the necessary permits and certificates for work with loading mechanisms, as well as personal protective equipment. When coordinating the delivery time, the Contracting entity may require the names and surnames of the persons carrying out the loading work, telephone numbers, car license plates. In case of violation of the requirements of this point, the Contracting entity may not accept the Goods and/or not allow the Supplier to enter the warehouse territory, without extending the term of the Agreement. |
| 1.4. | Pristatytos metalinės konstrukcijos turi būti sunumeruotos pagal šios Techninės specifikacijos 1-4 prieduose nurodytą numeraciją. Atskiros detalės pažymimos ilgalaikiu aiškiai matomu žymeniu, nepažeidžiant pačių gaminių, nurodant elemento, atramos tipo ir sekcijos (jeigu tai yra nurodytą atitinkamame brėžinyje) numeriai. Pakuotės pažymimos graviruotomis plastikinėmis lentelėmis, kurios pritvirtintos plastikiniais dirželiais, ant lentelės nurodant atramos tipą, pakuotės numerį ir svorį. Negalima į vieną rietuvę supakuoti (surišti) skirtingų atramų ir sekcijų elementų. Supakuoti (surišti) elementai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų (tarpusavio trinties) transportavimo metu, stropų tvirtinimo vietos apsaugotos nuo galimų mechaninių pažeidimų Varžtai turi būti suskirstyti pagal tipus ir sudėti į atskiras medines arba plastikines dėžes su dangčiais. | Delivered metal structures must be numbered according to the numbering specified in appendices 1-4 of this Technical Specification. Individual parts are marked with engraved plastic plates attached to the part with plastic straps, indicating on the plate the numbers of the element, tower type and the section (if it is indicated in the relevant drawing). The packages are marked with engraved plastic plates, which are attached with plastic straps, indicating the type of support, the number of the package and the weight on the plate. It is not possible to pack (tie) elements of different towers and sections into one stack. The packed (tied) elements must be protected from possible damage (mutual friction) during transportation, the attachment points of the slings must be protected from possible mechanical damage. Fixing screws must be sorted by type and placed in separate wooden or plastic boxes with lids. |
| 1.5. | Prekės turi būti supakuotos ir paruoštos ilgalaikiam sandėliavimui. Prekės turi būti supakuotos su nuo atmosferos poveikio saugančiomis priemonėmis, jeigu jos yra numatytos gamintojo. | Goods must be packed and prepared for long-term storage. Goods must be packaged with weatherproofing measures, if provided by the manufacturer. |
| 1.6. | Prekės turi būti pagamintos pagal 5 priedo reikalavimus. Esant nesutapimų tarp šios Techninės specifikacijos prieduose nurodytų reikalavimų, vadovaujamasi 1-4 prieduose (projektuose, brėžiniuose) nurodytais reikalavimais. Prekės gali būti pagamintos ir pagal kitus lygiaverčius standartus nei nurodyti šios Techninės specifikacijos prieduose. Prekės turi būti pagamintos atsižvelgiant į prieduose pateiktų projektų (brėžinių) pastabas. | The Goods must be manufactured in accordance with the requirements of Annex 5. In case of discrepancies between the requirements specified in the appendices of this Technical Specification, the requirements specified in appendices 1-4 (projects, drawings) shall be followed. The Goods may be manufactured according to other equivalent standards than those indicated in the appendices of this Technical Specification. The goods must be manufactured in accordance with the notes of the projects (drawings) provided in the attachments. |
| 1.7. | Tiekėjas, esant Perkančiojo subjekto poreikiui, privalo užtikrinti 2 Perkančiojo subjekto atstovų dalyvavimą (be kelionės ir apgyvendinimo išlaidų) Prekių gamykliniuose bandymuose. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 4 savaites iki gamyklinių bandymų informuoti Perkantįjį subjektą apie bandymų datą ir vietą. Perkantysis subjektas priima sprendimą apie būtinumą dalyvauti gamykliniuose bandymuose ir praneša apie jį Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 savaites nuo informacijos apie bandymų datą ir vietą gavimo dienos. | The Supplier, in case of the Contracting Entity's need, must ensure the participation of 2 Contracting Entity's representatives (excluding travel and accommodation costs) in the factory testing of the Goods. The Supplier must inform the Contracting Entity of the date and place of the test no later than 4 weeks before the factory test. The Contracting Entity shall make a decision on the necessity to participate in the factory tests and notify the Supplier thereof no later than within 3 weeks from the date of receipt of the information on the date and place of the tests. |
| 1.8. | Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiami dokumentai: - Pakavimo lapai. | Along with the delivered Goods, the documents shall be delivered: - Packing lists. |
| 1.9 | Tiekėjas ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekių pristatymo Perkančiojo subjekto atstovui pateikia prekių pakavimo informaciją, kurioje turi būti nurodyta: pakuočių skaičius, matmenys, svoris, krovimo instrukcijos bei reikalavimai sandėliavimo sąlygoms. | The Supplier, no later than 10 calendar days prior to the delivery of the goods, shall provide the Contracting Entity's representative with information about the packaging of the goods, which must include: the number of packages, dimensions, weight, loading instructions, and requirements for storage conditions. |
| 1.10 | Iki Prekių pristatymo Tiekėjas turi pateikti kiekvienos atramos elementų žiniaraščius, gamintojo parengtą Eksploatacinių savybių deklaraciją, parengtą pagal 2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-901 patvirtintą Statybos techninį reglamentą „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, bei dokumentus nurodytus 5 priede. | Before delivering the Goods, the Seller must submit the lists of elements of each support, the Declaration of Performance prepared by the manufacturer, prepared in accordance with the 2015 December 10 By order of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania no. D1-901 approved Construction Technical Regulation "Assessment, inspection and declaration of constancy of performance of construction products that do not have harmonized technical specifications. designation of testing laboratories and certification bodies. national technical assessments and designation and publication of technical assessment bodies", and the documents specified in Annex 5. |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1. | 2T330/0/60 tipo metalinės tarpinės atramos projektas | Project of 2T330/0/60 type metal support tower |
| 2. | 2K330/60-90/56 tipo metalinės inkarinės atramos projektas | Project of 2K330/60-90/56 type metal tension tower |
| 3. | K60 tipo metalinės inkarinės atramos projektas | Project of K60 type metal tension tower |
| 4. | T1 tipo metalinės tarpinės atramos projektas | Project of T1 type metal support tower |
| 5. | Techniniai reikalavimai plieninių konstrukcijų dengimui cinku karštuoju būdu | Technical requirements for hot dip galvanized coatings on fabricated steel articles |
| 6. | Kiekių žiniaraščiai | Inventory Lists |