## Lapas1
Eil Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | Vnt. Kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Siurblio Flygt DXGM25-11 1,1kW 220V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
2 | Siurblio Flygt 3045.181 1,2kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
3 | Siurblio Flygt M3068 1,7kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
4 | Siurblio Flygt MP3069.170 HT 1,7kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
5 | Siurblio Flygt 3068 2.4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
6 | Siurblio Flygt N3069.160 1,7kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
7 | Siurblio Flygt 3085 2,0kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
8 | Siurblio Flygt N3085.183 2,4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
9 | Siurblio Flygt M3090 4,3kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
10 | Siurblio Flygt N3102.181 4,2kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
11 | Siurblio Flygt N3102.170 4,4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
12 | Siurblio Flygt 3127.160 5,9kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
13 | Siurblio Flygt 3127.181 7,4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
14 | Siurblio Flygt 3152.181 13,5kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
15 | Siurblio Flygt 3152.181 15kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
16 | Siurblio Flygt N3171.181 18,5kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
17 | Siurblio Flygt N3171.181 22,0 kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
18 | Siurblio Grundfos SEG 40.12.E.2.50 2,0kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
19 | Siurblio GRUNDFOS SEV40.31.2.50B 3,1kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
20 | Siurblio Grundfos SEV65.65.40. 2,0kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
21 | Siurblio Grundfos SEV65.65.40. 4,0kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
22 | Siurblio Grundfos SEV 80.80.60 7,0kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
23 | Siurblio Grundfos SEV 80.80.92.2 9,2kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
24 | Siurblio Grundfos SEV 80.80.110.2 11,0kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
25 | Siurblio GRUNDFOS SLV100.100.40.4 4,0kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
26 | Siurblio GRUNDFOS SL159.65.40.2 4,0kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
27 | Siurblio Wilo STS 40-8A 0.9 kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
28 | Siurblio Wilo STS 40/5A-250 1,5kW 220V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
29 | Siurblio EMU FA03M+TR-2/116 2,2kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
30 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, UAK 75/4 C2/3 remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
31 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, UAK 15/4 CW1 remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
32 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, 10/2A1/4 1,3kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
33 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, 25/2 BW 3,2kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
34 | Siurblio PENTAX CAMT200 2,0kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
35 | Siurblio Pentax 25/2 BW 3,3kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
36 | Siurblio Robot RW4020B 13,0kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
37 | Siurblio Fagiolati G271T 2,4kW 400 V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
38 | Siurblio PENTAIR 55/4 - 5,60kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
39 | Siurblio PENTAIR 25/2 BW1/0 2,4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma:
40 | Siurblio PENTAIR UAK 10/2 A1 0,8 kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma:
41 | Siurblio Pentax DG 100G 1,35 kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma:
42 | Siurblio Flygt NP 3085.060 2,4 kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma:
43 | Siurblio Flygt 3057.181 1,7 kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma:
44 | Siurblio Flygt 3127.060 7,4 kW remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
Bendra suma: