# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„MATAVIMO PRIETAISŲ PATIKRA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Pirkėjas matavimo priemones paruošia aptarnavimui, patikrai.

    - Pirkėjas matavimo priemones pristato Paslaugų teikimo adresu Klaipėdos mieste. Jei paslaugų teikimo vieta bus ne Klaipėdos mieste – matavimo priemonių pristatymu ir grąžinimu visa apimtimi rūpinasi Tiekėjas ir visas su tuo susijusias išlaidas privalo įsitraukti į pasiūlymo kainą.

    - Perdavimo / priėmimo adresas derinamas prieš paslaugos atlikimą su AB „Klaipėdos vanduo“ metrologu.

    - Jei patikros metu perduota įranga turi būti transportuojama, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už metrologinės įrangos saugumą transportavimo metu. Jei kyla įtarimas, kad matavimo priemonės paruoštos transportavimui netinkamai, Tiekėjas pats pasirūpina tinkamu paruošimu, bei įsipareigoja atlyginti nuostolius, jeigu transportavimo metu įrenginiai pažeidžiami arba sugadinami.

    - Atliekant matavimo priemonių patikrą, toms matavimo priemonėms, kurių fiziškai negalima išsiųsti į patikrą (pvz. Paršalio latakas), arba patikrą galima atlikti tik darbo vietoje tiekėjas turi atvykti į AB“ Klaipėdos vanduo“ objektus, papildomai už metrologo atvykimą į/iš patikros vietos nebus apmokama, tai turi būti įskaičiuota į paslaugos įkainį.

    - Paslaugos atliekamos ne ilgiau kaip 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Patikrintoms matavimo priemonėms išduodami nustatytos formos patikros sertifikatai ir patikros lipdukai.

    - Paimant matavimo priemones pirkėjas paruošia įrangos priėmimo-perdavimo aktą, atlikus paslaugas tiekėjas pateikia įrangos priėmimo perdavimo aktą, abiem atvejais priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi Pirkėjo ir Tiekėjo atstovo parašais.

    - Nesilaikant nustatytos prekių-priėmimo perdavimo tvarkos, matavimo priemonių patikros terminų, sugadinus matavimo priemones iki perdavimo Pirkėjui, bus taikomos sutartyje numatytos nuobaudos.

- ATLIEKAMAS ŽALIASIS PIRKIMAS

    - Žalieji reikalavimai paslaugoms: Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

— Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos

—  Teršalų analizės, dujų ir skysčių filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai

—   Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos.

    - Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai – nereikalaujami.