TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomuose objektuose (katilinės, elektrinės ir kt.;toliau − Objektai) vandens minkštinimo įrenginiams reikalinga biri druska  (BVPŽ kodas − 14400000-5; toliau – Prekės arba Prekė). Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis (pagal druskos švarumą):

    - 1 pirkimo dalis „Biri druska su didesniu priemaišų kiekiu“.

    - 2 pirkimo dalis „Biri druska su mažesniu priemaišų kiekiu“.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkančiojo subjekto Objektų vandens minkštinimo įrenginių eksploatavimui užtikrinti.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS

1 pirkimo dalis

Biri druska su didesniu priemaišų kiekiu

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/ IR NORIMAS REZULTATAS:

    - prekės -  grynas natrio chloridas (sudėtyje ne mažiau 98,0 proc. natrio chlorido);

    - prekė yra biraus pavidalo;

    - prekės turi būti supakuotos didmaišiuose, sveriančiuose ne daugiau kaip toną, kurios išmatavimai 1000x1000x1000 mm;

    - netirpstančių dalelių kiekis – ne daugiau 0,25 %;

    - drėgmės kiekis – ne daugiau 2,0 %;

    - prekės pakuotė turi būti perdirbama (paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PET  – polietilentereftalatas);

    - prekės turi būti nepažeistose pakuotėse, t.y. Prekių saugojimui ir gabenimui tinkamoje pakuotėje.

2 pirkimo dalis

Biri druska su mažesniu priemaišų kiekiu

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/ IR NORIMAS REZULTATAS:

    - prekės -  grynas natrio chloridas (sudėtyje ne mažiau 99,5 proc. natrio chlorido);

    - prekė yra biraus pavidalo;

    - medžiagų, netirpstančių vandenyje masės dalis - ne daugiau kaip 0,04 %;

    - drėgmės kiekis – ne daugiau 2,0 %

    - prekės turi būti supakuotos didmaišiuose, sveriančiuose ne daugiau kaip toną, kurios išmatavimai 1000x1000x1000 mm;

    - prekės pakuotė turi būti perdirbama (paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PET  – polietilentereftalatas);

    - prekės turi būti nepažeistose pakuotėse, t.y. Prekių saugojimui ir gabenimui tinkamoje pakuotėje.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - Prekių saugos duomenų lapas;

    - informacija apie Prekės pakuotės sudėtį arba žymėjimas dėl perdirbimo ant pakuotės;

    - Prekių atitikties deklaracija ar kokybės pažymėjimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

  - Planuojamas Prekių poreikis vieneriems metams:

    - 1 pirkimo daliai apie 185 t. Prekių kiekis yra preliminarus, todėl Perkantysis subjektas turi teisę pirkti Prekes pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios sutarties kainos.

    - 2 pirkimo daliai apie 90 t. Prekių kiekis yra preliminarus, todėl Perkantysis subjektas turi teisę pirkti Prekes pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios sutarties kainos.

  - Minimalus užsakomas kiekis:

    - 1 pirkimo daliai – 6 t.

    - 2 pirkimo daliai – 6 t.

  - Prekės iškrovimas:

    - 1 pirkimo dalies Prekės Objektuose bus vykdomas išpilant prekę iš pakuotės tiesiai į nurodytas vietas (druskos ruošimo bunkerius), o likęs kiekis iš transporto iškeliamas ir paliekamas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į vietą įsivertinti iškrovimo galimybes, nes gali reikėti transporto priemonės su manipuliatoriumi tam, kad maišai būtų iškrauti tiesiai į ruošimo bunkerius.

    - 2 pirkimo dalies Prekės Objektuose bus vykdomas iš transporto priemonės iškeliant ir paliekant Prekes Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekės turi galioti ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Prekių pristatymo dienos.

- Prekių pristatymo terminaI ir VIETA

  - Tiekėjas pristato ir iškrauna Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis:

    - Petrašiūnų elektrinė adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas;

    - „Inkaro“ katilinė adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas.

  - Prekės pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos.