Suinteresuotiems tiekėjams

Dėl pirkimo sąlygų pAAIŠKINIMO

UAB „Grinda“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo mažos vertės pirkimo Nr. 2916. Pastato griovimo darbai, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas, Pirkimo ID Nr. 3476538), suinteresuoto tiekėjo paklausimą, kuriame prašoma paaiškinti Pirkimo sąlygas.

UAB „Grinda“ išnagrinėjusi tiekėjo paklausimą, paaiškina Pirkimo sąlygas:

| Eil.Nr. | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalinga ardyti (saugant tam tikras medžiagas, dalis) ar galima tiesiog griauti (pavyzdžiui, su tam tikra technika)? | Rangovas neprivalo saugoti ardomų statinio medžiagų, nebent tokia prievolė yra tiesiogiai numatyta projekte. Pažymime, kad Rangovas privalo vykdyti visus darbus griežtai vadovaudamasis: Mokslo paskirties pastato, esančio Vokiečių g. 13A, Vilniuje, griovimo projektu Nr. SS2024-01-GP (toliau – Projektas); Statinio griovimo leidimu Nr. LGS-01-210414-00005. Išsamūs griovimo darbų vykdymo reikalavimai pateikti Projekto 15 skyriuje „Statinių ardymo darbai“. Minėtame skyriuje taip pat nustatyti šie reikalavimai, susiję su kultūros paveldo apsauga: “...pastato ardymo darbai iki žemės paviršiaus (antžeminėje dalyje) vykdomi mechanizuotu būdu, žemės judinimo darbus privaloma vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant ir prižiūrint archeologui. Statinių ardymo darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų išsaugomi ir nebūtų pažeistos Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanos (unikalus vertybės kodas kultūros vertybių registre 41887, statusas – Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu), pirties su ritualiniais baseinais (mikvomis) liekanos. Išardžius pastatą, atidengtos Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanos ir Mikvės pastato liekanos uždengiamos laikina konstrukcija, kad apsaugoti saugomas dalis nuo kritulių poveikio. Vykdant statinių ardymo darbus turi būti nepažeistos ir išsaugotos architektūrinės – archeologinės liekanos (įskaitant ir statinių ardymo darbų metu atrastas) ir kitu pamatų liekanų elementai. Negalima šalinti nevertingųjų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar elementų konstrukcijos stabilumą. Visi darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis. Statinių ardymo darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų ilgalaikiam egzistavimui. Netyrinėtos vietos turi būti patikslintos tyrimais; atlikus tyrimus, KPD VS pateikti tyrimų ataskaitos skaitmeninę versiją. Žemės judinimo darbų vietoje būtini archeologiniai tyrimai. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas.” 15 skyriuje bei Projekte pateiktuose Specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose numatyta, kad: “...Griovimo darbai iki žemės paviršiaus (antžeminėje dalyje) vykdomi mechanizuotu būdu, žemės judinimo darbai privaloma vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant ir prižiūrint archeologui. Griovimo darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų išsaugomi ir nebūtų pažeistos Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanos (unikalus vertybės kodas kultūros vertybių registre 41887, statusas - Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu), pirties su ritualiniais baseinais (mikvomis) liekanos”. Pažymėtina, kad perkami tik statinio antžeminės dalies griovimo darbai, kaip numatyta TS punkte Nr. 4. |

Pažymėtina, kad bet kuris UAB „Grinda“ atliktas paaiškinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

Prašome vadovautis teikiant pasiūlymus.