NEMUNO G., RADŽIŪNŲ K., ALYTAUS SEN., ALYTAUS R. SAV. APŠVIETIMO TINKLŲ STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Nemuno g., Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. apšvietimo tinklų statybos projektas (toliau – Paslaugos).

  - Reikalavimai objektui:

    - Nemuno g., Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. – apie 870 m (pridedama schema), vidutinis atstumas tarp atramų apie 40 m, atramos su gembėmis.

    - Statybos projektas atliekamas ant suderintos topografinės nuotraukos.

  - Tiekėjas privalo:

    - Suprojektuoti 0,4 kV kabelio liniją su gatvės apšvietimo LED šviestuvais ant metalinių cinkuotų atramų su gembėmis;

    - Gatvės apšvietimo tinklų statybos projektą parengti remiantis  LR galiojančiais teisės aktais, standartais, normatyvais.

    - Pateikti statybos skaičiuojamąją kaina.

    - Pateiktu darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiai.

    - Parinkti apšviestumo skaisčio normą ir parengti apšvietimo skaičiavimo ataskaitą.

    - Suderinti sprendinius su visais suinteresuotais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu.

    - Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus (užpildyti paraiškas, gauti prijungimo sąlygas, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, trečiųjų asmenų sutikimus (jeigu projekto rengimo metu išaiškėja poreikis) gatvės apšvietimo tinklų statybos projekto parengimui.

    - Darbų kainos apimtyje turi nusimatyti: topo nuotraukos parengimą, visų reikalingų sąlygų gavimą, projektinės dokumentacijos parengimą ir derinimą.

    - Savo sąskaita atlikti geologinius tyrinėjimus (jeigu reikalinga).

    - Spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu.

    - Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai atlikti gatvės apšvietimo statybos projekto korektūrą, jei vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių turi būti tikslinami projekto sprendiniai.

    - Pateikti kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti *.DWG bei *.PDF formatais.

  - Paslaugų teikimo terminas: 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.1. papunktį.

- PRIDEDAMA

4.1. vietovės schema: