LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBA
ANTISEPTIKŲ IR DEZINFEKUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ (DEZINFEKANTŲ) PIRKIMAS
(PIRKIMO ID. 3476116)

Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama Antiseptikų ir dezinfekuojančių medžiagų (dezinfekantų) pirkimą (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjų prašymus/pastabas dėl techninės specifikacijos, juos išnagrinėjo ir  teikia atsakymus:

1. Prašymas (tekstas neredaguotas).
„Prašome 3 ir 4 pirkimo dalyse leisti pateikti alternatyvių servetėlių dydžių pasiūlymus. Esama techninė specifikacija pritaikyta tik vienam tiekėjui (gamintojui) arba labai siauram jų ratui. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“.

1. Atsakymas.
Perkančioji organizacija  patikslina Antiseptikų ir dezinfekuojančių medžiagų (dezinfekantų) techninės specifikacijos reikalavimus:
1) 3  pirkimo objekto dalis (Alkoholinės servetėlės medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai) –  reikalavimą Nr. 4 iš „Ne mažesnės kaip 20 x 20 cm.“ į „Ne mažesnės kaip 14x20 cm“;
2) 4 pirkimo objekto dalis (Bealkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai) – reikalavimą Nr. 3 iš „Ne mažesnės kaip 20 x 20 cm.“ į „Ne mažesnės kaip 14x20“.

2. Prašymas 
	
	Prašymas/pastabos (tekstas neredaguotas).

	Atsakymas

	1 pirkimo objekto dalis 1.2. Sieniniai rankų higienos priemonių dozatoriai-laikikliai tiekiant nemokamai 
	400 vnt.
„Laikikliai daugkartinio naudojimo, tačiau vienam laikikliui numatyta tik 1,5l muilo. Pagal muilo poreikį (600l) turėtų būti mažesnis reikalingų laikiklių kiekis (ne daugiau 100vnt). Pagrįskite, prašau, tokį nemokamų laikiklių kiekį. „
	
Patiksliname ir preliminarų kiekį 24 mėn. iš „400 vnt.“ keičiame į „150 vnt.“;


	3 pirkimo objekto dalis
3.1. Alkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai

	47000 serv.
„Nurodykite, prašau, koks paviršiaus plotas ( m²)turėtų būti dezinfekuojamas viena servetėle. Vien tik dydis nėra tikslus matas, servetėlės tankis yra kitas svarbus matas. Kuo plonesnė servetėlė, tuo ji mažiau absorbavusi dez. skysčio, tuo mažesnis paviršius bus dezinfekuotas.„
	Perkančioji organizacija paviršiaus plotui reikalavimo nekelia

	4 pirkimo objekto dalis

4.1. Bealkoholinės servetėlės greitai medicinos prietaisų, paviršių ir aplinkos daiktų dezinfekcijai

	29000 serv.
„Nurodykite, prašau, koks paviršiaus plotas ( m²)turėtų būti dezinfekuojamas viena servetėle.“
	
Perkančioji organizacija paviršiaus plotui reikalavimo nekelia

	
	
„Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.- pagrįskite, prašau, kodėl pakuotės, kuriose yra mažiau servetėlių, yra netinkamos? Kuo mažesnė pakuotė, tuo jos labiau apsaugotos nuo išdžiūvimo dėl dažno dangtelio datymo.“  
	Patiksliname techninės specifikacijos reikalavimą Nr. 8 iš „Išpakavimas: dėžutėse-dozatoriuose/pakeliuose. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Dėžutės su sandariais dangteliais, servetėlės ištraukiamos po vieną“ keičiame į „Išpakavimas: dėžutėse-dozatoriuose/pakeliuose. Vienoje pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. Dėžutės su sandariais dangteliais, servetėlės ištraukiamos po vieną“;

	
	„Biocidiniai produktai skirti tik aplinkos paviršių dezinfekcijai. Nurodykite, prašau, kokius jautrius aplinkos paviršius norima dezinfekuoti bealkoholinėmis servetėlėmis. Priemonės be alkoholio skirtos išimtinai tik medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai, todėl reikalavimas pateikti autorizacijos liudijimą yra nelogiškas ir perteklinis.“ 
	Techninėje specifikacijoje nurodome, kad bealkoholinės servetėlės turi būti tinkamos ne tik medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai, bet ir medicininio inventoriaus bei įvairių paviršių  greitam valymui ir dezinfekcijai.  Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 47-1:2020 „ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS: INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI“ XX skyrius 126 p. „Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių dezinfekcijai turi būti naudojami Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai“ 
šios servetėlės yra priskiriamos prie biocidinių produktų, todėl produkto biocido autorizacijos liudijimą tiekėjas turės pateikti pasirašius sutartį (techninės specifikacijos reikalavimas Nr. 12).




Perkančioji organizacija pateikia patikslintą specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedą „Pasiūlymo forma“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą „Antiseptikų ir dezinfekuojančių medžiagų (dezinfekantų) techninė specifikacija“ (2025-07-07 redakcija). Teikiant pasiūlymą, prašome pildyti 2025-07-07 redakcijos 1 priedą „Pasiūlymo forma“. Užpildžius pasiūlymo formą ne pagal 2025-07-07 redakciją, pasiūlymas bus atmestas.
Vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 papunkčiu, perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. liepos mėn. 14 d. 10:00 val.
