PRIEDAS NR. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS

PASIŪLYMAS DĖL 10 IR 0,4 KV SKIRSTYKLŲ AUTOMATŲ NEPRIKLAUSOMŲ ATKABIKLIŲ REMONTO, DERINIMO, BANDYMO PASLAUGOS PIRKIMO

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

3. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) OBJEKTAI PIRMIEMS METAMS |  |  |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.5 (Popieriaus g. 15, Kaunas) 10 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 1. | SP1447 narvelio Nr.101 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 2. | SP1447 narvelio Nr.103 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 3. | SP1447 narvelio Nr.201 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 4. | SP1447 narvelio Nr.203 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.13 (Technikos g. 13, Kaunas) 10 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 5. | SP506 narvelio Nr.101 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 6. | SP506 narvelio Nr.102 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 7. | SP506 narvelio Nr.201 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 8. | SP506 narvelio Nr.202 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.4 (R. Kalantos g. 20, Kaunas) 10 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 9. | SP144 narvelio Nr.101 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 10. | SP144 narvelio Nr.102 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 11. | SP144 narvelio Nr.201 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| 12. | SP144 narvelio Nr.202 RAA (EATON Xiria TT 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.4 (R. Kalantos g. 20, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 13. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ARV1636 1600 A) | 1 |  |  |
| 14. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ARV1636 1600 A) | 1 |  |  |
| 15. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ARV1636 1600 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.3 (H. ir A. Minkovskių g. 33, Kaunas) 10 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 16. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A) | 1 |  |  |
| 17. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A) | 1 |  |  |
| 18. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A) | 1 |  |  |
| Vandens gerinimo stotis (Chemijos g. 21, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 19. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens WLI630 630 A) | 1 |  |  |
| 20. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens WLI630 630 A) | 1 |  |  |
| 21. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens WLI630 630 A) | 1 |  |  |
| Vilijampolės vandens siurblinė (Apuolės g. 7, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 22. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 1250 A) | 1 |  |  |
| 23. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 1250 A) | 1 |  |  |
| 24. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199A, Kaunas) |  |  |  |  |
| 25. | MT-1446 10 kV sekcijinis RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 26. | MT-1446 10 kV (K2) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 27. | MT-1446 10 kV (K7) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 28. | MT-1446 10 kV (K4) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 29. | L-MKT-1447-2 įvado RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 30. | L-MKT-1447-1 įvado RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 31. | L-SP144 RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 32. | L-Marvelė TP-102 RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 33. | L-Marvelė TP RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 34. | MT-1209 (K04) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 35. | MT-1209 (K03) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| 36. | MT-1209 (K01) RAA (AVERA MiCOM P130C) | 1 |  |  |
| Kaina be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21℅ |  |  |  |  |
| Kaina su PVM |  |  |  |  |
| (B) OBJEKTAI ANTRIEMS METAMS |  |  |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.5 (Popieriaus g. 14a, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 37. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB SACE S6 800 A) | 1 |  |  |
| 38. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB SACE S6 800 A) | 1 |  |  |
| 39. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB SACE S6 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų siurblinė Nr.3 (H. ir A. Minkovskių g. 33, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 40. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB SACE S7 1250 A) | 1 |  |  |
| 41. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB SACE S7 1250 A) | 1 |  |  |
| 42. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB SACE S7 1250 A) | 1 |  |  |
| Eigulių vandens siurblinė (Jonavos g. 53, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 43. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 2000 A) | 1 |  |  |
| 44. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 2000 A) | 1 |  |  |
| 45. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 1250 A) | 1 |  |  |
| Kleboniškio vandens siurblinė (Kleboniškio g. 1, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 46. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Masterpact MTZ1 10H1 1000 A) | 1 |  |  |
| 47. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Masterpact MTZ1 10H1 1000 A) | 1 |  |  |
| 48. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Masterpact MTZ1 10H1 1000 A) | 1 |  |  |
| Žaliakalnio vandens siurblinė (Aukštaičių g. 43, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 49. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB T5N 400 A) | 1 |  |  |
| 50. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB T5N 400 A) | 1 |  |  |
| 51. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB T5N 400 A) | 1 |  |  |
| Aleksoto vandens siurblinė (Dariaus ir Girėno g. 42, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 52. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| 53. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| 54. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| Domeikavos vandens siurblinė (Neries g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen.) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 55. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WLI 630 N) | 1 |  |  |
| 56. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WLI 630 N) | 1 |  |  |
| 57. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WLI 630 N) | 1 |  |  |
| Marvelės vandens siurblinė (Marvelės g. 199, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 58. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| 59. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 630 A) | 1 |  |  |
| 60. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 250 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199, Kaunas) TP-1445 10 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 61. | Narvelis M1.1 – A įvadas iš Marvelės TP (automatinis jungtuvas Merlin Gerin JM HN64S41 630 A) | 1 |  |  |
| 62. | Narvelis M1.3 – A įvadas skirstyklai L1 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 63. | Narvelis M1.4 – A įvadas skirstyklai L2 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 64. | Narvelis M1.5 – A įvadas skirstyklai L3 (jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 65. | Narvelis M1.6 – A įvadas skirstyklai L5 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 66. | Narvelis M1.7 – A įvadas skirstyklai L4 (jungtuvas Merlin Gerin QMC 200 A) | 1 |  |  |
| 67. | Narvelis M1.8 – sekcijinis jungtuvas (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 68. | Narvelis M1.10 – B įvadas skirstyklai L3 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 69. | Narvelis M1.11 – B įvadas skirstyklai L4 (jungtuvas Merlin Gerin QMC 200 A) | 1 |  |  |
| 70. | Narvelis M1.12 – B įvadas skirstyklai L2 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 71. | Narvelis M1.13 – B įvadas skirstyklai L1 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A) | 1 |  |  |
| 72. | Narvelis M1.15 – B įvadas iš Marvelės TP (automatinis jungtuvas Merlin Gerin JM HN64S41 630 A) | 1 |  |  |
| Kaina be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21℅ |  |  |  |  |
| Kaina su PVM |  |  |  |  |
| (C) OBJEKTAI TRETIEMS METAMS |  |  |  |  |
| Petrašiūnų vandenvietė (R. Kalantos g. 122, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 73. | Petrašiūnų TP-500 (automatiniai jungikliai SA-1, ABB ALB3200 2300 A) | 1 |  |  |
| 74. | Petrašiūnų TP-500-I (automatiniai jungikliai Siemens WLI1000N 1000 A) | 1 |  |  |
| 75. | Petrašiūnų TP-500-II (automatiniai jungikliai MS31W10 1000 A) | 1 |  |  |
| 76. | Petrašiūnų TP-900 (automatiniai jungikliai Siemens WLI1000N 1000 A) | 1 |  |  |
| 77. | Petrašiūnų TP-900-I (automatiniai jungikliai ABB Sace Emax X1 1000 A) | 1 |  |  |
| Pramonės vandens siurblinė (Chemijos g. 21, Kaunas) 0,4 kV skirstykla |  |  |  |  |
| 78. | Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 3200 A) | 1 |  |  |
| 79. | Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 3200 A) | 1 |  |  |
| 80. | Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 2000 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199, Kaunas) 0,4 kV skirstykla L1 |  |  |  |  |
| 81. | Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| 82. | Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| 83. | Sekcijinis automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199, Kaunas) 0,4 kV skirstykla L2 |  |  |  |  |
| 84. | Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| 85. | Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| 86. | Sekcijinis automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1 1600 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199A) 0,4 kV skirstykla L2A1 |  |  |  |  |
| 87. | Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (MT400/630 630 A) | 1 |  |  |
| 88. | Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (MT400/630 630 A) | 1 |  |  |
| 89. | Sekcijinis automatinis jungiklis (MT400/630 630 A) | 1 |  |  |
| Nuotekų valykla (Marvelės g. 199A) 0,4 kV skirstykla L2A2 |  |  |  |  |
| 90. | Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (MT250 250 A) | 1 |  |  |
| 91. | Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (MT250 250 A) | 1 |  |  |
| 92. | Sekcijinis automatinis jungiklis (MT250 250 A) | 1 |  |  |
| Kaina be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21℅ |  |  |  |  |
| Kaina su PVM |  |  |  |  |
| Bendra (A+B+C) kaina be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21℅ |  |  |  |  |
| Bendra (A+B+C) kaina su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje;

8. Visos siūlomos medžiagos ir įrengimai atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame raštiškai suderinti medžiagas ir įrengimus su UAB „Kauno vandenys“ iki darbų pradžios. Medžiagų raštiškam suderinimui įsipareigojame pateikti siūlomų medžiagų ir įrengimų galiojančių eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatų kopijas, eksploatacinių savybių deklaracijas (pagal STR 1.01.04:2015), instrukcijas ir kitą privalomąją dokumentaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)