3140387 Panardinami ir sauso pastatymo nuotekų siurbliai

Atsakymai į klausimus

2025-07-07

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-06-27 13:58 CVP IS pranešimu ID 258783: 1. Kad galėtume tinkamai įsivertinti kainą ir pateikti konkurencingą pasiūlymą, prašome pateikti: - Siurblinės, kurioje montuojamas siurblys, schemą su esamos įrangos išdėstymu ir pamatais. - Siurblinės technologinę vamzdyno schemą ir elektros automatikos dalies schemą. - Siurblinės vamzdyno aksonometrines schemas. 2. Prašome nurodyti jungiamojo technologinio vamzdyno plieno markę. 3. Prašome patikslinti, ar vamzdynas izoliuojamas ir kokie reikalavimai izoliacijai. | 1. Priedėlyje Nr. 3 pateikiame siurblinės Nr. 5 schemas. Siurblinės elektros automatikos dalies schema, vadovaujantis fizinės ir kibernetinės saugos reikalavimų nuostatomis, taikomomis perkančiajam subjektui, nebus pateikiama. Vadovaujantis 2 priedėlio 2 lentelėje nurodytu darbų aprašu, tai nėra šio pirkimo objektas. 2. Vamzdytas montuotas 1998 m. Plienas dažytas epoksidiniais dažais. Tiksli markė nežinoma. 3. Vamzdynas neizoliuojamas. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-02 10:52 CVP IS pranešimu ID 263599: Ar su pasiūlymu tiekėjas gali pateikti techninę dokumentaciją originalia anglų kalba kaip yra įprasta panašiuose pirkimuose? O su prekėmis tiekėjas pateiks prašomos dokumentacijos vertimą lietuvių kalba. | Taip, gali. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 3 Nuotekų siurblinės Nr. 5 technologinės schemos, 4 lapai