
Sutarties priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-13830/25) Nuotekų valymo įrenginių priežiūra prie valstybinių kelių

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas – Paslaugos.
0. GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.
0. i.VAZ – Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių važtaraščių posistemis.
0. Galutinis atliekų tvarkytojas – atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1-R11 ir D1-D7, D10-D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, kaip tai numatyta LR atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede. 
0. SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.
2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS 
2.1. Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-13830/25) Nuotekų valymo įrenginių priežiūra prie valstybinių kelių.
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis:
2.2.1. [bookmark: _Hlk100732958]Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Šiaurės regione. Maksimali sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.
2.2.2. Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Vakarų regione. Maksimali sutarties vertė – 30 000,00 Eur be PVM.
2.2.3. Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Rytų regione. Maksimali sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.
2.2.4. Nuotekų valymo įrenginių prie valstybinių kelių priežiūros paslaugos Pietų regione. Maksimali sutarties vertė – 30 000,00 Eur be PVM.
2.3. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Užsakovo poreikį. Pirkimo objekto kiekis yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir/ar finansinių galimybių, t. y. būti didesnis ar mažesnis nei nurodytas. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, o esant būtinumui pasilieka teisę nupirkti didesnį Paslaugų kiekį nei nurodytas preliminarus.
2.4. Preliminarios apimtys per 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpį:

1 pirkimo dalis. Šiaurės regionas.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis 

	1. 
	Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių
atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*)
tvarkymas
	t
	90

	2.
	15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas
	t
	0,5

	3.
	Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas
	Val.
	15

	4.
	Valymo įrenginių filtrų keitimas
	Val.
	35



2 pirkimo dalis. Vakarų regionas.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis 

	1. 
	Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių
atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*)
tvarkymas
	t
	150

	2.
	15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas
	t
	0,5

	3.
	Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas
	Val.
	15

	4.
	Valymo įrenginių filtrų keitimas
	Val.
	35



3 pirkimo dalis. Rytų regionas.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis 

	1. 
	Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių
atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*)
tvarkymas
	t
	200

	2.
	15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas
	t
	0,5

	3.
	Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas
	Val.
	15

	4.
	Valymo įrenginių filtrų keitimas
	Val.
	35



4 pirkimo dalis. Pietų regionas.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis

	1. 
	Nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių
atliekų (13 05 07*, 13 05 08*, 13 05 02*)
tvarkymas
	t
	140

	2.
	15 02 02* Absorbentų, filtrų medžiagų (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluosčių, apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų tvarkymas
	t
	0,5

	3.
	Valymo įrenginių filtrų remontas, taisymas
	Val.
	15

	4.
	Valymo įrenginių filtrų keitimas
	Val.
	35



2.5. Užsakovas turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas, pirkimo dokumentuose nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas, neviršijant daugiau nei 10 proc. nuo Sutarties kainos. Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomoms paslaugoms taikomi tokie įkainiai, kokie užsakymo pateikimo dieną galioja laimėjusio Tiekėjo kainoraštyje su Tiekėjo nuolaida papildomoms paslaugoms, jei tokia taikoma.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas
3.1. Pirkimo objektas apima šias paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūros paslaugas: naftos produktais užteršto vandens išsiurbimas, išvežimas, susidariusio dumblo išsiurbimas, išvežimas, filtrų valymas, taisymas, keitimas, utilizavimas, talpų praplovimas vakuuminiu automobiliu ir kitos su naftos gaudyklių priežiūros veikla tiesiogiai susijusios paslaugos. Atvykimas, Paslaugos Užsakovo nurodytoje vietoje ir atliekų išvežimas į tvarkymo
vietą turi būti įskaičiuoti į nuotekų valymo įrenginiuose susidariusių atliekų tvarkymo įkainį.
3.2. Filtrų keitimo atveju filtrus perka ir pakeičia naujais Tiekėjas.
3.3. Pirminis nuotekų valymo įrenginių lokacijų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1. Sąrašas gali būti papildomas pagal realų Užsakovo poreikį. 
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
4.1. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10  darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.  
4.2. Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).
4.3. Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Visais atvejais Paslaugos teikiamos (ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4.4. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos.
4.5. Esant poreikiui, Užsakovas sudarys trišales atliekų tvarkymo Sutartis su Galutiniu atliekų tvarkytoju, kuris nurodomas Tiekėjo pirkimo dokumentuose. 
4.6. [bookmark: _Hlk100656704]Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, LR Atliekų tvarkymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą bei Paslaugų teikimą. Tiekėjas privalo atsižvelgti į teisės aktų galimus pasikeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu ir Paslaugas teikti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
4.7. [bookmark: _Hlk100656734]Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu, jo darbuotojai bei įranga ir transportas esantys kelio juostoje ir/ar kelio apsaugos zonoje, nepažeistų LR kelių įstatymo, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Kelių priežiūros tvarkos aprašo ir kitų darbų atlikimą Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių keliuose reglamentuojančių teisės aktų.  
4.8. Paslaugos teikiamos tik su Užsakovu suderintu laiku, informuojant Užsakovą apie planuojamą atvykimą ne vėliau nei 2 d. d. iki Paslaugų teikimo.
4.9. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui būtiną ir kokybišką darbo įrangą ir priemones, kurios turi būti saugios, tinkamai sertifikuotos, atitikti joms taikomus reikalavimus. Tiekėjas užtikrina pakankamą darbo įrangos ir priemonių kiekį Paslaugai atlikti kokybiškai ir laiku.
4.10. Tiekėjas arba Galutinis atliekų tvarkytojas turi per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo užregistruoti Sutartį GPAIS, nurodant Užsakovo Sutarties registracijos numerį. 
4.11. Užsakovui pateikus Paslaugų užsakymą, užsakymo vykdymo dieną Tiekėjas privalo i. VAZ  sistemoje išrašyti krovinio vežimo važtaraštį bei pateikti Paslaugas užsakiusiam Užsakovo darbuotojui GPAIS lydraščiui reikalingus duomenis. 
4.12. Atliekų lydraštį GPAIS pildo Užsakovas, nebent Užsakymo metu sutariama kitaip.
4.13. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos galimos ir su Paslaugos teikimu susijusios išlaidos.
4.14. Tiekėjas arba Galutinis atliekų tvarkytojas sveria Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis ir Užsakovui paprašius privalo pateikti svėrimo aktus bei svarstyklių patikros sertifikatą.
4.15. Užsakovui nepriėmus Paslaugų ar vėliau paaiškėjus Paslaugų trūkumams ar neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus gavimo dienos arba per kitą abiejų šalių suderintą terminą. 
4.16. PVM sąskaita faktūra kartu su Paslaugų priėmimo perdavimo aktu ir/arba GPAIS lydraščiu pateikiama per SABI sistemą. Paslaugų priėmimo perdavimo akte turi būti pateikti šie duomenys: Paslaugų atlikimo vietos adresas (kelio Nr., kilometras), suteiktos Paslaugos (ar nuotekų valymo įrenginio filtras buvo plautas, ar remontuotas, ar keistas), priimtų atliekų kiekis ir kita aktuali informacija. Kartu su paslaugų priėmimo perdavimo aktu, Tiekėjas Užsakovui turi pateikti atliktų Paslaugų vaizdinę medžiagą, t. y. jeigu filtrai buvo plauti, remontuoti, keisti, pateikiama Paslaugų atlikimą įrodanti vaizdinė medžiaga prieš ir po. Už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Užsakovo SABIS gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos faktūros dienos.
4.17. Užsakovui paprašius, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sutartyje nurodytų atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, kuriame atsispindėtų sutvarkyta atlieka, kiekiai ir tvarkymo veiklos.
4.18. Tiekėjas užtikrina, kad per 5 darbo dienas informuos Užsakovą apie licencijos sustabdymo/ nepratęsimo atvejį Pirkimo objekte numatytai atliekų tvarkymo veiklai.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
5.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
5.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
5.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
5.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
5.5. Tiekėjas Paslaugas teikia ne žemesnio nei EURO 5 standarto transporto priemonėmis.
5.6. Tiekėjas įsipareigoja sutarties paslaugų vykdymo metu tvarkant susidarančias atliekas taikyti žiedinės ekonomikos principus:
	Eil.
Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai
	Tiekėjo pateikiami dokumentai

	1.
	Paslauga (-os) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
· Pakartotinis panaudojimas – be reikšmingo perdirbimo (remontas, atnaujinimas);
· Perdirbimas – antrinės žaliavos išgavimas ir jų panaudojimas naujiems produktams gaminti;
· Medžiagų regeneracija – biologinių ar techninių medžiagų grąžinimas (kompostavimas, medžiagų atgavimas iš atliekų ir kt.);
· Energijos susigrąžinimas – atliekas deginant, kai pagaminama energija;
· Ir kiti, atitinkantys žiedinės ekonomikos principus (būtina įvardinti).
	Tiekėjo (laisvos formos) deklaracija, kurioje nurodomas bent vienas reikalavimo atitikimas.



6. PRIEDAI
Priedas  Nr. 1 – Nuotekų valymo įrenginių sąrašas. 


Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

	Eil. Nr.
	Regionas
	Kelių tarnyba
	Kelio Nr.
	Km
	Valymo įrenginio tipas
	Nuolatinės priežiūros darbai*
	Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t.
	Kontaktinis asmuo

	1
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	155,959
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	2
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	170,595 d. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	3
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	170,595 d. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	4
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	181,343
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	5
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	181,643
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	6
	Šiaurė
	Ariogalos MT
	A1
	185,236
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Jonas Mačiulis, tel. 068721273

	7
	Šiaurė
	Panevėžio KT
	A9
	8,326
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	1
	Ramūnas Gaudzė, tel. +37061564985

	8
	Šiaurė
	Panevėžio KT
	A2
	100
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Ramūnas Gaudzė, tel. +37061564985

	9
	[bookmark: _Hlk196822808]Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	55
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	10
	Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	55
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	11
	Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	80,85
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	12
	Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	80,85
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	13
	Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	80,99
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	14
	[bookmark: _Hlk196727545]Šiaurė
	Kėdainių MT
	A8
	80,99
	Nuotekų valymo  įrenginys (dumblo sėsdinimo baseinas)
	Dumblo išvalymas ir utilizavimas
	-
	Žydrūnas Bačiauskas, tel. 061537216

	15
	Šiaurė
	Biržų MT
	190
	0,051
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	6
	[bookmark: _Hlk196472885]Renatas Juozėnas, tel. +37061583785

	16
	Šiaurė
	Biržų MT
	125
	6,940
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Renatas Juozėnas, tel. +37061583785

	17
	[bookmark: _Hlk196727518]Šiaurė
	Biržų MT
	125
	0,516
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Renatas Juozėnas, tel. +37061583785


[bookmark: _Hlk196467994]
	Eil. Nr.
	Regionas
	Kelių tarnyba
	Kelio Nr.
	Km
	Valymo įrenginio tipas
	Nuolatinės priežiūros darbai*
	Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t.
	Kontaktinis asmuo

	[bookmark: _Hlk200356442]1
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	91,475
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	2
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	91,54
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	3
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	91,52
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	4
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	91,554
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	5
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	109,801
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	6
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	109,879
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	7
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	109,811
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	8
	Vakarai
	Plungės MT
	A11
	109,887
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Tadas Kasiliauskis, tel. 064077266

	[bookmark: _Hlk196823304]9
	[bookmark: _Hlk197325569]Vakarai
	Telšių MT
	160
	17,259
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Vygantas Mikuta, tel. 068222192

	10
	Vakarai
	Telšių MT
	A11
	51,024
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Vygantas Mikuta, tel. 068222192

	11
	[bookmark: _Hlk196823740]Vakarai
	Klaipėdos MT
	2203
	5,397 k. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų plovimas
	4
	Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513

	12
	Vakarai
	Klaipėdos MT
	4263
	10,699
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513

	13
	Vakarai
	Klaipėdos MT
	4263
	10,763
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Gvidas Kenstavičius, tel. 061539513

	14
	Vakarai
	Kretingos MT
	A11
	145,916
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Andrius Jakas, tel. +37061839223

	15
	Vakarai
	Kretingos MT
	A11
	145,931
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Andrius Jakas, tel. +37061839223

	16
	Vakarai
	Kretingos MT
	A11
	135,878
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	6
	Andrius Jakas, tel. +37061839223

	17
	Vakarai
	Kretingos MT
	2250
	1,385
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	7
	Andrius Jakas, tel. +37061839223

	[bookmark: _Hlk196823848][bookmark: _Hlk196727576]18
	[bookmark: _Hlk196823941]Vakarai
	Pagrybio MT
	A1
	192,76
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Nerijus Padriezas, tel. +37061391532



	Eil. Nr.
	Regionas
	Kelių tarnyba
	Kelio Nr.
	Km
	Valymo įrenginio tipas
	Nuolatinės priežiūros darbai*
	Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t.
	Kontaktinis asmuo

	1
	[bookmark: _Hlk196831774]Rytai
	Zarasų MT
	A6
	165,73
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Eugenijus Eltermanas, tel. 067908004

	2
	Rytai
	Zarasų MT
	A6
	182,73
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	5
	Eugenijus Eltermanas, tel. 067908004

	3
	[bookmark: _Hlk196831874]Rytai
	Kupiškio MT
	122
	61,5
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Rima Liaudanskienė, tel. +37061222312

	4
	[bookmark: _Hlk196831962]Rytai
	Šalčininkų MT
	126
	14,948
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Vitalij Pansevič, tel. 061040786

	5
	[bookmark: _Hlk196832051]Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	75,78 k. p.
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	[bookmark: _Hlk196727442]Valymas, filtrų keitimas
	2
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	6
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	75,78 d. p.
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	7
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	75,82 k. p.
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	8
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	75,82 d. p.
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	9
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	77,52
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	10
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	77,52
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	11
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	81,73
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	12
	Rytai
	Ukmergės MT
	A6
	81,83
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	13
	Rytai
	Ukmergės MT
	4809
	16,14
	Dumblo sėsdintuvas su naftos gaudytuvu
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Gediminas Narbutas, tel. 068764265

	14
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	17,646
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	15
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	17,691
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	16
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	17,72
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	17
	Rytai
	Vilniaus MT
	101
	28,398
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	18
	Rytai
	Vilniaus MT
	106
	1,425
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	19
	Rytai
	Vilniaus MT
	106
	1,436
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	20
	Rytai
	Vilniaus MT
	106
	2,301
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	21
	Rytai
	Vilniaus MT
	106
	2,31
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	22
	Rytai
	Vilniaus MT
	106
	3,487
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	23
	Rytai
	Vilniaus MT
	5202
	0,233
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	1
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	24
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	14,8
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	25
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	14,8
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	26
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	22,042
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	27
	Rytai
	Vilniaus MT
	102
	40,418
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	28
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	16,458
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	29
	Rytai
	Vilniaus MT
	A14
	20,84
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Žygimantas Mockus, tel. 063872285

	[bookmark: _Hlk196831565]30
	[bookmark: _Hlk196832152]Rytai
	Ignalinos MT
	1437
	2,291 d. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Julius Linda, tel. 068159108



	Eil. Nr.
	Regionas
	Kelių tarnyba
	Kelio Nr.
	Km
	Valymo įrenginio tipas
	Nuolatinės priežiūros darbai*
	Apytikslis vieno karto išsiurbiamų nuotekų kiekis, t.
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	1
	[bookmark: _Hlk196832375]Pietūs
	Prienų MT
	A16
	96,23
	Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, dešinėje)
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	-

	2
	Pietūs
	Prienų MT
	A16
	96,66
	Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje)
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	-

	3
	Pietūs
	Prienų MT
	A16
	97,36
	Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje)
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	-

	4
	[bookmark: _Hlk196833230]Pietūs
	Vievio MT
	A1
	17,55 k.p.
	Naftos produktų gaudyklė 6L/s
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	[bookmark: _Hlk197328863]5
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	20,93
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	6
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	19,281
	Siurblinė
	Valymas
	3
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	7
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	20,476
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	8
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	54,604
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	9
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	33,2,12
	Siurblinė
	Valymas
	2
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	10
	Pietūs
	Vievio MT
	A1
	54,632
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Justas Stankevičius, tel. +37061592588

	11
	Pietūs
	Karčiupio MT
	A1
	116
	Naftos produktų gaudyklė (tipas nežinomas, kairėje)
	Valymas, filtrų keitimas
	5
	Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082

	12
	Pietūs
	Karčiupio MT
	A1
	99,667
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082

	13
	Pietūs
	Karčiupio MT
	A1
	105,852 k. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	3
	Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082

	14
	Pietūs
	Karčiupio MT
	A1
	100,160 d. p.
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Gediminas Slavinskas, tel. +37061135082

	[bookmark: _Hlk197324738]15
	Pietūs
	Marijampolės MT
	3302
	27,241
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Marius Puniškis, tel. +37062060495

	16
	Pietūs
	Marijampolės MT
	3302
	28,266
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Marius Puniškis, tel. +37062060495

	17
	Pietūs
	Marijampolės MT
	A5
	7,635
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Marius Puniškis, tel. +37062060495

	[bookmark: _Hlk196833444]18
	Pietūs
	Trakų MT
	A1
	17,5
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Mindaugas Zakarevičius, tel. +37066505132

	[bookmark: _Hlk196833423]19
	Pietūs
	Trakų MT
	A16
	54,75
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	2
	Mindaugas Zakarevičius, tel. 066505132

	20
	[bookmark: _Hlk196833497]Pietūs
	Alytaus MT
	4706
	34,429
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Saulius Stravinskas, tel. +37061125400

	21
	Pietūs
	Alytaus MT
	4706
	34,975
	Naftos produktų gaudyklė
	Valymas, filtrų keitimas
	4
	Saulius Stravinskas, tel. +37061125400


*Išvardintos paslaugos yra preliminarios, todėl Tiekėjas turi atlikti Paslaugas pagal nuotekų valymo įrenginio esamą konstrukciją ir būklę, atsižvelgiant į paslaugas, išvardintas techninės specifikacijos 3.1 punkte
2

