Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2025-07-08 protokolo Nr. 6 priedas

VIEŠOJO PIRKIMO „STACIONARIOS PRIEPLAUKOS MUZIEJAUS G., ZAPYŠKIO MSTL., KAUNO R. SAV., NAUJOS STATYBOS DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS“ TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS NR. 5

| Eil. Nr. | Išsiuntimo CVP IS tiekėjams data ir dokumento (failo) pavadinimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija | Klausimas / Pirminė sąlyga | Atsakymas / Pakeista sąlyga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025-07-08 „Atsakymai į klausimus Nr. 5_2025-07-08“ | Techninė specifikacija | „Pranešime (ID 265324) pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad Tiekėjai turi įvertinti grindinį LED apšvietimą. Prašome nurodyti grindinio LED apšvietimo kiekį metrais, kadangi kiekis nėra pateiktas.“ | Grindinio LED apšvietimo ilgis – 164 m. |
| 2. |  |  | „Pranešime (ID 265324) pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad Tiekėjai turi įsivertinti mobilią rampą, kurios išmatavimai pateikti specifikacijoje. Pateiktoje specifikacijoje pateikti 3 skirtingi išmatavimai, todėl prašome patikslinti, kurių matmenų rampa reikalinga.“ | Tinka visų, dėl didelių vandens lygių svyravimų projektuotojas rekomenduoja 2,40 m. |
| 3. |  |  | „Techninio projekto konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ poz.Nr.40 ir Nr.43 bei Nr.41 ir Nr.44 pavadinimai sutampa. Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra „Atraminė siena Nr.2“ įrengimo kiekių. Klausimas: Patikslinkite Statybinių konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraščio“ poz.Nr.40, 41, 43, 44 pavadinimus.“ | Patikslinti pozicijų 43 ir 44 pavadinimai: 43. Atraminės sienos Nr.2 rostverko įrengimas iš mon. gelžb. C35/45 XC4 XD2 XF3/ armatūra S500 44. Atraminės sienos Nr.2 gręžtinių polių D300, L=2,50 m , 26 vnt., įrengimas iš mon. gelžb. C30/37 F200 / armatūra S500 |
| Primename, kad terminas klausimams užduoti pasibaigė 2025-07-07. Šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis. |  |  |  |  |

___________________